|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  к Концессионному соглашению  в отношении объекта теплоснабжения, находящегося в собственности  городского округа «город Дербент» |

**З А Д А Н И Е**

**и основные мероприятия по созданию (строительству) и реконструкции**

**объекта Соглашения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задание** | | **Адрес** | **Срок полезного использова-ния, лет** | **Год**  **реализации** | **Стоимость меро-**  **приятия, тыс. руб.** | **Количество** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Строительство котельной - мощностью 4,0 МВт. | | г. Дербент, ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» | 25 | 2027 | 32 993,020 | 1 |
|  | Строительство котельной мощностью 0,3 МВт | | г. Дербент, ул. Гагарина | 25 | 2026 | 6 257,380 | 1 |
|  | Строительство котельной – мощностью 40,00 МВт | | г. Дербент, микрорайон «Южный» | 25 | 2030-2034 | 168 389,04 | 1 |
|  | Строительство котельной - мощностью 17,0 МВт | | г. Дербент, района Аваин | 25 | 2035-2039 | 104 834,2 | 1 |
|  | Реконструкция трубопровода тепловых сетей | | г. Дербент, ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» | 25 | 2028 | 12 157,00 | 1 |
|  | Строительство трубопровода тепловых сетей диметром76мм протяженность 300 м | | г. Дербент, ул. Гагарина | 25 | 2029 | 2 727,39 | 1 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Реконструкция трубопровода тепловых сетей | | г. Дербент | 25 | 2026-2029 | 11 347,00 | 1 |
|  | Строительство трубопровода тепловых сетей диметром 159мм протяженность 1000 м | | г. Дербент,  от ул. Горького, 43б до ул. Эмиргамзаева, 44а | 25 | 2025 | 14 068,030 | 1 |
|  | Строительство трубопровода тепловых сетей Ø219 мм-500п.м. от котельной «МКР-II» до котельной «Промбаза» | | г. Дербент,  от пр-кта Агасиева до ул. Гасанова, 7г | 25 | 2025 | 10 537,000 | 1 |
|  | Строительство трубопровода тепловых сетей | | г. Дербент, микрорайон «Южный» | 25 | 2040-2044 | 100 281,79 | 1 |
|  | Строительство трубопровода тепловых сетей | | г. Дербент, района Аваин | 25 | 2045-2049 | 25 289,17 | 1 |
|  | Теплообменник Теплотекс-150-A, арт. № JL114237/2 (Py-10 бар, 103 пластин, ВxШxД 1699x725x1220 мм, вес при погрузке 1096 кг). Покупка. | | г. Дербент | 10 | 2025 | 2 671,92 | 3 |
|  | Теплообменник Теплотекс-150-A, арт. № JL114237/2 (Py-10 бар, 103 пластин, ВxШxД 1699x725x1220 мм, вес при погрузке 1096 кг). Покупка. | | г. Дербент | 10 | 2026 | 5 343,84 | 6 |
|  | Насос циркуляционный DAB ВPH 150/340,65Т. Покупка. | | г. Дербент | 10 | 2025 | 393,3 | 3 |
|  | Насос циркуляционный DAB ВPH 150/340,65Т. Покупка. | | г. Дербент | 10 | 2026 | 131,1 | 2 |
|  | Дизельный генератор мощностью 150 кВт. Покупка. | | г. Дербент | 10 | 2028 | 8 902,210 | 1 |
|  | Аварийно-ремонтная мастерская на базе шасси ГАЗон NEXT. Покупка. | | г. Дербент | 10 | 2028 | 6 100,000 | 2 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Экскаватор JCB 3CX Super SM. Покупка. | | г. Дербент | 10 | 2029 | 16 800,000 | 1 |
|  | Бортовой автомобиль ГАЗ-С42R33 NEXT Фермер с КМУ. Покупка. | | г. Дербент | 10 | 2025 | 8 500,000 | 1 |
|  | LADA VESTA. Покупка. | | г. Дербент | 10 | 2025 | 1 669,000 | 1 |
|  | LADA LARGUS. Покупка. | | г. Дербент | 10 | 2025 | 1 735,000 | 1 |
|  | Сварочный генератор FUBAG\_WCE\_250\_DC ES. Покупка. | | г. Дербент | 10 | 2028 | 371,280 | 1 |
| **Итого:** | | | **541 498,67** | | | | |
| **Концедент:** | | **Подписи Сторон:**  **Концессионер:** | | | **Субъект Российской Федерации:** | | |
| Городской округ  «город Дербент» | |  | | | Республика Дагестан | | |
| Глава городского округа  «город Дербент» | |  | | | Глава  Республики Дагестан | | |
| [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А.](https://www.rusprofile.ru/person/korgolaev-km-054404418554) Кулиев | |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.А. Меликов | | |