|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к Концессионному соглашению в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности городского округа «город Дербент» |

О П И С А Н И Е

объекта Соглашения, передаваемого Концедентом Концессионеру при подписании Соглашения

а)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **объекта** | **Дата выпуска (построй-ки), год** | **Адрес объекта** | **Пло-щадь,** **кв. м** | **Кадастровый номер** | **Свидетельство о государственной регистрации права** | **Техническое состояние** | **Балансовая****(первона-чальная) стоимость,****руб.** | **Уровень износа по сроку полез-ного исполь-зования\*, проц.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.
 | Здание насосной | 2012 | г. Дербент, ул. Нанейшвили | 22,0 | 05:42:000000:66421 | 05:00:000000:66421-05/188/2020-6 от 30.10.2020 | Удовлетвори-тельное | 60 937,96 | 87% |
|  | Насосная станция № 1 |  | г. Дербент, ул. Нанейшвили | 123,64 | 05:42:000054:625 | 05:42:000054:625-05/188/2020-1 от 02.06.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100% |
|  | Насосная станция №2 | 1982 | г. Дербент, ул. Кобякова, 1А | 135,0 | 05:42:000000:30323 | 05:42:000000:30323-05/188/2020-1 от 02.06.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100% |
|  | Насосная станция «Кырхляр»  | 1990 | г. Дербент, ул. Дрожжина, стр. 1 | 83,82 | 05:42:000012:918 | 05:42:000012:918-05/188/2019-1 от 21.08.2019 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100% |
|  | Насосная станция «Кырхляр» (хлораторная) | 1990 | г. Дербент, ул. Дрожжина, д. 1 | 65,91 | 05:42:000011:1450 | 05:42:000011:1450-05/188/2019-1 от 21.08.2019 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100% |
|  | Насосная станция «Кырхляр» (трансформаторная) | 1990 | г. Дербент, ул. Дрожжина, д. 1 | 17,9 | 05:42:000011:1453 | 05:42:000011:1453-05/188/2019-1 от 21.08.2019 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100% |
|  | Насосная станция «2 МКР» | 1985 | г. Дербент, пр-кт Агасиева, 126 | 31,7 | 05:42:000014:3272 | 05:42:000014:3272-05/188/2020-1 от 02.06.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Насосная станция «Г. Саидова» | 1985 | г. Дербент, ул. Г. Саидова | 94,1 | 05:42:000013:1069 | 05:42:000013:1069-05/188/2020-1 от 02.06.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Насосная станция «Приморская» | 1985 | г. Дербент, ул. X. Тагиева, 33 | 29,2 | 05:42:000000:30322 | 05:42:000000:30322-05/188/2020-1 от 05.06.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Насосная станция «Железнодорожная» | 1995 | г. Дербент, ул. Махачкалинская, 45а | 51,0 | 05:42:000007:2661 | 05:42:000007:2661-05/188/2020-1 от 20.08.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Насосная станция «Красноармейская» | 1968 | г. Дербент, ул. Красноармейская,56 | 55,1 | 05:42:000026:2534 | 05:42:000026:2534-05/188/2020-1 от 03.06.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Насосная станция «Сальманская» | 1985 | г. Дербент, ул. Сальмана, р-он ДСУ - 3 | 34,8 | 05:42:000014:3273 | 05:42:000014:3273-05/188/2020-1 от 02.06.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Насосная станция №4 | 1979 | г. Дербент, ул. Самурского | 17,5 | 05:42:000000:30308 | 05:42:000000:30308-05/188/2020-1 от 02.06.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Насосная станция «АБЗ» | 1989 | г. Дербент, р-он АБЗ, | 18,7 | 05:42:000011:1489 | 05:42:000011:1489-05/188/2020-1 от 25.12.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Насосная станция «Северная» | 1989 | г. Дербент, район Аэропорт, | 40,9 | 05:42:000001:2607 | 05:42:000001:2607-05/188/2020-1 от 03.07.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Насосная станция «Южная» | 1960 | г. Дербент, ФАД «Кавказ» М-29, 939 км. | 137 | 05:42:000073:477 | 05:42:000073:477-05/188/2020-1 от 02.06.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Насосная | 2005 | Дербентский р-н, с Нюгди | 117,9 | 05:07:000021:1127 | 05:07:000021:1127-05/188/2021-1 от 29.06.2021 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Насосная | 2010 | Магарамкентский район, с. Азадаглы | 116 | 05:10:000015:1106 | 05:10:000015:1106-05/188/2021-1 от 06.07.2021 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Песколовки | 2023 | г Дербент, ул. Батманова | 68 | 05:42:000045:351 | 05:42:000045:351-05/184/2024-1 от 22.01.2024 | хорошее | 90 386,00 | 7 |
|  | Цех механического обезвоживания осадка | 2023 | г Дербент, ул. Батманова | 321,5 | 05:42:000045:353 | 05:42:000045:353-05/184/2024-1 от 29.01.2024 | хорошее | Данные отсутствуют | 7 |
|  | Илоуплотнители | 2023 | г Дербент, ул. Батманова | 249 | 05:42:000045:354 | 05:42:000045:354-05/184/2024-1 от 29.01.2024 | хорошее | 154 254,00 | 7 |
|  | Контактные резервуары | 2023 | г Дербент, ул. Батманова | 431,5 | 05:42:000045:355 | 05:42:000045:355-05/184/2024-1 от 29.01.2024 | хорошее | 5 777 124,00 | 7 |
|  | Вторичные отстойники | 2023 | г Дербент, ул. Батманова | 1017,4 | 05:42:000045:356 | 05:42:000045:356-05/184/2024-1 от 29.01.2024 | хорошее | Данные отсутствуют | 7 |
|  | Иловые камеры вторичных отстойников | 2023 | г Дербент, ул. Батманова | 25 | 05:42:000045:357 | 05:42:000045:357-05/184/2024-1 от 29.01.2024 | хорошее | 341 260,00 | 7 |
|  | Электролизная | 2023 | г Дербент, ул. Батманова | 300 | 05:42:000045:358 | 05:42:000045:358-05/184/2024-1от 31.01.2024 | хорошее | Данные отсутствуют | 13 |
|  | Аэротенки | 2023 | г Дербент, ул. Батманова | 2160 | 05:42:000045:359 | 05:42:000045:359-05/184/2024-1 от 31.01.2024 | хорошее | 2 350 248,00 | 7 |
|  | Насосно-воздуходувная станция | 2023 | г Дербент, ул. Батманова | 250 | 05:42:000045:360 | 05:42:000045:360-05/184/2024-1 от 01.02.2024 | хорошее | Данные отсутствуют | 7 |
|  | Камера К3 | 2023 | г Дербент, ул. Батманова | 8,5 | 05:42:000045:361 | 05:42:000045:361-05/184/2024-1 от 01.02.2024 | хорошее | Данные отсутствуют | 7 |
|  | Камера К8 | 2023 | г Дербент, ул. Батманова | 26 | 05:42:000045:362 | 05:42:000045:362-05/184/2024-1 от 01.02.2024 | хорошее | Данные отсутствуют | 7 |
|  | Камера К5а | 2023 | г Дербент, ул. Батманова | 15 | 05:42:000045:363 | 05:42:000045:363-05/184/2024-1 от 02.02.2024 | хорошее | Данные отсутствуют | 7 |
|  | Камера К2 | 2023 | г Дербент, ул. Батманова | 8,5 | 05:42:000045:364 | 05:42:000045:364-05/184/2024-1 от 02.02.2024 | хорошее | Данные отсутствуют | 7 |
|  | КТП-1 | 2023 | г Дербент, ул. Батманова | 48 | 05:42:000045:365 | 05:42:000045:365-05/184/2024-1 от 02.02.2024 | хорошее | Данные отсутствуют | 7 |
|  | Камера К5 | 2023 | г Дербент, ул. Батманова | 15 | 05:42:000045:366 | 05:42:000045:366-05/184/2024-1 от 06.02.2024 | хорошее | Данные отсутствуют | 7 |
|  |  Водонапорная башня | Данные отсутствуют | г. Дербент (напротив ул. Кобякова, 40) | 28 | 05:42:000000:24843 | 05:42:000000:24843-05/188/2020-2 от 30.10.2020 | хорошее | Данные отсутствуют | - |

б)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **Дата выпуска (построй-ки), год** | **Адрес** **объекта** | **Протя-жен-ность, м** | **Кадастровый номер** | **Свидетельство о государственной регистрации права** | **Техническое состояние** | **Перво-****начальная стоимость,****руб.** | **Износ по сроку полезного использова-ния\***  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Самотечный водопровод | Данные отсутствуют | Дербентский район | 34 553 | 05:07:000000:1313 | 05:07:000000:1313-05/188/2020-2 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют |  |
|  | Самотечный водопровод | 2012 | Дербентский район | 3 790 | 05:07:000000:1301 | 05:07:000000:1301-05/188/2020-2 от 30.10.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 87 |
|  | Водопровод | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. С. Стальского  | 917 | 05:42:000000:29992 | 05:42:000000:29992-05/188/2019-1от 17.01.2019 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | - |
|  | Водопровод | Данные отсутствуют | г Дербент, ул. Крупской | 666 | 05:42:000000:29993 | 05:42:000000:29993-05/188/2019-1от 18.01.2019 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | - |
|  | Водопровод | 2003 | г. Дербент, ул. Г. Алиева (Советская), 11А | 223 | 05:42:000062:1966 | 05:42:000062:1966-05/188/2020-1от 02.06.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1997 | г. Дербент, ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, от нас. ст. Ген. Сеидова до МКД по ул. 345 ДСД №13 | 1060 | 05:42:000015:2490 | 05:42:000015:2490-05/188/2020-1от 18.11.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1995 | г. Дербент, ул. Имама Шамиля, ул. И. Шамиля к ул. Расулбекова | 425 | 05:42:000016:3322 | 05:42:000016:3322-05/188/2020-1 от 18.11.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 2003 | г. Дербент, ул. Г. Гасанова 5А до ул. Свердлова 14А | 199 | 05:42:000019:2362 | 05:42:000019:2362-05/188/2020-1от 02.06.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1990 | г Дербент, переулок Ковровый, Литер А | 127 | 05:42:000034:1067 | 05:42:000034:1067-05/188/2020-1 от 29.07.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1999 | г Дербент, ул. Богатырева | 445 | 05:42:000028:1082 | 05:42:000028:1082-05/188/2021-1 от 23.11.2021 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1995 | г. Дербент, ул. Гагарина | 482 | 5:42:000012:945 | 05:42:000012:945-05/188/2020-1 от 18.11.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1987 | г Дербент, ул. Г.Гасанова, от ул.Гагарина до ул.Шахбазова | 232 | 05:42:000019:2412 | 05:42:000019:2412-05/188/2022-1 от 26.09.2022 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | Данные отсутствуют | г Дербент, ул. Орджоникидзе | 133 | 05:42:000015:2791 | 05:42:000015:2791-05/188/2022-1 от 26.09.2022 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют |  |
|  | Водопровод | 1994 | г. Дербент, Гаджиева, от ул. Южная до пер. Октябрьский | 323 | 05:42:000034:1070 | 05:42:000034:1070-05/188/2020-1от 29.10.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1993 | г. Дербент, ул. Генерала Насирова, Литер А | 389 | 05:42:000018:2030 | 05:42:000018:2030-05/188/2020-1 от 29.10.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1997 | г. Дербент, проезд от ул. X. Тагиева д.ЗЗ до ул. X. Тагиева д.ЗЗ е | 1093 | 05:42:000049:2634 | 05:42:000049:2634-05/188/2020-1 от 15.10.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 2004 | г. Дербент, ул. Х. Тагиева, к дому 33а | 136 | 05:42:000049:2621 | 05:42:000049:2621-05/188/2020-1 от 02.06.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1997 | г. Дербент, ул. Оскара, от насосной станции «Махачкалинская» к дому по ул. Оскара 4 | 51 | 05:42:000007:2671 | 05:42:000007:2671-05/188/2020-1 от 18.11.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | Данные отсутствуют | г Дербент, пер. Ковровый | 132 | 05:42:000034:1056 | 05:42:000034:1056-05/188/2019-1 от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | - |
|  | Водопровод | 1993 | Дербент, ул. Новокарьерная | 452 | 05:42:000066:750 | 05:42:000066:750-05/188/2023-1 от 16.01.2023 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Юзбекова, Литер А | 313 | 05:42:000003:1631 | 05:42:000003:1631 -05/188/2020-1 от 30.10.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | - |
|  | Водопровод | 1994 | г. Дербент, ул. Приморская, Литер А в районе многоквартирного дома по ул. Приморская № 42а и №42б | 80 | 05:42:000049:2672 | 05:42:000049:2672-05/188/2021-1 от 23.11.2021 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 2004 | г. Дербент, пер. Бестужева-Марлинского | 300 | 05:42:000031:1420 | 05:42:000031:1420-05/188/2020-1 от 02.06.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 2003 | г. Дербент, корп. А, от ул. Дрожжина до ул. Махачкалинской | 3287 | 05:42:000011:1469 | 05:42:000011:1469-05/188/2020-1 от 02.06.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1990 | г. Дербент, ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, Литер А, в районе котельной | 743 | 05:00:000000:77638 | 05:00:000000:77638-05/188/2020-1 от 29.07.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 2003 | г. Дербент, пр-кт Агасиева | 161 | 05:42:000019:2361 | 05:42:000019:2361-05/188/2020-1 от 02.06.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1990 | г. Дербент, пл. Свободы | 110 | 05:42:000029:2008 | 05:42:000029:2008-05/188/2020-1 от 30.07.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1999 | г Дербент, ул. Комарова | 341 | 05:42:000003:1629 | 05:42:000003:1629-05/188/2020-1 от 29.10.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 2022 | г. Дербент, ул. М. Горького | 743 | 05:42:000000:30663 | 05:42:000000:30663-05/184/2022-121.10.2022 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 20 |
|  | Водопровод | 1993 | г. Дербент, ул. Х. Тагиева, 33 до ул. Приморская | 151 | 05:42:000001:2787 | 05:42:000001:2787-05/184/2023-111.01.2023 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 2022 | г. Дербент, ул. Графа Воронцова | 1146 | 05:42:000000:30636 | 05:42:000000:30636-05/188/2022-112.09.2022 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 20 |
|  | Водопровод | 1999 | г Дербент, от ул. Готфрида Гасанова до ул. Шамсуллы Алиева | 456 | 05:42:000006:942 | 05:42:000006:942-05/188/2020-1 от 29.10.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 2022 | г. Дербент, ул. Гуручай | 793 | 05:42:000000:30655 | 05:42:000000:30655-05/184/2022-1 от 19.10.2022 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 20 |
|  | Водопровод | 1993 | г. Дербент, ул. М. Далгата | 187 | 05:42:000003:1632 | 05:42:000003:1632-05/188/2020-1 от 30.10.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 2022 | г. Дербент, ул. М.Манарова | 767 | 05:42:000000:30642 | 05:42:000000:30642-05/188/2022-1 от 16.09.2022 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 20 |
|  | Водопровод | 2022 | Г. Дербент, ул Параллельная | 1475 | 05:42:000000:30645 | 05:42:000000:30645-05/188/2022-1 от 19.09.2022 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 20 |
|  | Водопровод | 2022 | г. Дербент, ул. А.Эрлиха | 660 | 05:42:000000:30633 | 05:42:000000:30633-05/188/2022-1 от 09.09.2022 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 20 |
|  | Водопровод | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Х.Тагиева. | 885 | 05:42:000000:30630 | 05:42:000000:30630-05/188/2022-1 от 05.09.2022 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | - |
|  | Водопровод | 1990 | Дербент, ул. Стуруа | 130 | 05:42:000000:30627 | 05:42:000000:30627-05/188/2022-1 от 26.09.2022 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1987 | Дербент, ул. пер. Военного городка | 240 | 05:42:000000:30625 | 05:42:000000:30625-05/188/2022-1 от 26.09.2022 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1997 | г. Дербент | 325 | 05:42:000000:30541 | 05:42:000000:30541-05/188/2021-1 от 10.09.2021 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1989 | г. Дербент, ул. С. Стальского | 400 | 05:42:000000:30496 | 05:42:000000:30496-05/188/2021-1 от 03.06.2021 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1997 | г. Дербент, ул. Расулбекова | 468 | 05:42:000000:30372 | 05:42:000000:30372-05/188/2020-1 от 18.11.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1997 | г. Дербент, ул. Генриха Гасанова, от насосной станции к МКД по ул. Ген. Гасанова №5а | 141 | 05:42:000000:30367 | 05:42:000000:30367-05/188/2020-1 от 18.11.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Пушкина | 4449 | 05:42:000000:30303 | 05:42:000000:30303-05/188/2020-1 от 02.06.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | - |
|  | Водопровод | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Станкостроительная | 970 | 05:42:000000:30295 | 05:42:000000:30295-05/188/2020-1 от 01.04.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | - |
|  | Водопровод | Данные отсутствуют | г. Дербент | 380 | 05:42:000000:30122 | 05:42:000000:30122-05/188/2019-1 от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | - |
|  | Водопровод | Данные отсутствуют | Дербент, ул. Сальмана | 2700 | 05:42:000000:29998 | 05:42:000000:29998-05/188/2019-1 от 17.01.2019 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | - |
|  | Водопровод | Данные отсутствуют | г. Дербент | 29970 | 05:42:000000:29996 | 05:42:000000:29996-05/188/2019-1 от 17.01.2019 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | - |
|  | Водопровод | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Таги Заде-Пугина | 2040 | 05:42:000000:29995 | 05:42:000000:29995-05/188/2019-1 от 17.01.2019 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | - |
|  | Водопровод | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Чапаева, 44 | 82 | 05:42:000000:29994 | 05:42:000000:29994-05/188/2019-1 от 18.01.2019 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | - |
|  | Водопровод | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Г. Гасанова | 176 | 05:42:000000:29999 | 05:42:000000:29999-05/188/2019-1 от 17.01.2019 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | - |
|  | Водопровод | Данные отсутствуют | г. Дербент | 3474 | 05:42:000000:30002 | 05:42:000000:30002-05/188/2019-1 от 17.01.2019 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | - |
|  | Водопровод | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул Пушкина | 7241 | 05:42:000000:30003 | 05:42:000000:30003-05/188/2019-1 от 18.01.2019 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | - |
|  | Водопровод | Данные отсутствуют | г. Дербент | 1025 | 05:42:000000:30111 | 05:42:000000:30111-05/188/2019-1 от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | - |
|  | Водопровод | 2003 | г. Дербент, ул. Ленина | 1339 | 05:42:000030:2663 | 05:42:000030:2663-05/188/2020-1 от 02.06.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | Данные отсутствуют | г. Дербент, от насосной ул. Сальмана до ул. Эмиргамзаева | 805 | 5:42:000035:947 | 05:42:000035:947-05/188/2020-1 от 18.11.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | - |
|  | Водопровод | 1997 | г. Дербент, ул. Х. Тагиева, расположение водопровода от насосной станции «Северная» | 1020 | 5:42:000049:2638 | 05:42:000049:2638-05/188/2020-1 от 18.11.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1994 | г. Дербент, ул. Самурского, Литер А, от ул. Южная до ул. Буйнакского | 405 | 05:42:000038:826 | 05:42:000038:826-05/188/2020-1 от 29.10.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Водопровод | 1993 | г. Дербент, пер. Газовый, от ул. Южная до пер. Октябрьский | 321 | 05:42:000034:1072 | 05:42:000034:1072-05/188/2020-1 от 29.10.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | 100 |
|  | Канализационный коллектор "Комсомольский" | 1978 | г. Дербент, от ул. А. Гилядова до ул. Х. Тагиева | 3452 | 05:42:000000:30571 | 05:42:000000:30571-05/188/2021-1 от 23.12.2021 | Удовлетвори-тельное | 118 883 687,1 | 100 |
|  | Канализационный коллектор  | Данные отсутствуют | г.Дербен, ул. Гагарина  | 796 | 05:42:000000:30115 | 05:42:000000:30115-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 27 413 503,75 | - |
|  | Канализационный коллектор  | 2004 | г. Дербент ул. Х. Тагиева, перед д/с № 29  | 218 | 05:42:000049:2620 | 05:42:000049:2620-05/188/2020-1от 02.06.2020 | Удовлетвори-тельное | 13 909 925,2 | 84 |
|  | Канализационная сеть  | Данные отсутствуют | Г. Дербент, ул. Ленина  | 1322 | 05:42:000000:30120 | 05:42:000000:30120-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 9904610,48 | - |
|  | Канализационная сеть  | Данные отсутствуют | г. Дербент, Магалы, ул. Рзавева, Крупской, пл. Свободы  | 1043 | 05:42:000000:30118 | 05:42:000000:30118-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 3 792 912,46 | - |
|  | Канализационная сеть  | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Свердлова, Г. Гасанова, 2 МКР  | 2586 | 05:42:000000:30113 | 05:42:000000:30113-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 9 404 095,51 | - |
|  | Канализационная сеть  | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Сальмана, Горького, Чапаева  | 1200 | 05:42:000000:30125 | 05:42:000000:30125-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 4 363 849,42 | - |
|  | Канализационная сеть  | 2020 | г. Дербент, ул. Махачкалинская  | 1573 | 05:42:000000:30576 | 05:42:000000:30576-05/188/2021-1от 03.12.2021 | Удовлетвори-тельное | 13 067 978,03 | 20 |
|  | Канализационная сеть  | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. 345 ДСД до ул. Свердлова  | 814 | 05:42:000000:30132 | 05:42:000000:30132-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 2 960 144,52 | - |
|  | Канализационная сеть  | 1978 | г. Дербент, ул. Таги-Заде  | 1314 | 05:42:000025:2166 | 05:42:000025:2166-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 4 778 415,12 | 100 |
|  | Канализационная сеть  | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Кобякова, ул. Вокзальная  | 1108 | 05:42:000000:30114 | 05:42:000000:30114-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 4 029 287,63 | - |
|  | Канализационная сеть  | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Пушкина  | 2019 | 05:42:000000:30133 | 05:42:000000:30133-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 7 342 176,65 | - |
|  | Канализация  | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Эмиргамзаева  | 156 | 05:42:000035:915 | 05:42:000035:915-05/188/2019-1от 17.01.2019 | Удовлетвори-тельное | 567 300,42 | - |
|  | Хозфекальная канализация  | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Таги-Заде  | 169 | 05:42:000000:30000 | 05:42:000000:30000-05/188/2019-1от 17.01.2019 | Удовлетвори-тельное | 614 575,46 | - |
|  | Фекальная канализация | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Расулбекова от Аваин-2,  | 285 | 05:42:000000:30116 | 05:42:000000:30116-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 1 036 414,24 | - |
|  | Фекальная канализация | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Сальмана | 120 | 05:42:000000:30123 | 05:42:000000:30123-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 436 384,94 | - |
|  | Сети канализации | Данные отсутствуют | г. Дербент, пер. Красноармейский  | 856 | 05:42:000053:650 | 05:42:000053:650-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 3 112 879,25 | - |
|  | Сети канализации | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Дьякова  | 224 | 05:42:000000:30126 | 05:42:000000:30126-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 814 585,23 | - |
|  | Сети канализации | 1978 | г. Дербент, пер. Военного городка  | 348 | 05:42:000000:30119 | 05:42:000000:30119-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 1 265 516,33 | 100 |
|  | Сети канализации | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Эмиргамзаева (Чапаева)  | 190 | 05:42:000000:30129 | 05:42:000000:30129-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 723 671,7 | - |
|  | Сети канализации | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Кирова  | 568 | 05:42:000000:30134 | 05:42:000000:30134-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 2 065 555,39 | - |
|  | Сети канализации | Данные отсутствуют | г. Дербент, ул. Махачкалинская,пер. Г. Цадасы  | 7627 | 05:42:000007:2637 | В выписке нет собственности | Удовлетвори-тельное | 202 407 475,07 | - |
|  | Сети канализации | Данные отсутствуют | г. Дербент ул. Курбанова (Коммунаров)  | 326 | 05:42:000025:2165 | 05:42:000025:2165-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 1 185 512,43 | - |
|  | Сети канализации | Данные отсутствуют | г. Дербент ул. Гагарина, Мамедбекова, Агасиева, Шахбазова | 954 | 05:42:000022:1161 | 05:42:000022:1161-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 3 468 169,33 | - |
|  | Сети канализации | Данные отсутствуют | г. Дербент ул. Бешенцева | 572 | 05:42:000000:77546 |  | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | - |
|  | Сети канализации | Данные отсутствуют | г. Дербент ул. Дахадаева | 313 | 05:42:000000:30128 | 05:42:000000:30128-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 1 138 237,39 | - |
|  | Сети канализации | Данные отсутствуют | г. Дербент от ул. Родниковой до ул. Пушкина | 50 | 05:42:000000:30121 | 05:42:000000:30121-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 183 281,68 | - |
|  | Фекальная канализация | Данные отсутствуют | г. Дербент,ул. Крупская 9 | 20 | 05:42:000000:30117 | 05:42:000000:30117-05/188/2019-1от 25.12.2019 | Удовлетвори-тельное | 72 730,82 | -- |
|  | Сети канализации | 1990 | г. Дербент от ул. Оскара в р-не СОШ № 18 | 280 | 05:42:000015:2469 | 05:42:000015:2469-05/188/2020-1от 29.07.2020 | Удовлетвори-тельное | 1 629 679,57 | 100 |
|  | Сети канализации | 1990 | г. Дербент,ул. Г. Гасанова | 140 | 05:42:000019:2365 | 05:42:000019:2365-05/188/2020-1от 29.07.2020 | Удовлетвори-тельное | 814 839,78 | 100 |
|  | Сети канализации | 1990 | г. Дербент, ул. Х. Авшалумова | 630 | 05:42:000016:3301 | 05:42:000016:3301-05/188/2020-1от 29.07.2020 | Удовлетвори-тельное | 3 666 779,03 | 100 |
|  | Сети канализации | 1991 | г. Дербент ул. 345 ДСД | 224 | 05:42:000015:2470 | 05:42:000015:2470-05/188/2020-1от 29.07.2020 | Удовлетвори-тельное | 1 317 184,31 | 100 |
|  | Сети канализации | Данные отсутствуют | г. Дербент,от ул. С. Стальского | 326 | 05:42:000033:1120 | 05:42:000033:1120-05/188/2020-1 от 30.03.2020 | Удовлетвори-тельное | 1 185 512,43 | - |
|  | Сети канализации | Данные отсутствуют | г. Дербент,ул. З. Космедемьянской  | 720 | 05:42:000062:1963 | 05:42:000062:1963-05/188/2020-1от 03.04.2020 | Удовлетвори-тельное | 28 469 644,55 | - |
|  | Сети канализации | Данные отсутствуют | г. Дербент пер. К. Маркса  | 444 | 05:42:000082:4348 | 05:42:000082:4348-05/188/2020-1от 03.04.2020 | Удовлетвори-тельное | 1 614 624,29 | - |
|  | Сети канализации | 1994 | г. Дербент,ул. Приморская в р-не МКД № 42а №42б  | 220 | 05:42:000007:2662 | 05:42:000007:2662-05/188/2020-1от 19.08.2020 | Удовлетвори-тельное | 6 504 087,46 | 100 |
|  | Сети канализации | 1994 | г. Дербент ул. Самуркого от ул. Южная до ул. Буйнакского  | 405 | 05:42:000038:827 | 05:42:000038:827-05/188/2020-1от 29.10.2020 | Удовлетвори-тельное | 2 455 524,43 | 100 |
|  | Сети канализации | Данные отсутствуют | г. Дербент ул. Комарова  | 341 | 05:42:000003:1630 | 05:42:000003:1630-05/188/2020-1от 30.10.2020 | Удовлетвори-тельное | - | - |
|  | Сети канализации | 1993 | г. Дербент пер. Газовый от ул. Южная до пер. Октябрьский  | 323 | 05:42:000034:1073 | 05:42:000034:1073-05/188/2020-1от 30.10.2020 | Удовлетвори-тельное | 6 969 236,35 | 100 |
|  | Сети канализации | 1993 | г. Дербент ул. Генерала Насирова  | 378 | 05:42:000018:2031 | 05:42:000018:2031-05/188/2020-1от 29.10.2020 | Удовлетвори-тельное | 2 268 454,39 | 100 |
|  | Сети канализации | 1993 | г. Дербент ул. Градостроительная  | 347 | 05:42:000016:3316 | 05:42:000016:3316-05/188/2020-1от 30.10.2020 | Удовлетвори-тельное | 2 082 417,13 | 100 |
|  | Сети канализации | 1992 | г. Дербент ул. Рамазанова  | 350 | 05:42:000007:2668 | 05:42:000007:2668-05/188/2020-1от 30.10.2020 | Удовлетвори-тельное | 10 116 249,36 | 100 |
|  | Сети канализации | 1992 | г. Дербент от ул. Х. Тагиева на территории пивзавода до ул С. Габиева  | 428 | 05:42:000049:2635 | 05:42:000049:2635-05/188/2020-1от 30.10.2020 | Удовлетвори-тельное | 2 542 444,13 | 100 |
|  | Сети канализации | 1992 | г. Дербент ул. С. Габиева от ул. Х. Тагиева на территории пивзавода до ул. С. Габиева  | 494 | 05:42:000049:2636 | 05:42:000049:2636-05/188/2020-1от 30.10.2020 | Удовлетвори-тельное | 2 934 503,27 | 100 |
|  | Сети канализации | 1990 | г. Дербент пр-т Агасивева, на территории МКД № 14  | 117 | 05:42:000000:30362 | 05:42:000000:30362-05/188/2020-1от 30.10.2020 | Удовлетвори-тельное | 680 973,25 | 100 |
|  | Сети канализации | 1996 | г. Дербент от ул. Школьная  | 148 | 05:42:000033:1124 | 05:42:000033:1124-05/188/2020-129.10.2020 | Удовлетвори-тельное | 916 030,18 | 100 |
|  | Сети канализации | 1999 | г. Дербент, от ул. Готфрида Гасанова по ул. Ш.Алиева  | 456 | 05:42:000006:943 | 05:42:000006:943-05/188/2020-1от 30.10.2020 | Удовлетвори-тельное | 2 911 909,44 | 100 |
|  | Сети канализации | 1994 | г. Дербент, ул. Гаджиева от ул. Южная до пер. Октябрьскиий  | 323 | 05:42:000034:1071 | 05:42:000034:1071-05/188/2020-1от 29.10.2020 | Удовлетвори-тельное | 1 958 356,52 | 100 |
|  | Сети канализации | 1990 | г. Дербент, пр-кт Агасиева, на территории МКД 14а  | 104 | 05:42:000067:556 | 05:42:000067:556-05/188/2020-1от 29.10.2020 | Удовлетвори-тельное | 605 309,55 | 100 |
|  | Сети канализации | 1990 | г. Дербент, ул. 345-ДСД на территории МКД №6  | 161 | 05:42:000014:3290 | 05:42:000014:3290-05/188/2020-1от 29.10.2020 | Удовлетвори-тельное | 937 065,75 | 100 |
|  | Сети канализации | 1993 | г. Дербент, ул. М. Далгата | 187 | 05:42:000003:1633 | 05:42:000003:1633-05/188/2020-1от 30.10.2020 | Удовлетвори-тельное | 1 122 224,79 | 100 |
|  | Сети канализации | 1992 | г. Дербент, ул. Некрасова  | 273 | 05:42:000007:2669 | 05:42:000007:2669-05/188/2020-1от 30.10.2020 | Удовлетвори-тельное | 7 890 674,5 | 100 |
|  | Сети канализации | 1996 | г. Дербент, ул. 345-ДСД к МКД №11 и №13  | 366 | 05:42:000015:2491 | 05:42:000015:2491-05/188/2020-1от 18.11.2020 | Удовлетвори-тельное | 2 262 842,12 | 100 |
|  | Сети канализации | 1997 | г. Дербент, ул. Х. Тагиева, от насосн Станции "Северная" к МКД по ул. С.Габиева №26 №28 №30.  | 1057 | 05:42:000000:30371 | 5:42:000000:30371-05/188/2020-1от 18.11.2020 | Удовлетвори-тельное | 6 610 416,38 | 100 |
|  | Сети канализации | 1998 | г. Дербент, ул. Х. Тагиева 39  | 230 | 05:42:000000:30368 | 05:42:000000:30368-05/188/2020-1от 18.11.2020 | Удовлетвори-тельное | 1 453 461,87 | 100 |
|  | Сети канализации | 1997 | г. Дербент, ул. Генриха Гасанова к МКД 5а.  | 150 | 05:42:000000:30369 | 05:42:000000:30369-05/188/2020-1 от 18.11.2020 | Удовлетвори-тельное | 938 091,26 | 100 |
|  | Сети канализации | 1994 | г. Дербент, ул. Эмиргамзаева к МКД №40, №40а, №42а.  | 436 | 05:42:000032:1522 | 05:42:000032:1522-05/188/2020-1от 18.11.2020 | Удовлетвори-тельное | 2 643 478,15 | 100 |
|  | Сети канализации | 1998 | г. Дербент, ул. Умурдинова, 28.  | 129 | 05:42:000016:3324 | 05:42:000016:3324-05/188/2020-1от 18.11.2020 | Удовлетвори-тельное | 815 202,53 | 100 |
|  | Сети канализации | 2020 | г. Дербент, ул. Лермонтова  | 357 | 05:42:000000:30489 | 05:42:000000:30489-05/188/2021-1от 04.05.2021 | Удовлетвори-тельное | 2 965 841,17 | 20 |
|  | Сети канализации | 1987 | г. Дербент, ул. Гаджиева  | 124 | 05:42:000000:30564 | 05:42:000000:30564-05/188/2021-1от 23.11.2021 | Удовлетвори-тельное | 450 931,11 | 100 |
|  | Сети канализации | 1987 | г. Дербент, ул. Махачкалинская 15-19 б.  | 266 | 05:42:000000:30542 | 05:42:000000:30542-05/188/2021-1от 10.09.2021 | Удовлетвори-тельное | 967 319,96 | 100 |
|  | Сети канализации | 2022 | г. Дербент, ул. Х. Тагиева  | 877 | 05:42:000000:30635 | 05:42:000000:30635-05/188/2022-1от 12.09.2022 | Удовлетвори-тельное | 7 615 920,93 | 12 |
|  | Сети канализации | 2022 | г. Дербент, ул. Графа Воронцова  | 1185 | 05:42:000000:30639 | 05:42:000000:30639-05/188/2022-1от 12.09.2022 | Удовлетвори-тельное | 10 290 611,52 | 12 |
|  | Сети канализации | 2022 | г. Дербент, ул. М. Горького  | 733 | 05:42:000000:30658 | 05:42:000000:30658-05/184/2022-1от 19.10.2022 | Удовлетвори-тельное | 6 365 416,24 | 12 |
|  | Сети канализации | 2022 | г. Дербент, ул. Гуручай  | 787 | 05:42:000000:30659 | 05:42:000000:30659-05/184/2022-1от 19.10.2022 | Удовлетвори-тельное | 6 834 355,5 | 12 |
|  | Сети канализации | 2022 | г. Дербент, ул. Хазарская  | 556 | 05:42:000001:2739 | 05:42:000001:2739-05/184/2022-1от 19.10.2022 | Удовлетвори-тельное | 851 159,65 | 12 |
|  | Сети канализации | 1993 | г. Дербент, ул. Орджоникедзе  | 155 | 05:42:000015:2804 | 05:42:000015:2804-05/184/2023-1от 18.01.2023 | Удовлетвори-тельное | 930 186,32 | 100 |
|  | Внеплощадочные сети водоотведения | Данные отсутствуют | г Дербент, МКР "Южный", ул. Сальмана | 3135 | 05:42:000082:521 | 05-05-03/027/2012-668 от 27.12.2012 | Удовлетвори-тельное | - | - |

в)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **Дата выпуска (построй-ки), год** | **Адрес** **объекта** | **Глубина, м** | **Кадастро-вый номер** | **Свидетельство о государственной регистрации права** | **Техническое состояние** | **Первоначаль-ная стоимость,****руб.** | **Износ по сроку полезного использования\*, проц.**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.
 | Скважина №1-38268 | Данные отсутствуют | Кайтагский р-н.,с. Родниковое | 40 | 05:14:000012:1076 | Данные отсутствуют | Удовлетвори-тельное | 269 654,00 | - |
|  | Скважина №2-38269 | 1997 | Кайтагский р-н.,с. Родниковое | 40 | 05:14:000072:468 | Данные отсутствуют | Удовлетвори-тельное | 475 031,00 | 100 |
|  | Скважина №4 | 1996 | Кайтагский р-н.,с. Родниковое | 40 | 05:14:000072:469 | Данные отсутствуют | Удовлетвори-тельное | 103149,82 | 100 |
|  | Скважина №5-54417 | 1996 | Кайтагский р-н.,с. Родниковое | 40 | 05:14:000072:472 | Данные отсутствуют | Удовлетвори-тельное | 242 443,00 | 100 |
|  | Скважина 54418 | Данные отсутствуют | Кайтагский р-н.,с. Родниковое | 40 | 05:14:000072:473 | Данные отсутствуют | Удовлетвори-тельное | 190 568,00 | - |
|  | Скважина№3- 61525 | 1997 | Кайтагский р-н.,с. Родниковое | 40 | 05:14:000072:471 | Данные отсутствуют | Удовлетвори-тельное | 113 333,00 | 100 |
|  | Скважина №6-61526 | 1996 | Кайтагский р-н.,с. Родниковое | 40 | 05:14:000072:470 | Данные отсутствуют | Удовлетвори-тельное | 113 333,00 | 100 |

г)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **Дата выпуска (построй-ки), год** | **Адрес** **объекта** | **Объем, куб. м** | **Кадастро-вый номер** | **Свидетельство о государственной регистрации права** | **Техническое состояние** | **Первоначаль-ная стоимость,****руб.** | **Износ по сроку полезного использования\*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Емкость для воды | Данные отсутствуют | г. Дербент | 70 | 05:42:000000:25441 | 05:42:000000:25441-05/188/2020-6 от 30.10.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 2. | Емкость для воды | Данные отсутствуют | г. Дербент | 60 | 05:42:000000:19485 | 05:42:000000:19485-05/188/2020-2 от 30.10.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 3. | Емкость для воды | Данные отсутствуют | г. Дербент | 70 | 05:42:000000:19483 | 05:42:000000:19483-05/188/2020-2 от 30.10.2020 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 4. | Резервуар | Данные отсутствуют | г. Дербент, н/с «Южная» ФТ «Кавказ» | 20000,0 | 05:42:000000:29997 | 05:42:000000:29997-05/188/2019-1 от 18.01.2019 | Удовлетвори-тельное | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |

Примечание: \* срок полезного использования определяется по Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

**Подписи Сторон:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Концедент:** | **Концессионер:** | **Субъект Российской Федерации:** |
| Городской округ «город Дербент»Глава городского округа«город Дербент» |  | Республика ДагестанГлава Республики Дагестан |
| [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/](https://www.rusprofile.ru/person/korgolaev-km-054404418554)А.А. Кулиев |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.А. Меликов |