Приложение №4

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации  
 городского округа «город Дербент»  
от «20» мая 2022 г. № 247

|  |
| --- |
| **План** |
| **мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы**  **на территории городского округа «город Дербент» к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.** |
|  |

**ООО «Дербенттепло»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование источника тепловой энергии и работ | Ед. изм. | Кол-во | Ориентиров-  очная  стоимость,  в тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **1. Котельная ПМКР-l**  Ремонт, ревизия оборудования (насосов, теплообменников, контрольно-измерительных приборов) ХВО котельной. | Компл. | 1 | 300 | Апрель-июнь | Генеральный директор  Гасанов Т.Г. |  |
| 2 | Ремонт и замена задвижек на сетях D200мм  D150мм  D100мм  D80мм  D50мм | шт | 6  16  16  8  12 | 20  30  20  16  20 | Апрель-июль |  |
| 3 | Замена труб D63мм «Мушарак» к ж/дому, Оскара,32 | п/м | 100 | 80 | июнь |  |
| 1 | **2. Котельная ПМКР – ll**  Ремонт и ревизия з/арматуры, внутри насосов, теплообменников, ХВО внутри котельной. | Компл. | 1 | 100 | Апрель-май |  |
| 2 | Замена участка т/трассы к ж/домам по ул. Приморская,14,6,8 из труб D150мм. через строения | п/м | 30 | 80 | июнь |  |
| 1 | **3. Котельная ЦТП**  Ремонт и ревизия насосов, теплообменников, ругуляторов давления, ХВО и з/арматуры. | Компл. | 1 | 100 | Май-июль |  |
| 2 | Замена участка т/трассы внутри д/сада из труб D114мм. | п/м | 60 | 100 | Июнь-июль |  |
| 1 | **4. Котельная ll МКР,2**  Ремонт, оборудование насосов, теплообменников, ХВО, водопровода. | Компл. | 1 | 200 | Май-июнь-июль |  |
| 2 | Замена участка т/трассы от СОШ №18 до Агасиева 20а D150мм. | п/м | 100 | 300 | Июль-август |  |
| 3 | Замена труб в подвале Агасиева 20 г D150мм. | п/м | 30 | 80 | Июль-август |  |
| 4 | Демонтаж т/трассы к ж/дому Оскара,20 D76мм. | п/м | 130 | 100 | Июль-август |  |
| 5 | Ремонт участка т/трассы по ул. Оскара ,28,28б,30 D 150мм. | п/м | 60 | 100 | Июнь-июль |  |
| 6 | Установка вентилей к ж/дому Агасиева,9а D 50мм. | шт | 2 | 10 | Май-июнь |  |
| 7 | Замена труб в ТК к ж/дому Оскара, 30 D76мм. | п/м | 10 | 10 | Июль |  |
| 8 | Замена труб D114мм во дворе СОШ №18 к ж/д Расулбекова,11,13 | п/м | 30 | 60 | июль |  |
| 1 | **5. Котельная «Промбаза»**  Ремонт оборудования, профилактика, ревизия насосов, теплоснабжения, ХВО | Компл. | 1 | 200 | Апрель-июнь |  |
| 2 | Замена труб D57мм к ж/дому по ул. Свердлова,14а D 57мм. | п/м | 70 | 50 | Июнь-июль |  |
| 1 | **6. Котельная «Универмаг»**  Замена участка т/трассы к ж/д Красноармейская,43 из труб D57 мм. | п/м | 200 | 150 | август |  |
| 2 | Замена т/трассы к ж/дому Красноармейская, 56 из труб «Мушарак» D 76мм. | п/м | 60 | 50 | август |  |
| 1 | **7. Котельная «Советская»**  Замена задвижек D100мм на центральной т/трассе | шт | 2 | 20 | сентябрь |  |
| 1 | **8. Котельная с/х «Ленинский»**  Замена т/трассы по ул. Гоголя из труб D114мм. | п/м | 100 | 120 | Август-сентябрь |  |
| 2 | Установка задвижек D150мм на центральн. по ул. Шахбазова | шт | 2 | 30 | октябрь |  |
| 1 | **9. Котельная «Кобякова»**  Замена т/трассы по ул. Буйнакского из труб D100мм | п/м | 100 | 150 | сентябрь |  |
| 2 | Замена т/трассы по ул. Пушкина D100мм | п/м | 50 | 70 | сентябрь |  |
| 1 | **10. Котельная «УОС»**  Переврезка задвижек D100мм на центральной т/трассе | шт | 2 | 20 | сентябрь |  |
| 1 | **11. Котельная «Заготзерно»**  Замена т/трассы из труб D57мм к ж/дому, Кобякова,88 | п/м | 200 | 200 | сентябрь |  |
|  | **12.** Производство изоляционных работ на сетях теплоснабжения. | м² | 2000 | 1000 | Апрель-октябрь |  |
| **Итого:** | | | | **3786,0** | | | |

**МУП «Дербент 2.0»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятий** | **Ед.**  **изм.** | **к-во** | **Ориентир.**  **стоимость,**  **в тыс.руб.** | **Сроки**  **исполнения** | **Ответственный за исполнение** |
| 1 | Перекладка аварийных городских водопроводных сетей | м | 12300 | 15380,0 | август - сентябрь | И.о. директора  Абдурахманов М.М. |
| 2 | Ремонт и замена аварийных канализационных сетей | м | 6600 | 32500,0 | июль-  сентябрь |
| 3 | Замена оборудования в насосных станциях | н/ст | 3 | 1200,0 | август-  сентябрь |
| 4 | Замена электрооборудования в насосных станциях | н/ст | 3 | 400,0 | август-  сентябрь |
| 5 | Приобретение электропогружных насосов ЭЦВ10,8,6,5 | шт | 7 | 600,0 | июль-август |
| 6 | Приобретение центробежных насосов 1Д315/71 и 1Д200/90 | шт. | 5 | 950,0 | июль-  сентябрь |
| 7 | Приобретение чугунных люков | шт. | 20 | 200,0 | октябрь |
|  | **Итого:** |  |  | **5 300,0** |  |

**ООО «ЖЭУ Приморский»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дома,  Наименование работ | Ед.  Изм. | | Кол-во | Запланиров.  на месяц | Выполнено  в месяцах | Стоимость, в руб. | | Ответственный за исполнение | | Факт. выполнено | | |
| Кол-во | На сумму | %  выполнено |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| **1. Ул. Приморская, д. 6** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка освещения в подъездах:  лампочки | | Шт. | 12 | Июль |  | | 2520 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Замена разбитых стёкол | | М2 | 3 | Сентябрь |  | | 2520 | |  |  |  |
| 3. | Замена труб Ф-40 | | П/м | 20 | Июль |  | | 8400 | |  |  |  |
| 4. | Ревизия задвижек Ф-50 | | Шт. | 2 |  |  | | 1050 | |  |  |  |
| 5. | Ремонт подъездов | | Шт. | 4 |  |  | | 140000 | |  |  |  |
| 6. | Ревизия отопительных вентилей  Ф-25 | | Шт. | 15 |  |  | | 6300 | |  |  |  |
| 7. | Ревизия водяных вентилей Ф-25 | | Шт. | 16 |  |  | | 3360 | |  |  |  |
| 8. | Промывка системы отопления | | М3 | 24680 | Апрель |  | | 24885 | |  |  |  |
| 9. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 24680 | Сентябрь |  | | 23323 | |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 7126 |  |  | | 116723 | |  |  |  |
| **2. Ул. Хизроева, д. 8** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка подвального освещения:  лампочки | | Шт. | 6 | Сентябрь |  | | 1260 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 10600 | Сентябрь |  | | 10017 | |  |  |  |
| 3. | Ревизия задвижек Ф-80 | | Шт. | 4 | Сентябрь |  | | 2940 | |  |  |  |
| 4. | Ревизия задвижек Ф-50 | | Шт. | 4 | Сентябрь |  | | 2100 | |  |  |  |
| 5. | Ремонт мягкой кровли | | М2 | 60 | Август |  | | 37800 | |  |  |  |
| 6. | Установка вентилей Ф-20 | | Шт. | 8 |  |  | | 4200 | |  |  |  |
| 7. | Смена труб Ф-20 | | П/м | 20 |  |  | | 10500 | |  |  |  |
| 8. | Замена разбитых стёкол | | М2 | 5 | Сентябрь |  | | 4200 | |  |  |  |
| 9. | Ремонт элеваторного узла | | Шт. | 1 | Сентябрь |  | | 3150 | |  |  |  |
| 10. | Промывка системы отопления | | М3 | 10600 | Апрель |  | | 10710 | |  |  |  |
| 11. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 2978 |  |  | | 48780 | |  |  |  |
| **3. Ул. Расулбекова, д. 11** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 22644 | Апрель |  | | 22830 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ревизия задвижек Ф-80 | | Шт. | 4 | Сентябрь |  | | 2940 | |  |  |  |
| 3. | Ревизия вентилей Ф-20 | | Шт. | 18 | Сентябрь |  | | 3780 | |  |  |  |
| 4. | Замена разбитых стёкол | | М2 | 8 | Сентябрь |  | | 6720 | |  |  |  |
| 5. | Замена отопительных труб Ф-25 | | П/м | 8 | Сентябрь |  | | 3360 | |  |  |  |
| 6. | Замена водяных труб Ф-25 | | П/м | 12 | Сентябрь |  | | 5040 | |  |  |  |
| 7. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 22644 | Сентябрь |  | | 1400 | |  |  |  |
| 8. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 5016 |  |  | | 82163 | |  |  |  |
| **4. Ул. М.Далгата, д. 1-а** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 15375 | Апрель |  | | 15500 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 15375 | Сентябрь |  | | 14532 | |  |  |  |
| 3. | Ревизия задвижек Ф-80 | | Шт. | 4 | Август |  | | 2940 | |  |  |  |
| 4. | Замена стояков отопления | | П/м | 120 | Сентябрь |  | | 63000 | |  |  |  |
| 5. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 3661 |  |  | | 60000 | |  |  |  |
| **5. Ул. 345 ДСД, д. 12-в** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 25900 |  |  | | 26100 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Установка кобр дворового освещения | | Шт. | 2 |  |  | | 3360 | |  |  |  |
| 3. | Установка подъездного освещения | | Шт. | 20 |  |  | | 5040 | |  |  |  |
| 4. | Ремонт подъездов | | под. | 6 |  |  | | 180000 | |  |  |  |
| 5. | Частичный ремонт электрощитов | | Шт. | 2 | Июнь |  | | 2100 | |  |  |  |
| 6. | Установка двери в подвале | | Шт. | 1 | Сентябрь |  | | 1260 | |  |  |  |
| 7. | Установка замков в дверях электрощитов | | Шт. | 4 | Июнь |  | | 840 | |  |  |  |
| 8. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 25900 | Сентябрь |  | | 24475 | |  |  |  |
| 9. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 6054 |  |  | | 99200 | |  |  |  |
| **6. Ул. С.Габиева, д. 28** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 15422 | Апрель |  | | 15540 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 15422 | Сентябрь |  | | 14600 | |  |  |  |
| 3. | Замена стояков канализации | | п/м | 16 | Август |  | | 8000 | |  |  |  |
| 4. | Замена стояков отопления | | п/м | 16 |  |  | | 6400 | |  |  |  |
| 5. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 3622 |  |  | | 59330 | |  |  |  |
| **7. Ул. Х.Тагиева, д. 37-а** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка ламп подъездного освещения | | Шт. | 14 |  |  | | 2940 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Замена разбитых стекол | | М2 | 3 |  |  | | 2520 | |  |  |  |
| 3. | Промывка системы отопления | | М3 | 13366 | Апрель |  | | 13473 | |  |  |  |
| 4. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 13366 | Сентябрь |  | | 12632 | |  |  |  |
| 5. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 3782 |  |  | | 61950 | |  |  |  |
| **8. Ул. Карьерная, д. 2-а** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка подъездного освещения:  лампочки  патроны | | Шт.  Шт. | 4  4 |  |  | | 840  420 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Промывка системы отопления | | М3 | 12300 | Апрель |  | | 12400 | |  |  |  |
| 3. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 12300 | Сентябрь |  | | 11624 | |  |  |  |
| 4. | Замена стояков отопления | | П/м | 46 | Июнь-Сент. |  | | 24150 | |  |  |  |
| 5. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 3124 |  |  | | 51170 | |  |  |  |
| **9. Ул. Г.Сеидова, д. 18** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 15150 | Апрель |  | | 15270 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ревизия задвижек Ф-50 | | Шт. | 4 |  |  | | 2940 | |  |  |  |
| 3. | Ревизия вентилей Ф-20 | | Шт. | 14 |  |  | | 1764 | |  |  |  |
| 4. | Остекление подъездов | | М2 | 10 | Сентябрь |  | | 8400 | |  |  |  |
| 5. | Ремонт электрощитов | | Шт. | 1 | Август |  | | 1050 | |  |  |  |
| 6. | Замена канализационных труб  Ф-100 | | П/м | 18 |  |  | | 7560 | |  |  |  |
| 7. | Замена водяных труб Ф 20-25 | | П/м | 40 |  |  | | 16800 | |  |  |  |
| 8 | Замена труб отопления Ф-25 | | П/м | 30 |  |  | | 1260 | |  |  |  |
| 9. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 15150 | Сентябрь |  | | 14316 | |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 3632 |  |  | | 59500 | |  |  |  |
| **10. Ул. Х.Тагиева, д. 33** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка подъездного освещения | | Шт. | 6 |  |  | | 1260 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Промывка системы отопления | | М3 | 16250 | Апрель |  | | 16380 | |  |  |  |
| 3. | Замена задвижек Ф-80 | | Шт. | 3 | Сентябрь |  | | 13500 | |  |  |  |
| 4. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 16250 | Сентябрь |  | | 15356 | |  |  |  |
| 5. | Замена вентилей Ф-50 | | Шт. | 4 |  |  | | 6300 | |  |  |  |
| 6. | Установка вентилей Ф-20 | | Шт. | 21 |  |  | | 8820 | |  |  |  |
| 7. | Замена труб Ф-20 | | П/м | 42 |  |  | | 12600 | |  |  |  |
| 8. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 3594 |  |  | | 58870 | |  |  |  |
| **11. Ул. Г.Сеидова, д. 16** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 22850 | Апрель |  | | 23040 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Установка подъездного освещения | | Шт. | 26 | Июль |  | | 5500 | |  |  |  |
| 3. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 22850 | Сентябрь |  | | 21600 | |  |  |  |
| 4. | Ревизия задвижек Ф-80 | | Шт. | 8 |  |  | | 5880 | |  |  |  |
| 5. | Ревизия вентилей Ф-20 | | Шт. | 26 |  |  | | 460 | |  |  |  |
| 6. | Замена разбитых стекол | | М2 | 10 | Сентябрь |  | | 7140 | |  |  |  |
| 7. | Частичный ремонт электрощитов | | Шт. | 2 | Сентябрь |  | | 340 | |  |  |  |
| 8. | Установка дверей в подвал | | Шт. | 2 | Сентябрь |  | | 1890 | |  |  |  |
| 9. | Ремонт подъездов | | под. | 7 | Март-апрель |  | | 17500 | |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 7259 |  |  | | 118908 | |  |  |  |
| **12. Ул. Г.Гасанова, д. 20** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ревизия задвижек | | Шт. | 4 | Май |  | | 2940 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ревизия вентилей | | Шт. | 16 |  |  | | 3360 | |  |  |  |
| 3. | Ремонт кровли | | М2 | 80 | Июнь |  | | 50400 | |  |  |  |
| 4. | Замена разбитых стекол | | М2 | 6 | Сентябрь |  | | 5040 | |  |  |  |
| 5. | Промывка системы отопления | | М3 | 13700 | Апрель |  | | 14000 | |  |  |  |
| 6. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 13700 | Сентябрь |  | | 13050 | |  |  |  |
| 7. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 3909 |  |  | | 64030 | |  |  |  |
| **13. Ул. Хизроева, д. 9-а** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт кровли | | М2 | 62 | Август |  | | 19740 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Установка подъездного освещения:  лампочки | | Шт. | 6 |  |  | | 1260 | |  |  |  |
| 3. | Ревизия задвижек Ф-80 | | Шт. | 4 | Август |  | | 2940 | |  |  |  |
| 4. | Ревизия задвижек Ф-50 | | Шт. | 4 |  |  | | 2100 | |  |  |  |
| 5. | Замена вентилей Ф-20 | | Шт. | 25 | Август |  | | 10500 | |  |  |  |
| 6. | Замена труб Ф-20 | | П/м | 20 |  |  | | 8400 | |  |  |  |
| 7. | Замена разбитых стёкол | | М2 | 4 |  |  | | 2100 | |  |  |  |
| 8. | Ремонт кровли | | М2 | 90 | Апрель |  | | 9450 | |  |  |  |
| 9. | Промывка системы отопления | | М3 | 10550 | Апрель |  | | 10640 | |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 2851 |  |  | | 46700 | |  |  |  |
| **14. Ул. Расулбекова, д. 16-а** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 15400 | Апрель |  | | 15540 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ревизия задвижек Ф-100 | | Шт. | 4 | Август-сентябрь |  | | 2940 | |  |  |  |
| 3. | Ревизия вентилей Ф-20 | | Шт. | 16 |  |  | | 2020 | |  |  |  |
| 4. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 15400 | Сентябрь |  | | 14660 | |  |  |  |
| 5. | Ремонт мягкой кровли | | М2 | 60 |  |  | | 37800 | |  |  |  |
| 6. | Ремонт электрощитов | | Шт. | 1 | Август |  | | 1050 | |  |  |  |
| 7. | Замена электропровода | | П/м | 18 |  |  | | 756 | |  |  |  |
| 8. | Замена канализационных труб  Ф-100 | | П/м | 16 |  |  | | 6720 | |  |  |  |
| 9. | Замена водяных труб Ф-20 | | П/м | 28 |  |  | | 11760 | |  |  |  |
| 10. | Смена стояков отопления из труб Ф-25 | | П/м | 30 |  |  | | 12600 | |  |  |  |
| 11. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 3269 |  |  | | 62770 | |  |  |  |
| **15. Ул. 345 ДСД, д. 15** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 16650 | Апрель |  | | 16780 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Установка подъездного освещения:  лампочки | | Шт. | 18 | Июнь |  | | 4540 | |  |  |  |
| 3. | Частичный ремонт крыши | | М2 | 160 | Июль |  | | 50400 | |  |  |  |
| 4. | Ревизия задвижек Ф-80 | | Шт. | 2 | Июль |  | | 5880 | |  |  |  |
| 5. | Ревизия вентилей Ф-20 | | Шт. | 18 | Июль |  | | 2270 | |  |  |  |
| 6. | Замена разбитых стекол | | М2 | 8 | Сентябрь |  | | 6720 | |  |  |  |
| 7. | Частичный ремонт электрощитов | | Шт. | 2 | Июнь |  | | 2100 | |  |  |  |
| 8. | Ремонт канализационных труб  Ф-100 | | П/м | 18 | Июль |  | | 7560 | |  |  |  |
| 9. | Замена водяных труб Ф 20-25 | | П/м | 20 | Июль |  | | 10500 | |  |  |  |
| 10. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 16650 | Сентябрь |  | | 15740 | |  |  |  |
| 11. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 4613 |  |  | | 75560 | |  |  |  |
| **16. Ул. Карьерная, д. 2-в (индивидуальное отопление)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Замена труб х/воды | | П/м | 14 |  |  | | 7350 | |  |  |  |  |
| 2. | Установка электросветильников в подъезде | | Шт. | 8 | Июль |  | | 4080 | |  |  |  |
| 3. | Установка ламп подъездного освещения | | Шт. | 4 |  |  | | 1260 | |  |  |  |
| 4. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 1198 |  |  | | 19622 | |  |  |  |
| **17. Ул. 345 ДСД, д. 12-б** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка подъездного освещения:  лампочки  патроны | | Шт.  Шт. | 24  10 |  |  | | 5040  1050 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Частичный ремонт электрощитов | | Шт. | 2 | Июнь-июль |  | | 2100 | |  |  |  |
| 3. | Замена канализационных труб  Ф-100 | | П/м | 16 |  |  | | 6720 | |  |  |  |
| 4. | Промывка системы отопления | | М3 | 31000 | Апрель |  | | 31228 | |  |  |  |
| 5. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 31000 | Сентябрь |  | | 29300 | |  |  |  |
| 6. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 7882 |  |  | | 129118 | |  |  |  |
| **18. Ул. Х.Тагиева, д. 33/2 (индивидуальное отопление)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка кобр уличного освещения | | М2 | 2 | Май |  | | 2310 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ремонт мягкой кровли | | М2 | 90 | Июнь |  | | 14175 | |  |  |  |
| 3. | Ремонт подъездов | | Шт. | 4 |  |  | | 63000 | |  |  |  |
| 4. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 2436 |  |  | | 39900 | |  |  |  |
| **19. Ул. Приморская, д. 4** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка освещения в подъездах:  лампочки | | Шт. | 20 | Август |  | | 4200 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Смена труб водопровода Ф-40 | | П/м | 16 |  |  | | 6720 | |  |  |  |
| 3. | Смена труб водопровода Ф-25 | | П/м | 22 |  |  | | 9240 | |  |  |  |
| 4. | Ревизия вентилей Ф-50 | | Шт. | 8 |  |  | | 2100 | |  |  |  |
| 5. | Ревизия задвижек Ф-50 | | Шт. | 1 |  |  | | 525 | |  |  |  |
| 6. | Замена задвижек Ф-80 | | Шт. | 2 |  |  | | 9000 | |  |  |  |
| 7. | Замена задвижек Ф-50 | | Шт. | 4 |  |  | | 6930 | |  |  |  |
| 8. | Ревизия вентилей Ф-25 | | Шт. | 8 |  |  | | 1680 | |  |  |  |
| 9. | Ревизия вентилей Ф-32 | | Шт. | 6 |  |  | | 1890 | |  |  |  |
| 10. | Смена труб Ф-32 | | П/м | 16 |  |  | | 8400 | |  |  |  |
| 11. | Промывка системы отопления | | М3 | 12340 | Апрель |  | | 12340 | |  |  |  |
| 12. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 12340 | Сентябрь |  | | 11655 | |  |  |  |
| 13. | Ремонт межпанельного шва | | П/м | 24 |  |  | | 6300 | |  |  |  |
| 14. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 3394 |  |  | | 55610 | |  |  |  |
| **20. Ул. Х.Тагиева, д. 33-в** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка подъездного освещения ламп | | Шт. | 20 | Май |  | | 231 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Замена электро-предохранителей | | Шт. | 6 |  |  | | 945 | |  |  |  |
| 3. | Замена электро-патронов | | Шт. | 10 |  |  | | 116 | |  |  |  |
| 4. | Замена разбитых стёкол | | М2 | 7 | Сентябрь |  | | 5880 | |  |  |  |
| 5. | Промывка системы отопления | | М3 | 19800 | Апрель |  | | 19960 | |  |  |  |
| 6. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 19800 | Сентябрь |  | | 18710 | |  |  |  |
| 7. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 5390 |  |  | | 88290 | |  |  |  |
| **21. Ул. С.Габиева, д. 22** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 21150 | Апрель |  | | 21315 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Замена разбитых стёкол | | М2 | 6 | Сентябрь |  | | 5040 | |  |  |  |
| 3. | Замена электро-предохранителей | | Шт. | 8 | Июль |  | | 1680 | |  |  |  |
| 4. | Замена стояков отопления Ф-20 | | п/м | 30 |  |  | | 14700 | |  |  |  |
| 5. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 21150 | Сентябрь |  | | 20000 | |  |  |  |
| 6. | Ревизия задвижек Ф-100 | | Шт. | 1 |  |  | | 795 | |  |  |  |
| 7. | Ревизия задвижек Ф-50 | | Шт. | 10 |  |  | | 5250 | |  |  |  |
| 8. | Ревизия задвижек Ф-80 | | Шт. | 4 |  |  | | 2940 | |  |  |  |
| 9. | Замена задвижек Ф-50 | | Шт. | 2 |  |  | | 3360 | |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 5777 |  |  | | 94630 | |  |  |  |
| **22. Ул. Х.Тагиева, д. 39** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ревизия задвижек Ф-80 | | Шт. | 5 | Июнь |  | | 3675 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Установка вентилей Ф-20 | | Шт. | 12 |  |  | | 6300 | |  |  |  |
| 3. | Установка вентилей Ф-25 | | Шт. | 26 | Июнь |  | | 13650 | |  |  |  |
| 4. | Промывка системы отопления | | М2 | 17000 |  |  | | 17136 | |  |  |  |
| 5. | Замена отопительных труб Ф-76 | | П/м | 16 |  |  | | 16800 | |  |  |  |
| 6. | Замена отопительных труб Ф-50 | | П/м | 20 |  |  | | 14700 | |  |  |  |
| 7. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 17000 | Сентябрь |  | | 16065 | |  |  |  |
| 8. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 5138 |  |  | | 84160 | |  |  |  |
| **23. Ул. Карьерная, д. 2-б (индивидуальное отопление)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | | М2 | 45 | Май |  | | 14175 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ремонт канализационных труб  Ф-100 | | П/м | 12 | Август |  | | 6300 | |  |  |  |
| 3. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 1200 |  |  | | 19656 | |  |  |  |
| **24. Ул. Х.Тагиева, д. 33-о (индивидуальное отопление)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт электрощита ВРУ | | Шт. | 1 | Июнь |  | | 1260 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ремонт подвальных дверей | | Шт. | 1 | Июнь |  | | 420 | |  |  |  |
| 3. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 3843 |  |  | | 19656 | |  |  |  |
| **25. Ул. Г.Сеидова, д. 20** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка систем отопления | | М3 | 25220 | Апрель |  | | 25422 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ремонт подъездов | | под. | 5 |  |  | | 210000 | |  |  |  |
| 3. | Замена задвижек Ф-80 | | Шт. | 5 | Сентябрь |  | | 9000 | |  |  |  |
| 4. | Ревизия вентилей Ф-20 | | Шт. | 18 | Сентябрь |  | | 3780 | |  |  |  |
| 5. | Остекление подъездов | | М2 | 10 | Сентябрь |  | | 8400 | |  |  |  |
| 6. | Ремонт электрощитов | | Шт. | 3 | Июль |  | | 3150 | |  |  |  |
| 7. | Замена канализационных труб  Ф-100 | | П/м | 12 | Сентябрь |  | | 5040 | |  |  |  |
| 8. | Замена водяных труб Ф-32 | | П/м | 24 | Сентябрь |  | | 10080 | |  |  |  |
| 9. | Замена отопительных труб Ф-20 | | Шт. | 40 | Сентябрь |  | | 16800 | |  |  |  |
| 10. | Промывка прочистка грязевиков | | Шт. | 4 | Сентябрь |  | | 4200 | |  |  |  |
| 11. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 25220 | Сентябрь |  | | 23835 | |  |  |  |
| 12. | Ремонт мягкой кровли | | М2 | 60 |  |  | | 18000 | |  |  |  |
| 13. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 7266 |  |  | | 119018 | |  |  |  |
| **26. Ул. Приморская, д. 14** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 18510 | Август |  | | 18660 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Замена задвижек Ф-80 | | Шт. | 2 | Май-Сентябрь |  | | 9000 | |  |  |  |
| 3. | Остекление подъездных окон | | М2 | 3 | Сентябрь |  | | 2520 | |  |  |  |
| 4. | Замена отопительных стояков | | П/м | 54 | Май-Сентябрь |  | | 52500 | |  |  |  |
| 5. | Замена стояков х/воды | | П/м | 25 |  |  | | 12500 | |  |  |  |
| 6. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 18510 | Сентябрь |  | | 17493 | |  |  |  |
| 7. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 5447 |  |  | | 89222 | |  |  |  |
| **27. Ул. Х.Тагиева, д. 33-ж** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка подъездного освещения:  лампочки | | Шт. | 9 | Май |  | | 1890 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ревизия задвижек Ф-80 | | Шт. | 4 | Сентябрь |  | | 2940 | |  |  |  |
| 3. | Замена вентилей Ф-50 | | Шт. | 4 |  |  | | 6300 | |  |  |  |
| 4. | Установка вентилей Ф-20 | | Шт. | 21 |  |  | | 6615 | |  |  |  |
| 5. | Замена труб Ф-20 | | П/м | 42 |  |  | | 17640 | |  |  |  |
| 6. | Замена разбитых стёкол | | М2 | 5 | Сентябрь |  | | 4200 | |  |  |  |
| 7. | Замена водяных труб Ф-89 | | П/м | 17 | Сентябрь |  | | 17850 | |  |  |  |
| 8. | Установка вентилей Ф-25 | | Шт. | 8 |  |  | | 3360 | |  |  |  |
| 9. | Замена труб Ф-25 | | П/м | 16 |  |  | | 6720 | |  |  |  |
| 10. | Замена отопительных труб Ф-76 | | П/м | 12 |  |  | | 12600 | |  |  |  |
| 11. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 9900 | Сентябрь |  | | 9355 | |  |  |  |
| 12. | Промывка системы отопления | | М3 | 9900 | Апрель |  | | 9980 | |  |  |  |
| 13. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 2647 |  |  | | 43463 | |  |  |  |
| **28. Ул. С.Габиева, д. 24** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 15422 | Апрель |  | | 15540 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Замена опорной арматуры на стояке | | Шт. | 52 |  |  | | 64400 | |  |  |  |
| 3. | Замена задвижек Ф-80 | | Шт. | 2 |  |  | | 9000 | |  |  |  |
| 4. | Замена труб отопления Ф-25 | | П/м | 14 |  |  | | 7000 | |  |  |  |
| 5. | Замена труб водоснабжения Ф-25 | | П/м | 16 | Сентябрь |  | | 8400 | |  |  |  |
| 6. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 15422 | Сентябрь |  | | 14600 | |  |  |  |
| 7. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 3954 |  |  | | 64770 | |  |  |  |
| **29. Ул. Х.Тагиева, д. 33-а** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 16254 | Апрель |  | | 16385 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 16254 | Сентябрь |  | | 15362 | |  |  |  |
| 3. | Ремонт подъездов | | под. | 3 | Сентябрь |  | | 180000 | |  |  |  |
| 4. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 3342 |  |  | | 54750 | |  |  |  |
| **30. Ул. Расулбекова, д. 8** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 26650 |  |  | | 26870 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ремонт мягкой кровли | | Шт. | 120 |  |  | | 37800 | |  |  |  |
| 3. | Замена задвижек Ф-80 | | Шт. | 2 |  |  | | 9000 | |  |  |  |
| 4. | Ревизия вентилей на стояках Ф-20 | | Шт. | 18 |  |  | | 7560 | |  |  |  |
| 5. | Остекление подъездов | | М2 | 6 | Сентябрь |  | | 5040 | |  |  |  |
| 6. | Утепление труб отопления | | М2 | 26 | Август |  | | 13650 | |  |  |  |
| 7. | Частичный ремонт электрощитов | | Шт. | 2 | Июль |  | | 2100 | |  |  |  |
| 8. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 26650 | Сентябрь |  | | 25200 | |  |  |  |
| 9. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 7384 |  |  | | 120943 | |  |  |  |
| **31. Ул. Х.Тагиева, д. 33-б** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 8187 | Апрель |  | | 8253 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ремонт подъездов | | под. | 3 | Август |  | | 56700 | |  |  |  |
| 3. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 8187 | Сентябрь |  | | 7770 | |  |  |  |
| 4. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 2030 |  |  | | 33250 | |  |  |  |
| **32. Пр. Агасиева, д. 13-г** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Замена задвижек Ф-80 | | Шт. | 2 | Апрель |  | | 9000 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ревизия вентилей Ф-20 | | Шт. | 36 |  |  | | 7560 | |  |  |  |
| 3. | Ремонт электрощита | | Шт. | 2 | Май |  | | 2100 | |  |  |  |
| 4. | Промывка системы отопления | | М3 | 21700 | Апрель-июнь |  | | 21880 | |  |  |  |
| 5. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 21700 | Сентябрь |  | | 20500 | |  |  |  |
| 6. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 6082 |  |  | | 100000 | |  |  |  |
| **33. Ул. Х.Тагиева, д. 37** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 11800 | Апрель |  | | 11900 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ревизия задвижек Ф-80 Ф-50 | | Шт. | 4 | Июнь |  | | 2940 | |  |  |  |
| 3. | Установка вентилей Ф-20 | | Шт. | 12 |  |  | | 5040 | |  |  |  |
| 4. | Смена труб Ф-20 | | П/м | 32 | Июнь-Сентябрь |  | | 16800 | |  |  |  |
| 5. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 11800 | Сентябрь |  | | 11151 | |  |  |  |
| 6. | Ремонт канализационных труб Ф-100 | | П/м | 28 | Июнь-Сентябрь |  | | 11760 | |  |  |  |
| 7. | Смена труб на стояках х/воды Ф-25 | | П/м | 32 |  |  | | 13440 | |  |  |  |
| 8. | Установка вентилей Ф-25 | | Шт. | 16 |  |  | | 6720 | |  |  |  |
| 9. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 3656 |  |  | | 59856 | |  |  |  |
| **34. Ул. Приморская, д. 8** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка освещения в подъездах:  лампочки | | Шт. | 16 | Июль |  | | 3840 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Промывка системы отопления | | М3 | 18400 | Апрель |  | | 12500 | |  |  |  |
| 3. | Ревизия вентилей Ф-25 | | Шт. | 24 |  |  | | 5040 | |  |  |  |
| 4. | Ремонт подъездов | | под. | 2 |  |  | | 70000 | |  |  |  |
| 5. | Ревизия задвижек Ф-80 | | Шт. | 4 |  |  | | 2912 | |  |  |  |
| 6. | Остекление подъезда | | М2 | 5 |  |  | | 4200 | |  |  |  |
| 7. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 18400 | Сентябрь |  | | 11710 | |  |  |  |
| 8. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 3457 |  |  | | 56630 | |  |  |  |
| **35. Ул. 345 ДСД, д. 10** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 31112 | Апрель |  | | 31460 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Установка подъездного освещения:  лампочки  патроны | | Шт.  Шт. | 24  5 | Апрель |  | | 5050  525 | |  |  |  |
| 3. | Ревизия задвижек Ф-100 | | Шт. | 8 |  |  | | 5880 | |  |  |  |
| 4. | Ревизия вентилей Ф-20 | | Шт. | 14 |  |  | | 5880 | |  |  |  |
| 5. | Замена разбитых стекол | | М2 | 3 | Сентябрь |  | | 2520 | |  |  |  |
| 6. | Частичный ремонт электрощитов | | Шт. | 2 | Июнь-июль |  | | 2100 | |  |  |  |
| 7. | Ремонт канализационных труб  Ф-100 | | П/м | 26 |  |  | | 8190 | |  |  |  |
| 8. | Ремонт водяных труб Ф 20-25 | | П/м | 12 |  |  | | 6300 | |  |  |  |
| 9. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 31112 | Сентябрь |  | | 29400 | |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 7498 |  |  | | 122850 | |  |  |  |
| **36. Ул. Х.Тагиева, д. 33-з (индивидуальное отопление)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт кровли | | М2 | 45 | Июнь |  | | 14175 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Замена шкафа общего ввода ВРУ | | Шт. | 1 | Май |  | | 14700 | |  |  |  |
| 3. | Замена разбитых стекол | | М2 | 5 | Сентябрь |  | | 4200 | |  |  |  |
| 4. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 1074 |  |  | | 17592 | |  |  |  |
| **37. Ул. С.Габиева, д. 30** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подъездное освещение лампочки | | Шт. | 8 |  |  | | 1680 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Промывка системы отопления | | М3 | 25704 | Апрель |  | | 25410 | |  |  |  |
| 3. | Ревизия задвижек Ф-80 | | Шт. | 4 | Август |  | | 2940 | |  |  |  |
| 4. | Замена вентилей Ф-50 | | Шт. | 4 |  |  | | 18000 | |  |  |  |
| 5. | Установка вентилей Ф-20 | | Шт. | 12 |  |  | | 6300 | |  |  |  |
| 6. | Замена разбитых стекол | | М2 | 5 | Сентябрь |  | | 4200 | |  |  |  |
| 7. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 25704 | Сентябрь |  | | 24310 | |  |  |  |
| 8. | Замена водяных труб Ф-50 | | П/м | 32 | Август |  | | 13440 | |  |  |  |
| 9. | Ремонт элеваторного узла | | Шт. | 2 |  |  | | 2100 | |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 7322 |  |  | | 119950 | |  |  |  |
| **38. Ул. 345 ДСД, д. 8** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 7960 | Апрель |  | | 8024 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Замена задвижек Ф-80 | | Шт. | 2 | Сентябрь |  | | 6000 | |  |  |  |
| 3. | Ревизия вентилей Ф-20 | | Шт. | 18 | Сентябрь |  | | 3780 | |  |  |  |
| 4. | Остекление подъездов | | М2 | 8 |  |  | | 3780 | |  |  |  |
| 5. | Ремонт мягкой кровли | | М2 | 60 |  |  | | 28350 | |  |  |  |
| 6. | Замена водяных труб Ф-32 | | П/м | 24 |  |  | | 12600 | |  |  |  |
| 7. | Замена труб Ф-20 | | П/м | 20 |  |  | | 840 | |  |  |  |
| 8. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 7960 | Сентябрь |  | | 7523 | |  |  |  |
| 9. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 2048 |  |  | | 33550 | |  |  |  |
| **39. Ул. Расулбекова, д. 14** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 38100 | Апрель |  | | 38405 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ремонт подъездного освещения: ламп | | Шт. | 40 | Июль |  | | 10080 | |  |  |  |
| 3. | Ремонт мягкой кровли | | М2 | 90 | Сентябрь |  | | 28350 | |  |  |  |
| 4. | Ревизия задвижек Ф-80 | | Шт. | 12 | Август |  | | 8820 | |  |  |  |
| 5. | Ревизия вентилей Ф-20 | | Шт. | 32 | Август |  | | 4032 | |  |  |  |
| 6. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 38100 | Сентябрь |  | | 36005 | |  |  |  |
| 7. | Ремонт электрощитов | | Шт. | 3 | Июль |  | | 3150 | |  |  |  |
| 8 | Ремонт канализационных труб  Ф-100 | | П/м | 40 | Август |  | | 16800 | |  |  |  |
| 9. | Замена труб водопровода и отоплен. Ф20 | | П/м | 30 |  |  | | 12600 | |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 7318 |  |  | | 14410 | |  |  |  |
| **40. Ул. М.Далгата, д. 1** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 5805 | Апрель |  | | 5850 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 5805 | Сентябрь |  | | 5485 | |  |  |  |
| 3. | Замена отопительных стояков | | П/м | 32 | Апрель-сентябрь |  | | 36750 | |  |  |  |
| 4. | Замена стояков х/водоснабжения Д-25 | | П/м | 30 |  |  | | 31500 | |  |  |  |
| 5. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 1553 |  |  | | 25440 | |  |  |  |
| **41. Ул. С.Габиева, д. 18** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка кобр дворового освещения | | Шт. | 1 | Июль |  | | 1260  ,, | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Установка подъездного освещения:  лампочки  патроны | | Шт.  Шт. | 10  1 | Июнь |  | | 2100  136 | |  |  |  |
| 3. | Промывка системы отопления | | М3 | 15288 | Апрель |  | | 15420 | |  |  |  |
| 4. | Ревизия задвижек Ф-80 | | Шт. | 4 | Май |  | | 2940 | |  |  |  |
| 5. | Замена задвижек Ф-50 | | Шт. | 2 | Май |  | | 9000 | |  |  |  |
| 6. | Замена разбитых стекол | | М2 | 3 | Сентябрь |  | | 904 | |  |  |  |
| 7. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 15288 | Сентябрь |  | | 14450 | |  |  |  |
| 8. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 3982 |  |  | | 65230 | |  |  |  |
| **42. Ул. М.Далгата, д. 2-а** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка подъездного освещения:  Лампочки | | Шт. | 4 | Май |  | | 840 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ремонт шиферной кровли | | М2 | 12 | Июль |  | | 1280 | |  |  |  |
| 3. | Замена разбитых стекол | | М2 | 2 | Сентябрь |  | | 1680 | |  |  |  |
| 4. | Замена вентилей Ф-25 х/ вод. | | Шт. | 8 | Сентябрь |  | | 4200 | |  |  |  |
| 5. | Ревизия элеваторного узла | | Шт. | 1 |  |  | | 3150 | |  |  |  |
| 6. | Промывка системы отопления | | М3 | 5805 | Апрель |  | | 5850 | |  |  |  |
| 7. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 5805 | Сентябрь |  | | 5485 | |  |  |  |
| 8. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 1553 |  |  | | 25437 | |  |  |  |
| **43. Ул. Х.Тагиева, д. 35-а** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Замена разбитых стекол | | М2 | 10 | Сентябрь |  | | 8400 | |  |  |  |  |
| 2. | Промывка системы отопления | | М3 | 20750 | Апрель |  | | 20920 | |  |  |  |
| 3. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 20750 | Сентябрь |  | | 19614 | |  |  |  |
| 4. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 6313 |  |  | | 103407 | |  |  |  |
| **44. Ул. М.Далгата, д. 1-б** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ревизия задвижек | | Шт. | 8 | Август |  | | 2200 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Промывка системы отопления | | М3 | 15375 | Апрель |  | | 15500 | |  |  |  |
| 3. | Замена стояков отопления | | П/м | 60 | Сентябрь |  | | 63000 | |  |  |  |
| 4. | Ремонт электрощита ВРУ | | Шт. | 1 | Сентябрь |  | | 3150 | |  |  |  |
| 5. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 15375 | Сентябрь |  | | 14832 | |  |  |  |
| 6. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 3655 |  |  | | 59870 | |  |  |  |
| **45. Ул. Хизроева, д. 9** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | | М3 | 16520 | Апрель |  | | 16653 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Установка подъездного освещения:  лампочки | | Шт. | 10 | Июнь |  | | 2100 | |  |  |  |
| 3. | Ревизия вентилей Ф-20 | | Шт. | 12 |  |  | | 5040 | |  |  |  |
| 4. | Замена разбитых стекол | | М2 | 3 | Сентябрь |  | | 2520 | |  |  |  |
| 5. | Ремонт электрощитов | | Шт. | 1 | Июль |  | | 3150 | |  |  |  |
| 6. | Ремонт канализационных труб  Ф-100 | | П/м | 14 | Август |  | | 5880 | |  |  |  |
| 7. | Замена труб Ф-20 | | П/м | 30 |  |  | | 12600 | |  |  |  |
| 8. | Ремонт мягкой кровли | | М2 | 120 | Апрель-ноябрь |  | | 37800 | |  |  |  |
| 9. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 16520 | Сентябрь |  | | 15615 | |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 4898 |  |  | | 80230 | |  |  |  |
| **46. Ул. С.Габиева, д. 26** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка подъездного освещения:  лампочки  патроны | | Шт.  Шт. | 9 | Май |  | | 1890 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ремонт мягкой кровли | | М2 | 120 | Май-Сент. |  | | 37800 | |  |  |  |
| 3. | Замена задвижек Ф-100 | | П/м | 2 | Сентябрь |  | | 18000 | |  |  |  |
| 4. | Ревизия задвижек Ф-80 | | П/м | 5 |  |  | | 3675 | |  |  |  |
| 5. | Замена водопровода Ф-100 | | П/м | 8 | Август |  | | 8400 | |  |  |  |
| 6. | Замена водопровода Ф-25 | | П/м | 12 |  |  | | 6300 | |  |  |  |
| 7. | Установка вентилей Ф-25 | | Шт. | 14 | Август |  | | 5040 | |  |  |  |
| 8. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 15900 | Сентябрь |  | | 15025 | |  |  |  |
| 9. | Промывка системы отопления | | М3 | 15900 | Апрель |  | | 16030 | |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 4322 |  |  | | 70800 | |  |  |  |
| **47. Ул. Х.Тагиева, д. 33-е** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Замена вентилей Ф-50 | | Шт. | 2 | Апрель |  | | 9000 | | Генеральный директор  Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Установка вентилей Ф-20 | | Шт. | 24 | Апрель |  | | 10080 | |  |  |  |
| 3. | Смена труб стояков Ф-20 | | П/м | 48 | Апрель |  | | 25200 | |  |  |  |
| 4. | Замена разбитых стёкол | | М2 | 4 | Сентябрь |  | | 3360 | |  |  |  |
| 5. | Замена труб Ф-89 | | П/м | 17 | Сентябрь |  | | 10710 | |  |  |  |
| 6. | Опрессовка системы отопления | | М3 | 8085 | Сентябрь |  | | 7640 | |  |  |  |
| 7. | Ремонт элеваторного узла | | Шт. | 1 | Сентябрь |  | | 3150 | |  |  |  |
| 8. | Промывка системы отопления | | М3 | 8085 | Апрель |  | | 8150 | |  |  |  |
| 9. | Работы по заявкам жильцов | | М2 | 2318 |  |  | | 37968 | |  |  |  |  |
| **ИТОГО: 8 690 575** | | | | | | | | | | | | | |

**ООО УО ЖЭУ «Стандарт»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес дома, наименование работ** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Запланир.**  **месяц** | **Стоимость работ тыс.руб.** | **Исполнитель** | **Фактическое выполнение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Примечание** |
| Кол-во | | Сумма | | | | | | | | | | | %  выполнения | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Домоуправление №1** |  |  |  |  | Генеральный директор Азаев А.А. |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | **пр.Агасиева,11а** |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-50 | шт | 4 | 06-07 | 7000,0 |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена запорной арматуры Д-50 | шт | 1 | 07-08 | 21000,0 |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена труб Д-57см | м | 30 | 07-08 | 24000,0 |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена вентилей Д-20 на системе отопления | шт | 20 | 07-08 | 8000,0 |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт водопровода Д-57 в тех.подвале | м | 18,0 | 07-08 | 10000,0 |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ---\*--- Д-40 | м | 10,0 | 07-08 | 6000,0 |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Очистка водосточных желобов от мусора | м | 70,0 | 05 | 40000,0 |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | сентябрь | 15000,0 |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 35000,0 |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт подъездов | подъезд | 4 | 04-05 | 10000,0 |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **266000,0** |  |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. | **пр.Агасиева, 13** |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Уст-ка снегодержателей на металлической крыше | м | 30,0 | 06-08 | 36000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Очистка желобов водосточных труб от мусора | м | 150 | 04-08 | 17000,0 |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт водосточных труб Д-80 | м | 60,0 | 04-08 | 58000,0 |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-20 | шт | 30 | 06-08 | 17000,0 |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | --------\*------ Д-50 | шт | 8 | 06-08 | 8000,0 |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена запорной арматуры Д-25 | шт | 20 | 06-09 | 9000,0 |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | сентябрь | 15000,0 |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-09 | 4500,0 |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт подъездов | подъезд | 3 |  | 75000,0 |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **280000,0** |  |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3. | **пр.Агасиева,15** |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт снегодержателя на металлической крыше | м | 50,0 | 05-06 | 35000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Очистка желобов от мусора | м | 50,0 | 05-06 | 14000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт водосточных труб | м | 20,0 | 05-06 | 17000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры на сист.отопления | шт | 60 | 05-07 | 50000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена запорной арматуры Д-50 | шт | 4 | 05-07 | 12000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ----\*---- Д-20 | шт | 20 | 05-07 | 12000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-09 | 15000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка системы отопления | сис | 1 | сентябрь | 15000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **170000,0** |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4. | **пр.Агасиева, 13 в** |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д20-25 | шт | 50 | 07-08 | 17000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | --------\*------ Д-50 | шт | 8 | 07-08 | 13000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт снегодержателей на металлической крыше | м | 40 | 07-08 | 14000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Очистка желобов кровли от мусора | м | 100 | 15-08 | 35000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена вентилей Д-32 на сист.водоснабжения | шт | 5 | 07-08 | 8000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | сентябрь | 15000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 35000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **137000,0** |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. | **пр.Агасиева, 16** |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д20-25 на сист.отопления | шт | 60 | 07-09 | 16000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена запорной арматуры Д20-25 | шт | 25 | 07-09 | 18000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д57 | шт | 8 | 07-09 | 13000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт сист.канализации Д-100 | м | 45 | 07-09 | 30000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | сентябрь | 15000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Очистка водосточных желобов от мусора | м | 110 | 05 | 21000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 40000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт подъездов | поъезд | 6 |  | 150000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **303000,0** |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. | **пр.Агасиева, 16а** |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Очистка водосточных желобов от мусора | м | 150 | 07-09 | 99000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия вентилей Д-57 | шт | 4 | 07-09 | 3000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена труб отопления Д50 | м | 60,0 | 07-09 | 236000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена труб водопр. Д 57 | м | 20,0 | 07-09 | 25000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена труб канализ.ПХВ Д-100 | м | 30 | 07-09 | 45000,0 |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.топления | Сист. | 1 | сентябрь | 5000,0 |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **416500,0** |  |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. | **пр.Агасиева, 18** |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 160 | 07-09 | 105000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Остекление подъездов | М2 | 8 | 07-09 | 3000,0 |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Покраска труб Д-80 в тех.подвале | м | 160,0 | 07-09 | 50000,0 |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена канализ.Д-100 в тех.подвале | м | 20 | 06-09 | 15000,0 |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арм.Д50 | шт | 8 | 07-09 | 5000,0 |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена запорной арм.Д80 | шт | 2 | 07-09 | 21000,0 |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | сентябрь | 15000,0 |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и венткамер | дом | 1 | 05-08 | 1500,0 |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **229000,0** |  |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 8. | **пр.Агасиева, 18б** |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт снегодержателей | м | 20,0 | 08-09 | 7000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Уборка желобов от мусора | м | 30,0 | 08-09 | 16000,0 |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арм. Д20-25 | шт | 60 | 08-09 | 217000,0 |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арм.Д50 | шт | 4 | 08-09 | 4000,0 |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | сентябрь | 5000,0 |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и венткамер | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт подъезда №4 | подъезд | 1 | 06 | 25000,0 |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **309000,0** |  |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 9. | **пр.Агасиева, 20** |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д20-25 | шт | 30 | 08-09 | 16000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена труб Д 57 | м | 40,0 | 08-09 | 224000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт труб канализ.ПВХ Д100 | м | 20,0 | 08-09 | 18500,0 |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | сентябрь | 5000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **263500,0** |  |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 10. | **пр.Агасиева, 20а** |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 180 | 08-09 | 118000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Остекление подъездов | М2 | 6,0 | 08-09 | 3000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д50 | сист | 4 | 08 | 2000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена труб отопления в тех.подвале | м | 60 | 08-09 | 207000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена водопровода Д-57 | м | 12,0 | 08-09 | 18000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ------\*------ Д-40 | м | 10,0 | 08-09 | 8000,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист. | 1 | сентябрь | 5000,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и венткамер | двор | 1 | 05-08 | 3500,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **396000,0** |  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 11. | **пр.Агасиева, 20б** |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 160 | 08-09 | 97000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-50 | шт | 4 | 08 | 3000,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена труб отопления в тех.подвале Д-50 | м | 30 | 08-09 | 22000,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена стекол в подъездах | м2 | 4,0 | 08-09 | 3000,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт водопровода Д-57 | м | 30 | 08-09 | 147000,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт подъезда №1 | подъезд | 1 | 07 | 24000,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка системы отопления | сист. | 1 | сентябрь | 5000,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и венткамер | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **302500,0** |  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 12. | **ул.Оскара, 28б** |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена стекол в подъездах | М2 | 6,0 | 09 | 14000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 120 | 08-09 | 66000,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д20-25 | шт | 50 | 07-09 | 47000,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена запорной арматуры Д20-25 | шт | 25 | 07-09 | 3000,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-50 | шт | 8 | 07-09 | 4000,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист. | 1 | сентябрь | 5000,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт водосточных труб из ПВХ | м | 40,0 | 05-09 | 55000,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **194000,0** |  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 13. | **ул.Оскара,30** |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 07-08 | 153000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт канализ.труб Д-100 ПХВ | м | 20 | 07-08 | 27000,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт водосточных труб Д-80 | м | 18 | 07-08 | 29000,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена запорной арматуры Д20-25 | шт | 20 | 07-08 | 16000,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена водопр.в техн.подвале Д-50 | м | 20,0 | 07-09 | 12000,0 |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | 09 | 5000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **245500,0** |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| 14. | **ул.Оскара, 32** |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Смена труб отопления Д50 | м | 30 | 07-08 | 7000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-50 | шт | 4 | 07-08 | 2000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Смена вентилей Д20 | шт | 20 | 07-08 | 48000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 07-09 | 67000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **132500,0** |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| 15. | **ул.Оскара, 32а** |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 110 | 08-09 | 179000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-50 | шт | 4 | 08 | 2000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Смена труб отопления Д-50 | м | 30 | 08-09 | 11000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Смена труб канализ.ПХВ Д-100 | м | 10 | 08 | 18000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **218500,0** |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| 16. | **ул.Гагарина,25** |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Очистка желобов от мусора | м | 105,0 | 05 | 13000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-50 | шт | 2 | 07 | 2000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт канализ.труб.ПВХ Д100 | м | 25,0 | 07-08 | 17000,0 |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-09 | 3500,0 |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт водосточной трубы | м | 16,0 | 07-08 | 118000,0 |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **158500,0** |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 17. | **ул.Гагарина, 25а** |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Очистка желобов от мусора | м | 97,0 | 05 | 3000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-50 | шт | 2 | 09 | 1000,0 |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт канализ.труб Д-100 ПВХ | м | 20,0 | 08 | 28000,0 |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-09 | 3500,0 |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт водосточной трубы | м | 20 | 08 | 117000,0 |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **157500,0** |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 18. | **ул.Гагарина, 27** |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт снегодержателей | м | 30,0 | 08 | 7000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Уборка желобов от мусора | м | 50,0 | 08 | 26000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д20-25 | шт | 50,0 | 09 | 128000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-50 | шт | 8 | 09 | 3000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка системы отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-09 | 3500,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **172500,0** |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 19. | **ул.Гагарина, 29** |  |  |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Смена стекол в подъездах | М2 | 5 | 09 | 5000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Уст-ка пластиковых окон в эл.шкафах 3-4 подъездов | шт | 8 | 09 | 15000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | М2 | 12,0 | 09 | 5000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт дворового освещения | точка | 2 | 04 | 2000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **30500,0** |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 20. | **ул.Шахбазова, 57** |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Установка стекол в подъездах | М2 | 12,0 | 09 | 7000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Смена труб отопления в техн.подвале Д-57 | м | 40 | 08-09 | 22000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-57 | шт | 8 | 08-09 | 3000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт труб водоснабжения Д-57 | м | 18 | 08-09 | 122000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт подъезов | подъезд | 6 | 05-06 | 150000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **344000,0** |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 21. | **ул.Шахбазова, 62** |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 80 | 06-07 | 65000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д 20-25 | шт | 30,0 | 06-07 | 15000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | -----------\*---------- Д-50 | шт | 4 | 06-07 | 12000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт канализ. труб в техн. Подвале ПХВ Д-100 | м | 18,0 | 06-07 | 25000,0 |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Уст-ка стекол в подъездах | М2 | 6,0 | 09 | 4000,0 |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **129500,0** |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 22. | **ул.Шахбазова, 65** |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт сист.канализ.ПХВ Д100 | м | 20,0 | 07-08 | 14000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры отопления Д-25 | шт | 23 | 07-08 | 7000,0 |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Очистка желобов водосточной трубы от грязи и мусора | м | 80,0 | 07-08 | 8000,0 |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **32500,0** |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 23. | **ул.Расулбекова, 15** |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 180 | 06-08 | 218440,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт труб канализ.ПХВ  Д-100 | сист. | 20 | 06-08 | 45000,0 |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **266940,0** |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Всего по ДУ №1 |  |  |  | **5155000,0** |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Домоуправление №2** |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 24. | **ул.345 ДСД, 1/10** |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена труб канализ.Д100 ПХВ | м | 20 | 09 | 3000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена труб отопления Д-20 на стояках | м | 35 | 04-09 | 5000,0 |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Остекление подъездов | М2 | 6,0 | 08-09 | 2000,0 |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена труб стояка водопровода Д25 | м | 25 | 08-09 | 5000,0 |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 150 | 05 | 63000,0 |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт водосточной трубы Д100 ПХВ | м | 4,0 | 08-09 | 2000,0 |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт дверей подъездов | шт/м2 | 1/1,5 | 09 | 2000,0 |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт эл.хоз-ва в т.ч. и эл.шкафа | шт | 1 | 06 | 3000,0 |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт канализации Д-100 | м | 15 | 07 | 150000,0 |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт стояков отопления Д-20 | м | 36 | 07-08 | 7668,0 |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **90000,0** |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 25. | **ул.345 ДСД, 6** |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт задвижек Д-80 | шт | 4 | 08 | 7000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия задвижек Д-50 | шт | 4 | 07 | 7000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена труб отопления,  водопровода,  канализации | м  м  м | 60  30  35 | 04-09  04-09  04-09 | 22000,0  5000,0  23450,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 2 | 09 | 10000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт подъездов | под | 1 | 04 | 30000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **104000,0** |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |
| 26. | **ул.345 ДСД, 9** |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия задвижек Д-80 | шт | 4 | 08 | 15000,0 |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена труб канализ.ПВХ Д-100 | м | 45 | 04-09 | 30000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена кранов отопления | шт | 15 | 07 | 5000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена стояков отопления | м | 34 | 06-07 | 3000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт подъездов | подъезд | 1 | 05 | 25000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **83000,0** |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
| 27. | **ул.345 ДСД, 11** |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт стояков отопления Д-20 | м | 60 | 04-09 | 22000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт сист.водосн.и канализ. | м | 110 | 04-09 | 28000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт стыков панелей | м | 75 | 07 | 28000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 2 | 09 | 25000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт подъездов | подъезд | 1 | 06 | 42000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **145000,0** |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
| 28. | **ул.345 ДСД, 13** |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена стояков сист.отопления Д-20 | м | 35 | 04-05 | 6000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт водосточных труб Д-100 | м | 40 | 04 | 10000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Смена стояков водопр. и канализ. | м | 75 | 04-08 | 45000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт подъезда | подъезд | 1 | 08 | 25000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 3 | 09 | 80000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | Ревизия задвижек Д-80 | шт | 4 | 06-09 | 15000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Ремонт стыков панелей | м | 60 | 09 | 95000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Итого: |  |  |  | **276000,0** |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 29. | **ул.Оскара, 4** |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Ревизия вентилей Д-15 | шт | 10 | 05 | 15000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Смена труб канализации | м | 8 | 06 | 15000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 50 | 04 | 32000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Ремонт стояков сист.отопления | м | 10 | 06 | 15000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Ремонт эл.проводки | м | 15 | 06 | 15000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Итого: |  |  |  | **97000,0** |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 30. | **ул.Оскара, 8** |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Смена подъездных стекол | М2 | 4,5 | 09 | 15000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Смена кранов Д-50 | шт | 4 | 04-05 | 5000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Смена труб сист.отопления (стоки) | м | 40 | 09 | 10000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Ремонт водопр.и канализации | м | 35 | 06-07 | 10000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Ремонт эл.снабжения | сист | 1 | 04-06 | 5000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 180 | 06 | 167000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 50000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Промывка наружн.канализации | м | 60 | 03 | 20000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Итого: |  |  |  | **282000,0** |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 31. | **ул.Оскара, 9** |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Ремонт канализ. ПХВ Д-100 | м | 12,0 | 07 | 9000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Смена труб отопл.Д-50 | м | 30,0 | 08 | 65000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 90 | 06 | 75000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Ремонт сист.эл.снабжения | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Ремонт стояков отопления | м | 12,0 | 04-05 | 5000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Ремонт водопр. и канализ. | м | 20,0 | 04-09 | 5000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Смена стекол в подъездах | М2 | 5,0 | 09-09 | 3000,0 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Промывка наружн.канализ. | м | 20 | 05 | 15000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | 09 | 5000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Итого: |  |  |  | **192000,0** |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 32. | **ул.Оскара, 20** |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 170 | 07 | 171000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Ремонт и ревизия внутридомовой сист.отопления | Сист. | 2 | 04-09 | 5000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Ремонт стояков сист.водосн.и канализ. | м | 45 | 08-09 | 5000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Смена разбитых стекол в подъездах | М2 | 3 | 09 | 7000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Ремонт эл.шкафа ВРУ | шт | 1 | 04-09 | 5000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Уст-ка водоотбойников | м | 60,0 | 04-05 | 7000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Ремонт стыков панелей | м | 85 | 03 | 5000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 2 | 09 | 5000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Ремонт подъезда | подъезд | 1 | 06 | 25000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Итого: |  |  |  | **235000,0** |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 33 | **ул.Оскара, 22** |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 270 | 05-06 | 178000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Ремонт водостоков | м | 15 | 05-06 | 7000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Ремонт и ревизия внутридом.сист.отопления | Сист. | 1 | 04-09 | 8000,0  18000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Ремонт стояков сист.водоснабж. | м | 26,0 | 04-06 | 15000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Ремонт сист.эл.снабжения | Сист. | 1 | 04-06 | 10000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Смена разбитых стекол | М2 | 6,5 | 09 | 10000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Опрессовка сист. отопления | Сист. | 1 | 09 | 10000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Ремонт канализации | М2 | 75,0 | 08 | 33000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Ремонт подъездов | подъезд | 1 | 09 | 27000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Смена труб отопления Д-50 | м | 28 | 04-09 | 12000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | Итого: |  |  |  | **328000,0** |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 34. | **ул.Оскара, 24** |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Ремонт дверей | шт/м2 | 3/7,5 | 08-09 | 10000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Смена стояков труб отопления Д-20 | м | 45,0 | 05-06 | 28000,0 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Смена труб канализации Д-100 ПХВ | м | 40 | 05-06 | 26000,0 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Смена разбитых стекол в подъездах | М2 | 7,0 | 09 | 5000,0 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Ремонт сист.водоснабж. в тех.подвале | м | 40,0 | 09 | 10000,0 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Ремонт сист.эл.снабжения эл.шкафа ВРУ | Сист. | 1 | 04-09 | 5000,0 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 150 | 05-06 | 140000,0 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Ремонт подъезда | подъезд | 1 | 09 | 25000,0 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 10000,0 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Промывка сист.канализации наружной | м | 60 | 05 | 20100,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Итого: |  |  |  | **279100,0** |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 35. | **ул.Махачкалинская, 45** |  |  |  |  |  | - | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 120 | 02 | 89000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Ревизия вентилей Д15 | шт | 15 | 04-09 | 15000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Ремонт внутридомовой системы отопления с заменой труб Д20-50 | м | 35 | 08-09 | 15000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Ремонт сист.водосн.и канализ. с заменой труб Д20-100 | м | 45 | 05-06 | 5000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | Ремонт эл.снабжения с уставкой приборов освещения двора | шт | 1 | 04 | 3000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | Смена разбитых стекол | М2 | 1,5 | 09 | 2000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | Итого: |  |  |  | **134000,0** |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
| 36. | **ул.Орджоникидзе, 3** |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | Смена труб отопления Д20-50 | м | 70 | 05-07 | 25000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | Ремонт стояков вооснабжения и канализ.Д20-100 | м | 28  25 | 05-06 | 250000,0  250000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | Смена стекол в подъездах | М2 | 4,0 | 09 | 2000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | Ремонт сист.эл.снабжения | Сист. | 1 | 04-09 | 2000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 80 | 05-07 | 62000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 15000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Итого: |  |  |  | **156000,0** |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| 37. | **ул.Орджоникидзе, 4** |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Ремонт системы отопления | м | 10 | 09 | 15000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Ремонт стояков водоснаб. и канализ. | м | 12,0 | 09 | 15000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Уст-ка светильников «Кобра» | шт | 2 | 03 | 2000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Смена стекол в подъездах | М2 | 4 | 09 | 3000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Итого: |  |  |  | **40000,0** |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| 38. | **ул.Орджоникидзе, 5** |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Ремонт стояков сист. отопления | м | 45 | 09 | 43000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Смена труб отопл.Д-50 | м | 80 | 04-09 | 200000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Смена труб канализ. ПХВ Д100 | м | 25,0 | 05-07 | 20000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Промывка линий канализации | м | 35 | 05 | 15000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Ремонт эл.проводки и эл.щита | м | 50,0 | 06 | 13000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Уст-ка эл.приборов освещения | шт | 2 | 06 | 2000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 180 | 05 | 118000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Смена труб водопровода Д-20 стояка | м | 20,0 | 09 | 13000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Остекление подъездов | М2 | 5 | 09 | 5000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Опрессовка отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Итого: |  |  |  | **434000,0** |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| 39. | **ул.Орджоникидзе, 8** |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Ремонт дверей подъезда с покраской | шт | 2 | 09 | 2000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Ремонт сист.отопления со сменой труб Д-40  и вентилей Д-20 | м  шт | 78  22 | 08 | 58000,0  20000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Ремонт сист.водоснабж.(стояки)  (канализ. стояки) | м  м | 10  3 | 09  09 | 15000,0  5000,0 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | Ремонт водост. труб Д-100 | м | 8,0 | 09 | 3000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист. | 1 | 09 | 6000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
|  | Ремонт кровли | М2 | 30 | 05 | 20000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Итого: |  |  |  | **129000,0** |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 40. | **пр.Агасиева, 9а** |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Ремонт стояков водоснабжения  и канализации | м  м | 45  16 | 08-09 | 43000,0  10000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 2000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Ремонт ограждений лестн.марша | шт | 8 | 04 | 15000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Смена труб отопления Д-50 | м | 85 | 08 | 125000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Ремонт водостоков | м | 38 | 08 | 12000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Ремонт подъездов | подъезд | 2 | 04 | 24000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Итого: |  |  |  | **231000,0** |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 41. | **пр.Агасиева, 12б** |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Ремонт водосточных труб | м | 15 | 04-06 | 12000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Ремонт внутридом. системы отопления (стояки) | м | 85 | 09 | 32000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Ремонт сист.водосн.  и канализ. с перекладкой труб | м | 40  30 | 05-09  05-09 | 25000,0  20000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Ремонт эл.снабжения | Сист. | 1 | 06 | 2000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 190 | 09 | 159000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Ремонт подъездов (частичный) | под | 6 | 01-03 | 17982,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Итого: |  |  |  | **276000,0** |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 42. | **пр.Агасиева, 12** |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Ревизия задвижки Д-80 | шт | 4 | 08 | 7000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Ремонт подъездов (частичный) | под | 3 | 07-08 | 60000,0 |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Ремонт канализ.ПХВ Д-100 | м | 26,0 | 08 | 29000,0 |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Смена стояков отопления водоснабжения | м  м | 30,0  25,0 | 04-09  04-09 | 15000,0  15000,0 |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Выравнивание двора щебнем | М2 | 120 | 02 | 50000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Ремонт кровли | М2 | 35 | 08 | 23000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Итого: |  |  |  | **204000,0** |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 43. | **пр.Агасиева, 14** |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Ревизия задвижек Д80 | шт | 2 | 08 | 4000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Замена кранов Д-50 | шт | 2 |  | 5000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Ремонт стояков водоснабжения и канализации | м  м | 12  15 | 07  07 | 7000,0  7000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Ремонт крыши и конструкций | М2 | 20,0 | 09 | 8000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 10000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Ремонт подъездов | подъезд | 3 | 09 | 72000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Итого: |  |  |  | **113000,0** |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 44. | **пр.Агасиева, 12а** |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 250 | 07 | 164000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Ремонт водост.труб ПХВ Д100 | м | 15 | 07 | 13000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Ревизия задвижки Д-80 | шт | 2 | 07 | 17000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Смена вентилей Д-20 на системе отопления с заменой труб Д-50 | шт  м | 12  65 | 07 | 8000,0  14000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Ремонт стояков водосн..  и канализации | м  м | 40  35 | 02-05 | 85000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Остекление подъездов | М2 | 5,0 | 09 | 5000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Ремонт эл.проводки | м | 70 | 03 | 15000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Опрессовка системы отопления | сист | 1 | 09 | 15000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Итого: |  |  |  | **336000,0** |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 45. | **пр.Агасиева, 14а** |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Ремонт и ревизия системы отопл.,  со сменой кранов Д-20, 25 | Сист  шт | 1  15 | 04-05  08-09 | 35000,0  10000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Изготовление и установка люков выхода на крышу | шт | 2 | 08 | 2000,0 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Ремонт стояков водопровода | м | 20 | 08 | 15000,0 |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | Ремонт стояков отопления | м | 35 | 02-04 | 15000,0 |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | Замена труб отопления Д-63 | м | 80 | 08-09 | 47000,0 |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | Ремонт подъездов | под | 1 | 08 | 25000,0 |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | Итого: |  |  |  | **154000,0** |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| 46. | **пр.Агасиева, 14в** |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 280 | 05-06 | 162000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | Ремонт подъездов | под | 2 | 09 | 25000,0 |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | Ремонт отопит.сист. со сменой труб Д 40-50 | м | 10 | 04-09 | 5000,0 |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | Ремонт стояков водоснаб. Д-20  канализации Д -100 | м  м | 25  30 | 02-03 | 10000,0  20100,0 |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | Остекление подъездов | М2 | 10,0 | 09 | 5000,0 |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | Ремонт сист.эл.снабжения | Сист. | 1 | 04-05 | 5000,0 |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | Ремонт стояков отопления Д-20 | м | 42,0 | 07-08 | 10000,0 |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 10000,0 |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | Смена труб канализации Д-100 в т.п. | м | 20 | 05 | 25000,0 |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | **Итого:** |  |  |  | **277100,0** |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | **Всего по ДУ №2** |  |  |  | **4665000,0** |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | **Всего по ООО УО ЖЭУ «Стандарт»** |  |  |  | **9748000,0** |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |

**ООО УО «Импульс»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дома  Наименование работ | Ед.  Изм. | Кол-во | Запланировано  на месяц | Выполнено  в месяцах | Стоимость,  в руб. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. **ул. Сальмана, 15а** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 19  1120  110 | Май |  | 86,810 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Май |  | 6200 |
|  | Замена подкачивающего насоса | шт. | 1 | Май |  | 35600 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 18  12  9 | Май |  | 9650 |
|  | Итого: | 138260 | | | | |
| 1. **ул. 345 ДСД, 17б** | | | | | | | |
|  | Профилактическийремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 118  250  85 | Май |  | 65,200 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 3 | Май |  | 5000 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 85  4 | Май |  | 8060 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 28 | Май |  | 12300 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 33 | Май |  | 7240 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 18  13  9 | Май |  | 9650 |
|  | Итого: | 107450 | | | | |
| 1. **ул. 345 ДСД, 17а** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 9  120  110 | Май |  | 58,600 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 3 | Май |  | 6000 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 98  4 | Май |  | 7960 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 26 | Май |  | 11300 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 45 | Май |  | 7240 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 9  15  9 | Май |  | 8650 |
|  | Итого: | 99750 | | | | |
| 1. **ул. 345 ДСД, 17е** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 112  130  85 | Май |  | 58,800 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 3 | Май |  | 6200 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 72  3 | Май |  | 8960 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 22 | Май |  | 12300 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 45 | Май |  | 7240 |
|  | Итого: | 93500 | | | | |
| 1. **ул. Оскара, 12-г** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 9  100  110 | Май |  | 84,720 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 3 | Май |  | 6200 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 98  4 | Май |  | 8960 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 26 | Май |  | 6400 |
|  | Итого: | 106280 | | | | |
| 1. **ул. Сальмана, 3 пр., д. 15** | | | | | | | |
|  | Замена подкачивающего насоса | шт. | 1 | Июнь |  | 35600 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 194  3 | Июнь |  | 8860 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 21 | Июнь |  | 8300 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 45 | Июнь |  | 7640 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 18  13  6 | Июнь |  | 7540 |
|  | Итого: | 67940 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **ул. Приморская, 35-а** | | | | | | | |
|  | Замена задвижек отопления д-50 | шт. | 4 | Июнь |  | 14500 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 96  2 | Июнь |  | 8060 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 21 | Июнь |  | 12100 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 46 | Июнь |  | 7780 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 20  12  9 | Июнь |  | 9860 |
|  | Итого: | 52300 | | | | |
| 1. **ул. Приморская, д.1-к** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 22  130  110 | Июнь |  | 57,900 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 46 | Июнь |  | 8240 |
|  | Итого: | 66140 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **ул. Расулбекова, 8-а** | | | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 19  1120  110 | Июль |  | | 86,810 | | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | | 6200 | |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 100  4 | Июль |  | | 8960 | |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 25 | Июль |  | | 18300 | |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 45 | Июль |  | | 7240 | |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 18  12  9 | Июль |  | | 9650 | |
|  | Итого: | 121930 | | | | | | |
| 1. **ул. Расулбекова, 11-б** | | | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 12  160  120 | Июль |  | 87,120 | | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. | |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 100  4 | Июль |  | 8960 | |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 20 | Июль |  | 17000 | |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 45 | Июль |  | 7240 | |
|  | Итого | 120320 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11) ул. Махачкалинская,49** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 12  310  120 | Июль |  | 62,880 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июль |  | 4200 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 80  2 | Июль |  | 7680 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 12 | Июль |  | 9000 |
|  | Итого: | 83760 | | | | |
| **12) ул. Сальмана. 89-ж** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 19  410  110 | Июль |  | 82,000 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6200 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 195  4 | Июль |  | 8960 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 28 | Июль |  | 18600 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 48 | Июль |  | 7240 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 18  16  9 | Июль |  | 9800 |
|  | Итого: | 127220 | | | | |
| **13) ул. Сальмана, 89-е,** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Побелка (подъездов) | м2 | 360 | Июль |  | 41,200 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. |  | Июль |  | 4000 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 195  4 | Июль |  | 8960 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 20 | Июль |  | 15200 |
|  | Замена водяного подкачивающего насоса | шт | 1 | Июль |  | 35600 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 18  16  9 | Июль |  | 9900 |
|  | Итого: | 114860 | | | | |
| **14) ул. Сальмана, 3 пр. д. 13** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 4  170  60 | Июль |  | 48,600 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июль |  | 4050 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 48  2 | Июль |  | 5100 |
|  | Замена водяного подкачивающего насоса | шт | 1 | Июль |  | 35600 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 12  20  3 | Июль |  | 11000 |
|  | Итого: | 104350 | | | | |
| **15) ул. Сальмана. 85-а** | | | | | | | |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6200 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 160  2 | Июль |  | 8900 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 46 | Июль |  | 7500 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 19  16  9 | Июль |  | 9200 |
|  | Итого: | 31800 | | | | |
| **16 ул. 345 ДСД, 15-а** | | | | | | | |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 48 | Июль |  | 23100 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 36 | Июль |  | 8600 |
|  | Частичный ремонт мягкой кровли  Ремонт водосточной системы | м2  п/м | 120  30 | Июль |  | 18900 |
|  | Итого: | 50600 | | | | |
| **17 ул. 345 ДСД, 15-корп. 2** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 12  460  120 | Июль |  | 62,300 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Частичный ремонт кровли  Ремонт водосточной системы | м2  п/м | 18  9 | Июль |  | 12800 |
|  | Итого: | 75100 | | | | |
| **18 ул. Вокзальная, 27/2** | | | | | | | |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 130  4 | Июль |  | 8980 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 28 | Июль |  | 14600 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 46 | Июль |  | 7200 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 12  12  6 | Июль |  | 9300 |
|  | Итого: | 46480 | | | | |
| **19 ул. Сальмана. 85-б** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 19  420  110 | Июль |  | 83,000 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6200 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 170  4 | Июль |  | 9200 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 16 | Июль |  | 9600 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 18  16  9 | Июль |  | 9800 |
|  | Итого: | 117800 | | | | |
| **20 ул. Сальмана, 85-в** | | | | | | | |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 180  6 | Июль |  | 9960 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 36 | Июль |  | 19000 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 20  18  12 | Июль |  | 12200 |
|  | Итого: | 47560 | | | | |
| **21 ул. Сальмана, 85-д** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 19  400  100 | Июль |  | 80,000 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 180  4 | Июль |  | 9000 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 18  18  9 | Июль |  | 12000 |
|  | Итого: | 127220 | | | | |
| **22 ул. Сальмана, 85-е** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 10  200  65 | Июль |  | 52600 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 50 | Июль |  | 9200 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 11  20  11 | Июль |  | 10000 |
|  | Итого: | 78200 | | | | |
| **23 ул. Сальмана, 83-а** | | | | | | | |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6200 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 180  3 | Июль |  | 8900 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 30 | Июль |  | 16600 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 46 | Июль |  | 7240 |
|  | Итого: | 38940 | | | | |
| **24 ул. Сальмана, 87-а** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 18  310  75 | Июль |  | 71,000 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6200 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 140  4 | Июль |  | 8200 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 29 | Июль |  | 18900 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 12  18  6 | Июль |  | 8800 |
|  | Итого: | 113100 | | | | |
| **25 ул. Сальмана,48/1** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 12  380  80 | Июль |  | 68,000 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 120  2 | Июль |  | 7800 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 60 | Июль |  | 9600 |
|  | Итого: | 91800 | | | | |
| **26 ул. Сальмана, 49-п** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 11  240  90 | Июль |  | 48,000 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июль |  | 4200 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 120  6 | Июль |  | 10200 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 36 | Июль |  | 16600 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 38 | Июль |  | 8100 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 12  18  12 | Июль |  | 10100 |
|  | Итого: | 97200 | | | | |
| **27 ул. Сальмана, 49-р** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 14  310  168 | Июль |  | 69,000 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 180  4 | Июль |  | 8900 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 32 | Июль |  | 17000 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 46 | Июль |  | 8000 |
|  | Итого: | 109300 | | | | |
| **28 ул. Сальмана, 58/1** | | | | | | | |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 6 | Июль |  | 8600 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 190  5 | Июль |  | 9300 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 48 | Июль |  | 7600 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 20  20  10 | Июль |  | 11200 |
|  | Итого: | 36700 | | | | |
| **29 ул. Гайдарова, 2-а** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 8  210  53 | Июль |  | 46,000 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июль |  | 4200 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 140 | Июль |  | 9300 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 36 | Июль |  | 19800 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 46 | Июль |  | 7900 |
|  | Итого: | 87200 | | | | |
| **30 ул. Сурмача, 1-а** | | | | | | | |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 170  6 | Июль |  | 8800 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 31 | Июль |  | 14200 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 45 | Июль |  | 7000 |
|  | Итого: | 36400 | | | | |
| **31 ул. Ленина, 4** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 19  420  110 | Июль |  | 83,000 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 191  4 | Июль |  | 8990 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 34 | Июль |  | 19600 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 49 | Июль |  | 7900 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 14  17  8 | Июль |  | 9600 |
|  | Итого: | 135490 | | | | |
| **32 ул. Буйнакская, 68** | | | | | | | |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 160  4 | Июль |  | 8900 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 16  45  12 | Июль |  | 14800 |
|  | Итого: | 30100 | | | | |
| **33 ул. Буйнакская, 68-б** | | | | | | | |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 117  6 | Июль |  | 7800 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 60 | Июль |  | 21200 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 35 | Июль |  | 9600 |
|  | Итого: | 45000 | | | | |
| **34 ул. Приморская, 1-л** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 12  320  85 | Июль |  | 62,000 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 140  4 | Июль |  | 6800 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 26 | Июль |  | 14600 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 20 | Июль |  | 6900 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 18  16  9 | Июль |  | 9800 |
|  | Итого: | 100100 | | | | |
| **35 ул. Шеболдаева, 47** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 10  320  65 | Июль |  | 46,200 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 160  4 | Июль |  | 8000 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 30 | Июль |  | 16000 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 30 | Июль |  | 8200 |
|  | Итого: | 78400 | | | | |
| **36 ул. Шеболдаева, 47-а** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 12  310  70 | Июль |  | 48,000 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6200 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 190  4 | Июль |  | 8900 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 46 | Июль |  | 7000 |
|  | Итого: | 70100 | | | | |
| **37 ул. Шеболдаева, 45** | | | | | | | |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 160  4 | Июль |  | 7400 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 31 | Июль |  | 18000 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 26 | Июль |  | 7000 |
|  | Итого: | 38800 | | | | |
| **38 ул. Сальмана, 83-б** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 12  420  98 | Июль |  | 76,000 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 200  6 | Июль |  | 9300 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 16  20  13 | Июль |  | 11000 |
|  | Итого: | 127220 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 96300 | | | | |
| **39 ул. Сальмана, 43** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 8  19  620  110 | Август |  | 86,910 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Август |  | 6200 |
|  | Замена разбитых стекал | м2 | 14 | Август |  | 7190 |
|  | Установка замков в дверях эл. щитах | шт. | 2 | Август |  | 2460 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 100  4 | Август |  | 8960 |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 1300 | Август |  | 5900 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 25 | Август |  | 18300 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 45 | Август |  | 7240 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 18  12  9 | Август |  | 9650 |
|  | Итого: | 152 810 | | | | |
| **40 ул. Фабричная 25 а** | | | | | | | |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Август |  | 6200 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Замена разбитых стекал | м2 | 14 | Август |  | 7190 |
|  | Установка замков в дверях эл. щитах | шт. | 2 | Август |  | 2460 |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 1100 | Август |  | 5900 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 25 | Август |  | 12300 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 36 | Август |  | 7200 |
|  | Итого: | 41250 | | | | |
| **41 ул. 345 ДСД 10 м** | | | | | | | |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Май |  | 6200 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Замена разбитых стекал | м2 | 14 | Август |  | 7190 |
|  | Установка замков в дверях эл. щитах | шт. | 2 | Август |  | 2460 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 100  4 | Август |  | 8960 |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 1300 | Август |  | 5900 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 25 | Август |  | 18600 |
|  | Итого: | 49310 | | | | |
| **42 ул. Карла Макса 4 а** | | | | | | | |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Август |  | 6200 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Замена разбитых стекал | м2 | 12 | Август |  | 7000 |
|  | Установка замков в дверях эл. щитах | шт. | 2 | Август |  | 2460 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 95  4 | Август |  | 8960 |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 1200 | Август |  | 5900 |
|  | Итого: | 30520 | | | | |
| **43 ул. А. Пашаева 2** | | | | | | | |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Август |  | 6200 | Генеральный директор  Савзиханов А.Я. |
|  | Замена разбитых стекал | м2 | 14 | Август |  | 7190 |
|  | Установка замков в дверях эл. щитах | шт. | 2 | Август |  | 2460 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 100  4 | Август |  | 8960 |
|  | Итого: | 24810 | | | | |

**Итого по ООО «Импульс»: 3 261 090 рублей**

**ООО «Теплый дом»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес дома, наименование работ** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Запланировано**  **по месяцам** | **Стоимость, в руб.** | **Исполнитель** | **Факт. выполнено** | | |
| **Кол-во** | **На сумму** | **%**  **выполнения** |
| 1 | **ул. Гагарина 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Датчик движения ДД 010 белый 1100 Вт 2. Лампочки 3. Замена глубинных насосов (2 колодца) 4. Замена расширительных баков | шт.  шт.  шт.  шт. | 20  40  2  6 | с 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 50000  4000  90000  69000 | Директор  Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 2 | **ул. Гагарина 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Лампочки 2. Датчик движения ДД 010 белый 1100 Вт 3. Замена расширительных баков | шт.  шт.  шт. | 40  20  2 | с 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 4000  50000  23000 | Директор  Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 3 | **ул. Махачкалинская 37** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Лампочки 2. Замена расширительных баков 3. Ремонтные работы по благоустройству территории двора | шт.  шт.  м2 | 30  5  90 | с 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 3000  57500  60000 | Директор  Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 4 | **ул. Махачкалинская 39** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Лампочки 2. Замена расширительных баков | шт.  шт. | 20  2 | с 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 2000  23000 | Директор  Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 5 | **ул. Свердлова 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Лампочки 2. Замена расширительных баков 3. Ремонтные работы по благоустройству территории двора | шт.  шт.  м² | 50  5  80 | с 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 5000  57500  55000 | Директор  Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 6 | **ул. Свердлова 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Лампочки 2. Замена расширительных баков | шт.  шт. | 20  2 | с 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 2000  23000 | Директор  Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 7 | **ул. Буйнакского 49-А** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Лампочки | шт. | 25 | с 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 2500 | Директор  Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 8 | **ул. Буйнакского 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Замена расширительных баков 2. Ремонт подъездных дверей | шт.  шт. | 5  2 | с 15.04. 2022 г. по 15.09.2022 г. | 57500  6000 | Директор  Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 9 | **ул. Ленина 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Обратный клапан на насос 2. Установка поручня на 1-ом этаже в 1-ом подъезде. 3. Обработка деревянных конструкций кровли дома огнезащитным составом | шт.  м²  м² | 2  1,5  1084 | с 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 5000  6500  37940 | Директор  Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 10 | **ул. Ленина 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Обратный клапан на насос 2. Установка беседки во дворе дома 3. Обработка деревянных конструкций кровли дома огнезащитным составом | шт.  м²  м² | 2  6  784 | с 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 2500  50000  27440 | Директор  Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 11 | **ул. Агасиева 19-В** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Лампочки | шт. | 20 | с 15.04.2021 г. по 15.09.2021 г. | 1600 | Директор  Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| **Итого:** | | **774 980** | | | | | | | |

**ООО УО «Мегаполис»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дома  Наименование работ | Ед.  Изм. | Кол-во | Запланировано  на месяц | Выполнено  в месяцах | Стоимость | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ул. Г. Сеидова 18 «б»** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 8  19  1120  110 | Май |  | 86,910 | Генеральный директор  Гаджиев Г. Р-К. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Май |  | 6200 |
|  | Замена разбитых стекал | м2 | 14 | Май |  | 7190 |
|  | Установка замков в дверях эл. щитах | шт. | 2 | Май |  | 2460 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 100  4 | Июнь |  | 8960 |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 1300 | Июнь |  | 5900 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 25 | Июнь |  | 18300 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 45 | Июнь |  | 7240 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 18  12  9 | Июнь |  | 9650 |
|  | Итого: | 152 810 | | | | |

**ул. Махачкалинская 55 б**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 1  8  190  40 | Май |  | 26850 | Генеральный директор  Гаджиев Г. Р-К. |
|  | Замена разбитых стекол | м2 | 2 | Июнь |  | 3400 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 1 | Июнь |  | 2200 |
|  | Установка замков в дверях эл.щитах | шт. | 1 | Июнь |  | 1320 |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июнь |  | 4000 |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 100 | Июнь |  | 1600 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 20  1 | Июнь |  | 3610 |
|  | Итого: | 42 980 | | | | |

**ул. Сальмана, 3 – проезд, д.18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 2  13  400  100 | Июнь-июль |  | 69400 | Генеральный директор  Гаджиев Г. Р-К. |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 14 | Июнь |  | 8900 |
|  | Установка замков в дверях эл.щитах | шт. | 3 | Июнь |  | 4600 |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июнь |  | 4000 |
|  | Замена подкачивающего насоса | шт. | 1 | Июль |  | 45600 |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 460 | Июль |  | 3700 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 16  50  6 | Июль |  | 12000 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 40  2 | Июль |  | 9610 |
| 9. | Итого: | 154 200 | | | | |

**ул. Сальмана, 3 – проезд, д.19**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 2  26  240  46 | Июнь - Июль |  | 62500 | Генеральный директор  Гаджиев Г. Р-К. |
|  | Замена разбитых стекол | шт | 6 | Июль |  | 2650 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 12 | Июль |  | 7200 |
|  | Установка замков в дверях эл.щитах | шт. | 3 | Июль |  | 4600 |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июль |  | 4000 |
|  | Замена подкачивающего насоса | шт. | 1 | Июль |  | 45600 |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 340 | Август |  | 3800 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 6  40  12 | Август |  | 9900 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 40  2 | Август |  | 8700 |
|  | Итого: | 148 950 | | | | |

**ул. Сальмана, 3 – проезд, д. 20**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 2  23  320  60 | Июль - Август |  | 72300 | Генеральный директор  Гаджиев Г. Р-К. |  |
|  | Замена разбитых стекол | м2 | 7 | Июль |  | 6800 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 12 | Июль |  | 3600 |
|  | Установка замков в дверях эл.щитах | шт. | 3 | Июль |  | 4600 |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июль |  | 4000 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт | 50  2 | Июль |  | 9610 |
|  | Замена подкачивающего насоса | шт. | 1 | Август |  | 46500 |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 360 | Август |  | 3900 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 6  40  12 | Август |  | 11800 |
|  | Итого: | 136 710 | | | | |

**ул. 3 – го Интернационала 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 4  32  670  80 | Июль - Август |  | 79300 | Генеральный директор  Гаджиев Г. Р-К. |
|  | Замена разбитых стекол | м2 | 4 | Июль |  | 4200 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 12 | Июль |  | 6600 |
|  | Установка замков в дверях эл.щитах | шт. | 4 | Июль |  | 4800 |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июль |  | 4200 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 45 | Июль |  | 8240 |
|  | Замена труб водоотведения  д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 26 | Июль |  | 18300 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 30  4 | Август |  | 8800 |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 410 | Август |  | 9800 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 2  60  13 | Август |  | 12600 |
|  | Итого: | 156 840 | | | | |

**ул. Оскара 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 5  46  480  60 | Август-  Сентябрь |  | 67800 | Генеральный директор  Гаджиев Г. Р-К. |
|  | Замена разбитых стекол | м2 | 8 | Август |  | 6200 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 12 | Август |  | 3400 |
|  | Установка замков в дверях эл.щитах | шт. | 5 | Август |  | 2900 |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 3 | Август |  | 5000 |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 42 | Август |  | 24300 |
|  | Замена подкачивающего насоса |  |  | Сентябрь |  | 42000 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт | 60  5 | Сентябрь |  | 11610 |
|  | Провести дезинфекцию и очистка подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 460 | Сентябрь |  | 12000 |
|  | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 8  80  13 | Сентябрь |  | 18600 |
|  | Итого: | 193 810 | | | | |

**Пер 1-Красноармейская дом 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 2  68  260  21 | Август-  Сентябрь |  | 34500 | Генеральный директор  Гаджиев Г. Р-К. |
|  | Замена разбитых стекол | м2 | 4 | Август |  | 4200 |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Август |  | 4400 |
|  | Замена труб водоотведения  д – 100 ПВХ д-50 ПВХ | п/м | 25 | Август |  | 16200 |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 40  2 | Август |  | 7600 |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 260 | Сентябрь |  | 11000 |
|  | Замена подкачивающего насоса | шт. |  | Сентябрь |  | 48000 |
|  | Итого: | 125 900 | | | | |

**ул. Пушкина 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 2  45  340  36 | Август-  Сентябрь |  | 48000 | Генеральный директор  Гаджиев Г. Р-К. |
| 2 | Замена разбитых стекол | м2 | 7 | Август |  | 4600 |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 8 | Август |  | 3800 |
| 4 | Установка замков в дверях эл.щитах | шт. | 2 | Август |  | 3000 |
| 5 | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Август |  | 4400 |
| 6 | Замена труб водоотведения  д – 100 ПВХ д-50 ПВХ | п/м | 23 | Август |  | 16000 |
| 7 | Замена подкачивающего насоса |  |  | Сентябрь |  | 42000 |
| 8. | Провести дезинфекцию очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 260 | Сентябрь |  | 12000 |
| 9. | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 6  43  12 | Сентябрь |  | 14600 |
| 10. | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 20  2 | Сентябрь |  | 4800 |
| 11. | Итого: | 153 200 | | | | |

**ул. Ленина 38**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 2  19  220  40 | Август-  Сентябрь |  | 38000 | Генеральный директор  Гаджиев Г. Р-К. |
| 2 | Замена разбитых стекол | м2 | 3 | Август |  | 4000 |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | п/м | 8 | Август |  | 3800 |
| 4 | Установка замков в дверях эл. щитах | шт. | 2 | Август |  | 3000 |
| 5 | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Август |  | 4400 |
| 6 | Замена труб водоотведения  д – 100 ПВХ д-50 ПВХ | п/м | 28 | Август |  | 18000 |
| 7 | Замена подкачивающего насоса |  |  | Сентябрь |  | 48000 |
| 8 | Провести дезинфекциюи очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 240 | Сентябрь |  | 11000 |
| 9 | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 54  3 | Сентябрь |  | 12600 |
| 10 | Итого: | 142 800 | | | | |

**ул. Таги-Заде 19**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м  м2  м2 | 2  45  180  32 | Август-  Сентябрь |  | 36000 | Генеральный директор  Гаджиев Г. Р-К. |
| 2 | Замена разбитых стекол | м2 | 4 | Август |  | 4200 |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 6 | Август |  | 3800 |
| 4 | Установка замков в дверях эл.щитах | шт. | 2 | Август |  | 3600 |
| 5 | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Август |  | 4600 |
| 6 | Замена труб водоотведения  д – 100 ПВХ д-50 ПВХ | п/м | 30 | Август |  | 12000 |
| 7 | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м  шт. | 45  2 | Сентябрь |  | 9000 |
| 8 | Провести дезинфекциюи очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 160 | Сентябрь |  | 12000 |
| 9 | Частичный ремонт кровли  очистка желобов от мусора  Ремонт водосточной системы | м2  п/м  п/м | 12  20  12 | Сентябрь |  | 14800 |
| 10 | Итого: | 84 400 | | | | |

**Итого по ООО «Мегаполис»: 1 492 600 рублей**

**ОТСЖ «Комфорт»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дома  Наименование работ | Ед.  Изм. | К-во | Запланиров.  на месяц | Выполнено  в месяцах | Стоимость | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ул. Приморская 42 а** | | | | | | | |
| 1. 2. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | Пм  М2  М2 | 8  30  75  50 | Июнь |  | 65,000 | Председатель  Магадаев М.М. |
|  | Установка замков в дверях  эл.щитах | шт. | 4 | Июнь |  | 3200 |
|  | Замена. труб д – 100 ПВХ | пм | 25 | Июнь |  | 6800 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | пм | 45 | Июль |  | 7500 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 82500 |  |

**Ул. Приморская 42 б**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | Пм  М2  М2 | 8  120  48 | Июль |  | 78000 | Председатель  Магадаев М.М. |
| 1. 5. | Замена разбитых стекол | М2 | 2 | Июль |  | 2200 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 10 | Июль |  | 4800 |
| 1. 7. | Установка замков в дверях  эл.щитах | пм | 12 | Июль |  | 3100 |
| 1. 11 | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июль |  | 4000 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | пм | 56 | Июль |  | 6500 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 98600 |  |

**Ул. 345 ДСД 6/1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм  м2  м2 | 2  14  90  40 | Август |  | 61000 | Председатель  Магадаев М.М. |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 48 | Август |  | 4600 |
| 1. 7. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт. | 12 | Август |  | 3800 |
| 1. 11 | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Август |  | 4200 |
|  | Провести дезинфекцию очистка подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 360 | Август |  | 4700 |
|  | Итого |  |  |  |  | 78300 |

**Итого по ОТСЖ: 259 400 рублей**

**ТСЖ «Рассвет»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и адреса**  **домов** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Запланировано на**  **месяц** | **Выполнено в**  **месяц** | **Примерная**  **стоим.**  **в руб.** | **Исполнитель** | **Фактически выполнено** | | |
| **Кол-во** | **На сумму** | **Выполнен.** |
| **1.** | **Ул. Гагарина 21-21а** |  |  |  |  |  | Председатель Агаев М.Б. |  |  |  |
| А. | Замена канал. трубы | п/м | 10 | июнь |  | 6000 |  |  |  |
| Б. | Замена водяного стояка | п/м | 11 | июль |  | 4500 |  |  |  |
| В. | Частичный ремонт подъезда | Кв.м. | 200 | август |  | 28000 |  |  |  |
| **2.** | **Ул. С. Габиева 20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Замена задвижек отопления | шт. | 2 | август |  | 14000 | Председатель Агаев М.Б. |  |  |  |
| Б. | Замена канал. стояка | п/м | 23 | сентябрь |  | 15200 |  |  |  |
| В. | Замена эл. ламп на кобрах | шт. | 10 | июль |  | 5500 |  |  |  |
| Г. | Замена сливных кранов диаметром 25 | шт. | 18 | Сентябрь |  | 5400 |  |  |  |
| **3.** | **Ул. 345 ДСД д.12 а** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Ремонт межпанельных швов | п/м | 12 | июнь |  | 13800 | Председатель Агаев М.Б. |  |  |  |
| Б. | Покраска и побелка подъездов | кв.м. | 300 | август |  | 48000 |  |  |  |
| В. | Ремонт задвижек | шт. | 6 | июль |  | 4200 |  |  |  |
| Г. | Замена отопительной трубы | п/м | 55 | август |  | 11000 |  |  |  |
| **Д.** | **Замена эл. Ламп на кобрах** | шт. | 8 |  |  | 4400 |  |  |  |
| Е. | Замена канализ. стояков и углов | п/м и шт. | 12 и 6 | сентябрь |  | 19800 |  |  |  |
| **4.** | **Ул. Приморская дом 6 Б** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | **Частичный ремонт кровли** | кв. м. | 400 | май |  | 68000 | Председатель Агаев М.Б. |  |  |  |
| Б. | Замена канализ. стояков | п/м | 22 | июнь |  | 14000 |  |  |  |
| В. | Замена сливников | шт. | 6 | май |  | 6700 |  |  |  |
| **5.** | **Ул. Г. Алиева дом 3 Б** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | **Ремонт эл. насоса** | шт. | 1 | июнь |  | **18000** | Председатель Агаев М.Б. |  |  |  |
| Б. | Замена ламп на кобрах | шт. | 4 | май |  | 2200 |  |  |  |
| В. | Замена канализ. стояка | п/м | 8 | июль |  | 4000 |  |  |  |
| Г. | Замена кабеля и ремонт эл. щита | шт. | 1 | май |  | 9000 |  |  |  |
| Д. | Частичный ремонт подъездов | кв.м. | 180 | июль |  | 25000 |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | | **326 700** |  |  |  |  |

По всем домам :

1, Тепло - изоляция разводящих тепловых сетей подвальной части МКД.

2.Промывка продувка и гидра опрессовка отопительной системы.

3.Установить краны Маевского по стоякам, демонтировать обычные водоразборные краны.

**ООО УК «МИР»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес дома, наименование работ** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Планирование работ** | **Стоимость работ и услуг** | **Исполнитель** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **г. Дербент, пер. К.Маркса 98 корп.1 и корп.2** | | | | | | | |
| 1 | Проведение осмотра технического состояния МКД | кв.м. | 568 | Июнь - Июль | 13000 | Генеральный директор Девеев А.А. |  |
| 2 | Проведение инвентаризации инструментов и оборудования | шт. | 12 | Сентябрь | 2320 |  |
| 3 | Приведение в порядок помещений чердаков и подвалов | кв.м. | 910 | Август - Сентябрь | 18632 |  |
| 4 | Осмотр изоляции трубопроводов | пог.м. | 53 | Август | 23215 |  |
| 5 | Профилактический осмотр насосной системы дома | - | 2 | Сентябрь | 8745 |  |
| 6 | Проверка исправности и отсутствия утечек на внутридомовых инженерных сетях | пог.м. | 230 | Июль | 6432 |  |  |
| 7 | Обеспеченность инвентарем для уборки в зимний период |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт подъездов | кв.м. | 374 | Июнь - Сентябрь | 17615 |  |  |
| 9 | Проверка состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | шт. | 30 | Август | 27580 |  |  |
| 10 | Замена приборов освещения внутри домов и на территории двора | шт. | 200 | Июнь - Июль | 14845 |  |  |
| **Итого:** | | **151 851** | | | | | |

**ТСЖ «ГИК-РИК»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и  адреса жилых домов | Ед.  изм. | Кол-во | Запланир  месяц | Выполн.  месяц | Стоим.  Руб. | Исполнитель | Факт выполнено | | |
| Кол-во | На сумму | % вып-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.  2.  3.  4.  5. | **Ул. Сальмана, дом 53 А**  Частичный ремонт мягкой кровли  Замена труб стояков отопления  Ремонт водосточных труб  Частичный ремонт подъездов  Замена задвижки отопления | кв.м.  п/м  п/м  кв.м.  шт. | 350  12  40  200  4500 | Июль  Июнь  Май  Сентябрь  Август |  | 49800  4800  16000  18000  9000 | Председатель Джафаров Г.Ю. |  |  |  |
| 1.  2.  3.  4.  5. | **Ул. Расулбекова, дом 19**  Частичный ремонт мягкой кровли  Замена труб стояков отопительной системы  Замена канализационной трубы  Замена эл. ламп на кобрах  Частично остеклить окна в подъездах | кв.м  п/м  п/м  шт  кв.м. | 300  13  12  5  40 | Июль  Май  Июль  Июль  Июнь |  | 40800  5200  6300  3000  11000 | Председатель Джафаров Г.Ю. |  |  |  |
| 1.  2.  3.  4.  5. | **Ул. Расулбекова, дом 17**  Частичный ремонт мягкой кровли  Частичный ремонт в подъездах  Замена эл. ламп в кобрах  Замена канализационной трубы  Ремонт межпанельных швов | кв.м.  кв.м.  шт.  п/м  п/м  п/м | 150  150  4  10  14  8 | Август  Июль  Май  Июнь  Сентябрь  Август |  | 18000  21500  2400  4800  4900  9300 | Председатель Джафаров Г.Ю. |  |  |  |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | **Ул. Расулбекова, дом 21**  Частичный ремонт мягкой кровли  Замена труб стояков отопительной системы  Замена канализационной трубы  Замена эл. ламп в кобрах  Замена задвижек отопления  Замена водяного стояка  Ремонт подъездов | кв.м.  п/м  п/м  шт.  шт.  п/м  кв.м. | 300  22  11  6  2  12  250 | Июль  Сентябрь  Июнь  Май  Август  Июнь  Июль |  | 41800  12000  7000  3300  14500  1500  20000 | Председатель Джафаров Г.Ю. |  |  |  |
| 1.  2.  3. | **Ул. М. Далгата дом 6 А**  Частичный ремонт в подъездах  Заменить некалиброванные предохранители, в соответствии с ПУЭ  Замена эл. ламп на кобрах | п.м.  шт.  шт. | 150  3  2 | Июнь  Май  Июль |  | 12000  1200  1200 | Председатель Джафаров Г.Ю. |  |  |  |
| 1.  2.  3.  4.  5. | **Ул. 345 ДСД, дом 19**  Остеклить окна подъездов  Частичный ремонт в подъездах  Замена канализационных труб  Замена эл. ламп в кобрах  Замена водосточных труб | кв.м.  кв.м.  п/м  шт.  п/м | 50  300  14  7  30 | Сентябрь  Июнь  май  июль  Август |  | 2000  32000  3800  4200  2500 | Председатель Джафаров Г.Ю. |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | | **383 800** | |

По всем домам:

Теплоизоляция разводящих тепловых сетей подвальной части МКД.

Промывка, продувка и гидропрессовка отопительной системы.

Установить краны Маевского по стоякам, демонтировать обычные водоразборные краны.

**ЖСК «Спасение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес дома, наименование работ** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Запланиров.**  **в месяц** | **Стоимость работ и услуг в руб.** | **исполнитель** | **примечание** |
|  | РД, г.Дербент, ул. Гагарина 18М |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт электрооборудования  Служебных и вспомогательных помещений | Шт. | 2 | До 1августа 2022 г. | 6500 | Керимов Ф.Д. |  |
| 2 | Прокладка водопровода | п/м | 20 | До 1 июля 2022 г. | 4000 | Керимов Ф.Д. |  |
| 3 | Ремонт и замена светильников | шт | 8 | До 1 августа 2022 г. | 2800 | Керимов Ф.Д. |  |
| 4 | Ревизия поэтажных электрощитов | Кв.м | 32 | До 1 августа 2022 г. | 5700 | Керимов Ф.Д. |  |
| 5 | Утепление оконных проемов в подъездах | шт | 32 | До 1 сентября 2022 г. | 8000 | Керимов Ф.Д. |  |
| **Итого:** | | | | | **27 000** | | |

**ТСЖ «Заря»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес дома, наименование работ** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Запланир.**  **в месяц** | **Стоимость работ,**  **в руб.** | **Исполнитель** | **Фактическое выполнение** | | | **Примечание** |
| **Кол-во** | **сумма** | **% выполнения** |
| **ул.345 ДСД, 8а** | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 90 | Июль-август | 72000,0 | Председатель  Нурмагомедов П.М. |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт внутридомовой системы отопления с заменой и ремонтом задвижки Д-50 | шт | 4 | Июль-август | 25000,0 |  |  |  |  |
| 3. | Опрессовка системы отопления | сист. | 1 | Сентябрь | 6000,0 |  |  |  |  |
| 4. | Остекление окон в подъездах | м2 | 6,0 | Август-сентябрь | 2500,0 |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт системы водоснабжения  с заменой труб Д-25 | м2 | 25 | Август | 12000,0 |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт эл.щитов с заменой эл.провода | п.м | 1 | Август | 15000,0 |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт сиситемы канализации с заменой труб ПВХ Д-100 | п.м. | 40 | Август | 10500,0 |  |  |  |  |
| 8. | Очистка желобов водосточных труб |  |  | Август | 15000,0 |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **158 000,0** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО "АСТРА"** | | | | | | | | | | |
| **№** | **Адрес дома** | **Ед.** | **К-во** | **Запланиров.** | **Выполнено** | **Стоимость** | **Исполнитель** | **Факт выполнено** | | |
| **п/п** | **Изм.** |  | **на месяц** | **месяцах** |  |  | **Кол- во** | **На сумму** | **% Выполнено** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Ул. Сальмана 89** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт (замена) насоса |  | 1 | VI |  | 23500 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | Остекление и утепление оконных проемов | М2 | 6 | VIII |  | 1800 |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VI-VII |  | 8400 |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 62 | IX |  | 18600 |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 80 | VI- VII |  | 4800 |  |  |  |
| 6 | Установка замков на чердак | шт | 1 | IX |  | 150 |  |  |  |
| 7 | Установка замков на подвал | шт | 2 | V |  | 600 |  |  |  |
| **Ул. Сальмана 89 А** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт и замена насоса | шт | 1 | IX |  | 42300 | Генеральный  Директор  Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | Остекление и утепление оконных проемов | М2 | 4 | VI- VII |  | 1200 |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VIII |  | 10500 |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 30 | IX |  | 8200 |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 140 | VI- VII |  | 9100 |  |  |  |
| 6 | Установка замков на чердак | шт | 4 | IX |  | 600 |  |  |  |
| 7 | Установка замков на подвал | шт | 2 | IX |  | 300 |  |  |  |
| **Ул. Сальмана** **89 Б** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт (замена насоса) | шт | 1 | IX |  | 42300 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | Остекление и утепление оконных проемов | М2 | 5 | IX |  | 1500 |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VI-VII |  | 4200 |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 30 | IX |  | 8200 |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 120 | VI- VII |  | 7800 |  |  |  |
| 6 | Установка замков на чердак | шт | 2 | IX |  | 300 |  |  |  |
| 7 | Установка замков на подвал | шт | 5 | IX |  | 750 |  |  |  |
| **Ул. Сальмана 89 В** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт (замена насоса) | шт | 1 | IX |  | 42300 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | Остекление и утепление оконных проемов | М2 | 6 | IX |  | 1800 |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VI-VII |  | 4200 |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 30 | IX |  | 8200 |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 120 | VIII |  | 7800 |  |  |  |
| 6 | Установка замков на чердак | шт | 2 | IX |  | 300 |  |  |  |
| 7 | Установка металических дверей на подъезд | шт | 5 | VI- VII |  | 80000 |  |  |  |
| **Ул. Сальмана 89 Г** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт (замена насоса) | шт | 1 | IX |  | 42300 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | Остекление и утепление оконных проемов | М2 | 5 | IX |  | 1500 |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VI-VII |  | 4200 |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 30 | IX |  | 8200 |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 50 | VIII |  | 3250 |  |  |  |
| 6 | Установка замков на чердак | шт | 2 | IX |  | 600 |  |  |  |
| **Ул. Сальмана 89/2** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт замена насоса | шт | 1 | IX |  | 23500 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | остекление и утепление оконных проемов | М2 | 3 | IX |  | 1000 |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VIII |  | 4200 |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 20 | IX |  | 6000 |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 110 | VI- VII |  | 7150 |  |  |  |
| 6 | Установка замков на чердак | шт | 1 | IX |  | 150 |  |  |  |
| **Ул. Сальмана 91** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт (замена насоса) | шт | 1 | IX |  | 23500 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | остекление и утепление оконных проемов | М2 | 3 | IX |  | 1000 |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VI-VII |  | 4200 |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 17 | IX |  | 5100 |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 120 | VI- VII |  | 7800 |  |  |  |
| 6 | Установка доводчиков дверей | М2 | 4 | VI- VII |  | 4600 |  |  |  |
| 7 | Установка замков на чердак | шт | 2 | IX |  | 300 |  |  |  |
| **Ул. Сальмана 91А** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт (замена насоса) | шт | 1 | IX |  | 42300 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | остекление и утепление оконных проемов | М2 | 4 | IX |  | 1200 |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VI-VII |  | 4200 |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 12 | IX |  | 3600 |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 40 | VI- VII |  | 2600 |  |  |  |
| 6 | Установка доводчиков дверей | М2 | 2 | VIII |  | 2300 |  |  |  |
| 7 | Установка замков на чердак | шт | 1 | IX |  | 150 |  |  |  |
| **Ул. Сальмана 91 Б** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт (замена насоса) | шт | 1 | IX |  | 23500 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | остекление и утепление оконных проемов | М2 | 2 | IX |  | 600 |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 3 | VI-VII |  | 6300 |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 12 | IX |  | 3600 |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 93 | VI- VII |  | 6045 |  |  |  |
| 6 | Установка замков на чердак | шт | 1 | IX |  | 150 |  |  |  |
| **Ул. Сальмана 91 В** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт (замена насоса) | шт | 1 | IX |  | 3600 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | остекление и утепление оконных проемов | М2 | 5 | VIII |  | 1500 |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VI-VII |  | 4200 |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 10 | IX |  | 3000 |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 100 | VI- VII |  | 6500 |  |  |  |
| 6 | Установка доводчиков дверей | М2 | 3 | VIII |  | 1500 |  |  |  |
| 7 | Установка замков на чердак | шт | 1 | IX |  | 150 |  |  |  |
| **Ул. Сальмана 91 Г** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт (замена насоса) | шт | 1 | IX |  | 42300 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | Остекление и утепление оконных проемов | М2 | 3 | IX |  | 900 |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VI-VII |  | 4400 |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 12 | IX |  | 3600 |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 75 | VIII |  | 4800 |  |  |  |
| 6 | Установка доводчиков дверей | М2 | 1 | VI- VII |  | 1700 |  |  |  |
| 7 | Установка замков на чердак | шт | 1 | IX |  | 150 |  |  |  |
| **Ул. Сальмана 89 К** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт (замена насоса) | шт | 1 | IХ |  | 42300 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | Остекление и утепление оконных проемов | М2 | 2 | IХ |  | 600 |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 1 | VIII |  | 2200 |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м | 20 | IX |  | 6000 |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 50 | VI- VII |  | 3840 |  |  |  |
| 6 | Установка замков на чердак | шт | 3 | IX |  | 750 |  |  |  |
| 7 | Установка доводчиков дверей | М2 | 1 | VIII |  | 1700 |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | | **591 545** |  |  |  |  |

**УК ООО «Центральный»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес дома, наименование работ | Ед.  изм. | Кол-во | Запланиро-  вано  на месяц | Стоимость  руб. | Выполнено | Исполнитель | Фактическое выполнение | | |
| Кол – во | На сумму | %  Выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Участок №1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **ул. Горького, 41** |  |  |  |  |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 1.Смена водопров-ой трубы 25мм | м | 8 | V | 2400 |  |  |  |  |
|  | 2.Смена канализ.труб Ø100мм | п.м | 16 | VII | 10400 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена вентиля Ø20мм -25мм | шт. | 5 | VII | 1250 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена отопительного крана Ø50мм | шт. | 2 | VII | 2500 |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт подъезда | шт. | 2 | VIII | 18000 |  |  |  |  |
|  | 6.Очистка и вывоз мусора с подвала | м3 | 3 | IХ | 5000 |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт электрохозяйства в подвале | м | 20 | V | 500 |  |  |  |  |
|  | 8. Уст-ка метал. оконной решетки на площадке | шт. | 2 | IХ | 4000 |  |  |  |  |
| 2 | **ул. Горького, 43** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена водопроводной трубы Ø25мм | п.м. | 4 | VI | 1200 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт кровли метал. | м2 | 20 | IХ | 8000 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена труб отопления Ø20мм | м | 6 | VII | 1200 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 6 | IХ | 3900 |  |  |  |  |
| 3 | **ул. Сальмана, 49 «а»** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ревизия запорной арматуры Ø50мм – отоплен. | шт. | 2 | VII | 1000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | VII | 30000 |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт электрохозяйства подъезды, подвалы | п.м. | 40 | IX | 1700 |  |  |  |  |
|  | 4.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |
|  | 5.Смена труб отопления Ø20мм | м | 20 | VIII | 4000 |  |  |  |  |
|  | 6.Смена комплекта кранов, АМК стояка отопления Ø20мм | к-т | 10 | VII | 9800 |  |  |  |  |
|  | 7.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | IХ | 6500 |  |  |  |  |
|  | 8.Штукатурка дверных откосов | м | 15 | VII | 1500 |  |  |  |  |
|  | 9.Устройство проемов в подвале | шт. | 3 | VI | 3000 |  |  |  |  |
| 4 | **ул. Сальмана, 49 «б»** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена канализац. трубы Ø100мм | п.м. | 10 | VII | 6500 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт электрохозяйства в подвале | м | 20 | VI | 1200 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена комплекта кранов Ø20-25мм | к/т | 10 | VI | 9800 |  |  |  |  |
|  | 4.Ревизия задвижек | шт. | 2 | IX | 1000 |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | VII | 30000 |  |  |  |  |
|  | 6.Установка дерев.двери подъезд №3 | шт. | 1 | IX | 7000 |  |  |  |  |
|  | 7.Смена труб отопления Ø50мм | м | 6 | VIII | 2400 |  |  |  |  |
|  | 8.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |
| 5 | **пер. С.Стальского, 39** | | | | | | | | | |
|  | 1.Установка вентиля Ø50мм в компл.отопление | шт. | 2 | VII | 2500 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена канализ.трубы Ø100мм | п.м. | 10 | VI | 6500 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена труб отопления Ø32-25мм | п.м. | 10 | VI | 2500 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена кранов Ø25-32мм на стояках отопления | шт. | 10 | VI | 3000 |  |  |  |  |
|  | 5.Установка оконных решеток на площадке | шт. | 1 | VI | 2000 |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт подъездов | шт. | 3 | V | 45000 |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт метал.двери, сварка | шт. | 1 | V | 1000 |  |  |  |  |
|  | 8.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |
| 6 | **пер. Эмиргамзаева, 44** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ревизия задвижки Ø50мм | шт. | 4 | VIII | 2000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена труб отопления Ø20мм | п.м. | 10 | IX | 2500 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализ.трубы Ø100мм | шт. | 10 | V | 6500 |  |  |  |  |
|  | 5.Ревизия задвижки Ø80мм | шт. | 2 | VI | 1000 |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт подъезда №6 | шт. | 1 | VII | 15000 |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт лестничных перил, подъезд №6, сварка | шт. | 1 | VII | 2000 |  |  |  |  |
|  | 8.Ремонт электрохозяйства в подъездах | м | 20 | VII | 500 |  |  |  |  |
|  | 9.Смена водопров.трубы Ø25мм | м | 10 | VII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 10.Смена комплекта кранов, АМК из мушарака стояка отопления Ø20мм | к-т | 10 | VIII | 9800 |  |  |  |  |
| 7 | **пер. Эмиргамзаева, 46** | | | | | | | | | |
|  | 1.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 500 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена отопительных труб Ø20мм | п.м. | 10 | VIII | 2000 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена вентилей Ø20мм- Ø25мм | шт. | 6 | VII | 1500 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 8 | IХ | 5200 |  |  |  |  |
| 8 | **ул. Буйнакского, 49 «б»** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ремонт кровли шиферной | м2 | 6 | VI | 1500 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт дерев.дверей и люка чердач. | шт. | 2 | VI | 2200 |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт эл.пров. в подъездах | п.м. | 20 | VI | 500 |  |  |  |  |
|  | 4.Остекление окон.рамы | м2 | 2 | V | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | **пер. Красноармейский, 41** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена стальных труб отопления Ø20мм | п.м. | 12 | IX | 3000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена стальных труб водопровода Ø25мм | п.м. | 10 | VIII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 3. Ревизия задвижки Ø50мм отопление | шт. | 4 | IX | 2000 |  |  |  |  |
|  | 4. Ревизия задвижки Ø80мм отопление | шт. | 2 | IX | 1000 |  |  |  |  |
|  | 6.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | IХ | 6500 |  |  |  |  |
|  | 7. Смена комплекта кранов, АМК из мушарака стояка отопления Ø25мм | к-т | 30 | VII | 29400 |  |  |  |  |
|  | 8.Смена комплекта водяные краны Ø32мм | шт. | 10 | VIII | 9800 |  |  |  |  |
|  | 9.Ремонт электрохозяйства в подвале | м | 30 | V | 1450 |  |  |  |  |
| 10 | **пер. Красноармейский, 50** | | | | | | | | | |
|  | 1. Смена труб отопления Ø20мм | п.м. | 12 | VII | 2400 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена водопроводной трубы Ø25мм | п.м. | 6 | VIII | 1800 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 8 | IX | 5200 |  |  |  |  |
|  | 4.Ревизия Ø50мм – задвижки отопления | шт. | 2 | VIII | 1000 |  |  |  |  |
|  | 5.Установка оконных решеток на площадке (1,8х0,9) м | шт. | 2 | IX | 4000 |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт водосточной трубы | м | 6 | VII | 2640 |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 30 | V | 1450 |  |  |  |  |
|  | 8.Очистка и вывоз с подвала мусора | м3 | 5 | V | 5000 |  |  |  |  |
|  | 9.Гидравлич испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |
| 11 | **пер. Красноармейский, 52** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена отопительной трубы Ø20мм | п.м. | 12 | VIII | 2400 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена вентиля Ø50мм отопления | шт. | 2 | VI | 2500 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационной трубы Ø100мм | п.м. | 10 | IX | 6500 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена отопительной трубы Ø50мм | м | 10 | VI | 4000 |  |  |  |  |
|  | 5. Установка оконных решеток на площадке | шт. | 2 | IX | 4000 |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 30 | VI | 1450 |  |  |  |  |
|  | 7.Профилак.прочистка дворовой канализац.сети спец.машиной | м | 20 | VI | 3000 |  |  |  |  |
|  | 8.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |
| 12 | **пер. Красноармейский, 54** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена труб отопления Ø20мм | м | 12 | VI | 2400 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена вентилей Ø20мм | шт. | 12 | VIII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | V | 6500 |  |  |  |  |
|  | 4.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |
|  | 5.Ревизия задвижек Ø50 отопление | шт. | 2 | IX | 1000 |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 20 | VII | 1200 |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт подъездов | шт. | 3 | V | 45000 |  |  |  |  |
|  | 8. Установка оконных решеток на площадке | шт. | 5 | VIII | 10000 |  |  |  |  |
|  | 9.Смена водопроводной трубы Ø25мм | м | 10 | VIII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 10.Профилак.прочистка дворовой канализ.сети спец.машиной | п.м. | 40 | VII | 4000 |  |  |  |  |
| 13 | **пер. Красноармейский, 56** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 15 | V | 9750 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена вентиля Ø25мм отопление, ревизия | шт. | 10 | VII | 2700 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена труб Ø50мм отопления | м | 20 | VII | 8000 |  |  |  |  |
|  | 5.Смена водопровод.трубы Ø25мм | м | 10 | VII | 3000 |  |  |  |  |
| 14 | **пер. Красноармейский, 56 «а»** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ревизия задвижки Ø80мм, Ø50 мм. отопления | шт. | 6 | VII | 3000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | VI | 30000 |  |  |  |  |
|  | 3.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализ.трубы Ø100мм | п.м. | 10 | VI | 6500 |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт дерев.дверей подъезда | шт. | 4 | VIII | 6000 |  |  |  |  |
|  | 6.Покраска подъездных дверей | м2 | 30 | VIII | 3260 |  |  |  |  |
|  | 7.Смена отопительной трубы Ø 32мм | м | 10 | VII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 8.Смена электрохозяйства | м | 50 | V | 1950 |  |  |  |  |
|  | 9.Смена кранов Ø 20мм | шт. | 10 | VII | 2600 |  |  |  |  |
| 15 | **пер. Красноармейский, 43** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ремонт электрохозяйства в 3-х подъездах, подвале | м | 50 | VIII | 1950 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ревизия запорной арматуры Ø50мм | шт. | 3 | VII | 1500 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационной трубы Ø100мм | п.м | 10 | V | 6500 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена кранов отопления Ø20мм-25мм | шт. | 10 | VI | 2600 |  |  |  |  |
|  | 5.Устройство навеса входа в подвал | шт. | 1 | IX | 9000 |  |  |  |  |
|  | 6.Смена труб отопления Ø20мм | м | 15 | VI | 3000 |  |  |  |  |
|  | 7.Гидравлич. испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |
| 16 | **ул. Вавилова, 11** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ревизия задвижек Ø50мм | шт. | 2 | VI | 1000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена труб отопления Ø32мм | п.м. | 10 | VII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 3.Установка оконной метал.решетки на площадке | шт. | 3 | VI | 6000 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 16 | IХ | 10400 |  |  |  |  |
|  | 5. Ремонт освещения в подвале | м | 20 | VII | 1200 |  |  |  |  |
|  | 6.Смена водопров.трубы Ø25мм | м | 10 | VIII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 7.Гидравлич. испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1500 |  |  |  |  |
| 17 | **ул. Вавилова, 7** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена водопроводной трубы Ø25мм | п.м. | 8 | VI | 2400 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ревизия задвижек Ø80мм отопление | шт. | 2 | VIII | 1000 |  |  |  |  |
|  | 3.Установка вентиля Ø25мм-20мм отопления | шт. | 10 | VI | 2600 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена отопительных труб Ø25мм | п.м. | 10 | VII | 2500 |  |  |  |  |
|  | 5.Смена канализационной трубы Ø100мм | п.м. | 6 | V | 3900 |  |  |  |  |
|  | 6.Прочистка канализации спец.маш. | м | 20 | V | 3000 |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 20 | V | 1200 |  |  |  |  |
|  | 8.Ремонт люка выхода на чердак | шт. | 1 | VI | 1500 |  |  |  |  |
|  | 9.Ремонт шиферной крыши | м2 | 10 | VII | 2500 |  |  |  |  |
|  | 10.Гидравлич. испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1500 |  |  |  |  |
| 18 | **ул. Ленина, 1 «а»** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ремонт освещ.в подъездах электропроводка | м | 30 | VI | 1450 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт водопроводной трубы Ø25мм | п.м. | 10 | VII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт подъездов | шт. | 1 | V | 18000 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | IХ | 6500 |  |  |  |  |
| 19 | **ул. Ленина, 33** | | | | | | | | | |
|  | 1. Ремонт эл.хозяйства | п.м. | 12 | V | 1000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ревизия запорной арматуры вдопровода | шт. | 1 | VI | 500 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена водопроводных труб Ø40;25мм | м. | 10 | V | 3000 |  |  |  |  |
| 20 | **ул. Нанейшвили, 2 «б»** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ремонт эл.хозяйства | п.м. | 20 | V | 1200 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена канализационных труб Ø100мм | м | 8 | VII | 5200 |  |  |  |  |
| 21 | **ул. Нанейшвили, 2 «в»** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | VI | 15000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт эл.хозяйства | п.м. | 30 | VII | 1450 |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт метал.двери (петли), с покраской | шт. | 3 | VIII | 2000 |  |  |  |  |
| 22 | **ул. Нанейшвили, 2 «г»** | | | | | | | | | |
|  | 1.Покраска подъездных дверей | шт. | 3 | VI | 1850 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт эл.хозяйства | п.м. | 30 | V | 1450 |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | VI | 2500 |  |  |  |  |
|  | 4. Смена водопров.труб до Ø50мм | м | 30 | VII | 15000 |  |  |  |  |
| 23 | **ул. Буйнакского, 7** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ревизия запорной арматуры Ø50мм – задвиж. | шт. | 2 | IX | 1000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена труб отопления Ø32мм | п.м. | 8 | VIII | 2400 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 8 | IХ | 5200 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена вентилей Ø25-20мм стояки отопления | к/т | 8 | VII | 2080 |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт освещения в подвале | м | 20 | VIII | 1200 |  |  |  |  |
|  | 6.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1500 |  |  |  |  |
| 24 | **ул. Тахо-Годи, 8** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ремонт эл.хозяйства, патронов, выключателей | п.м. | 20 | VI | 1200 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Замена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 4 | VII | 2600 |  |  |  |  |
|  | 3. Пофилак. прочистка канализационной сети | п.м. | 20 | IX | 3000 |  |  |  |  |
| 25 | **пер. К.Маркса, 43** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена вентилей отопления Ø20мм -25мм | к/т | 6 | VII | 1560 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ревизия задвижек Ø50мм | шт. | 2 | VII | 1000 |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | VIII | 30000 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | IХ | 6500 |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт электрохозяйства | м | 20 | VI | 1200 |  |  |  |  |
| 26 | **ул. Кобякова, 12** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена вентилей отопления Ø20мм -25мм | к/т | 5 | VII | 1100 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ревизия задвижек Ø50мм | шт. | 6 | VII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт канализационных труб Ø100мм | п.м. | 8 | V | 5200 |  |  |  |  |
|  | 4.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 40 | VI | 1700 |  |  |  |  |
|  | 5. Смена водопров.трубы до Ø50мм | м | 6 | VIII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 6.Смена стояка отопления Ø20мм | м | 12 | VI | 2400 |  |  |  |  |
|  | 7.Установка оконных решеток на лестничной площадке | шт. | 3 | IХ | 6000 |  |  |  |  |
| 27 | **ул. Кобякова, 14** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена электропроводки, ремонт электрохоз-ва | п.м. | 40 | VIII | 1700 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт шиферной кровли | м2 | 8 | VII | 2000 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена газовых кранов придомовых | шт. | 2 | IX | 1000 |  |  |  |  |
| 28 | **ул. Кобякова, 88 «а»** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена отопительного вентиля Ø50мм | шт. | 2 | VII | 2500 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена вентиля Ø25мм -20мм | к/т | 4 | VIII | 1040 |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | VII | 2500 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 8 | IХ | 5200 |  |  |  |  |
|  | 5.Смена труб отопления Ø20мм | м | 6 | IХ | 1200 |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт электрохозяйства | м | 20 | VI | 1200 |  |  |  |  |
| 29 | **ул. Кобякова, 88 «б»** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 6 | VI | 3900 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена водопроводных труб Ø25мм | п.м. | 6 | VI | 1800 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена труб отопления до 50мм | п.м. | 6 | IX | 2400 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена вентилей Ø20мм -25мм | к/т | 4 | VII | 1040 |  |  |  |  |
|  | **Участок №2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | **ул. Г.Алиева, 8** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена труб отопления Ø20мм стояки | п.м. | 20 | VII | 4050 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонтэлектрохозяйства | п.м. | 20 | VIII | 1700 |  |  |  |  |
|  | 3.Установка МК Ø25мм на сливной кран | шт. | 2 | VIII | 400 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализационной трубы Ø100мм | п.м. | 10 | VI | 6500 |  |  |  |  |
|  | 5.Смена водопров.труб Ø25мм | м | 20 | VII | 6000 |  |  |  |  |
|  | 6.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |
| 31 | **ул. Г.Алиева, 15** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена канализационной трубы Ø100мм | м | 10 | VII | 6500 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена отопительных труб Ø20мм | п.м. | 16 | VII | 3200 |  |  |  |  |
|  | 3.Ревизия запорной арматуры Ø50мм –вентиля | шт. | 2 | VII | 1000 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена вентилей Ø25мм -20мм отопления | к/т | 20 | VII | 5200 |  |  |  |  |
|  | 5.Смена стеклопакета | шт. | 1 | V | 3000 |  |  |  |  |
|  | 6.Смена водопров.труб Ø25мм | м | 10 | VI | 3000 |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт электрохозяйства | м | 12 | VI | 1000 |  |  |  |  |
|  | 8.Установка решетки оконные на площадках | шт. | 4 | VI | 8000 |  |  |  |  |
|  | 9.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1000 |  |  |  |  |
| 32 | **ул. Г.Алиева, 2** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена труб отопления Ø25мм | п.м. | 12 | IХ | 3000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ревизия Ø50мм запорной арматуры | шт. | 2 | VIII | 1000 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализ. трубы Ø100мм | п.м. | 10 | VI | 6500 |  |  |  |  |
|  | 4.Ремонт подъезда | шт. | 3 | VIII | 45000 |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт дворового эл.хоз.ва (патроны, плафоны, лампы) | к-т | 1 | VI | 3000 |  |  |  |  |
|  | 6.Смена вентилей Ø25мм -20мм | к/т | 10 | VI | 2600 |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 30 | VII | 1450 |  |  |  |  |
|  | 8.Смена водопров.труб Ø25мм | м | 10 | VII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 9.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |
| 33 | **ул. Г.Алиева, 9** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ревизия вентиля Ø50мм | шт. | 2 | VIII | 1000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт труб отопления Ø20мм | п.м. | 12 | VII | 2400 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена вентелей отопления до 25мм | шт. | 6 | VII | 1560 |  |  |  |  |
|  | 4.Ремонт кровли шиферной | м2 | 10 | VII | 2500 |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 20 | V | 1200 |  |  |  |  |
|  | 6.Смена труб отопления Ø50мм | м | 5 | VI | 2000 |  |  |  |  |
| 34 | **ул. Г.Алиева, 10** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена труб водопров. Ø25мм | п.м. | 8 | V | 2400 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена труб отопления до Ø50мм | п.м. | 6 | VIII | 2400 |  |  |  |  |
|  | 3.Установка оконной решетки на площадке | шт. | 2 | VII | 4000 |  |  |  |  |
|  | 4. Смена вентилей с Ø25мм -20мм стояки | к/т | 4 | VI | 1040 |  |  |  |  |
|  | 5.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1000 |  |  |  |  |
| 35 | **ул. Г.Алиева, 13** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | VI | 30000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ревизия запорной арматур. Ø50мм | шт. | 2 | VIII | 1000 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 8 | IХ | 5200 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена водопров.труб Ø25мм | м | 8 | VII | 2400 |  |  |  |  |
|  | 5.Смена труб отопления Ø25-50мм | м | 30 | VIII | 7500 |  |  |  |  |
|  | 6.Смена вентелей отопления Ø20-25мм | комп. | 8 | VIII | 2080 |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 20 | V | 1200 |  |  |  |  |
|  | 8.Ремонт люка выхода на чердак | шт. | 1 | IХ | 1000 |  |  |  |  |
| 36 | **ул. Г.Алиева, 14** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена труб водопровода Ø25мм | п.м. | 10 | IХ | 3000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | VII | 6500 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена труб отопления Ø20мм | п.м. | 30 | VIII | 6000 |  |  |  |  |
|  | 4.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 30 | V | 1450 |  |  |  |  |
|  | 5.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1000 |  |  |  |  |
| 37 | **ул. Г.Алиева, 11** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена труб отопления Ø20мм -50мм | п.м. | 20 | VIII | 5000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт электропроводки | п.м. | 10 | IX | 950 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена вентилей отопления Ø25мм -20мм | к/т | 4 | VII | 1040 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализ.трубы Ø100мм | м | 10 | VI | 6500 |  |  |  |  |
|  | 5.Смена водопров.труб Ø25мм | м | 10 | VIII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 6.Устройство тротуара во дворе | м | 20 | V | 8000 |  |  |  |  |
|  | 7. Цементная стяжка пола в подъезде | м2 | 15 | V | 2000 |  |  |  |  |
| 38 | **ул. Гагарина, 1,3** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ремонт шиферной кровли | м2 | 8 | VII | 2000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 30 | VII | 1450 |  |  |  |  |
| 39 | **ул. Гагарина, 2** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена труб водопровода Ø25мм | м | 6 | VII | 1800 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 10 | VIII | 500 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 6 | IХ | 3900 |  |  |  |  |
| 40 | **пр. Агасиева, 13 «а»** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ремонт подъезда №2, №3, №4 | шт. | 3 | VII | 45000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ревизия задвижек Ø50мм отопление | шт. | 2 | VI | 1000 |  |  |  |  |
|  | 3. Смена вентиля Ø20мм -25мм | к/т | 10 | VIII | 2600 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена труб отопления Ø20мм | п.м. | 12 | VIII | 2400 |  |  |  |  |
|  | 5.Смена водопровод.труб Ø25мм | п.м. | 12 | VII | 3600 |  |  |  |  |
|  | 6.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | IX | 6500 |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт электрохозяйства в подвале | п.м. | 30 | V | 1450 |  |  |  |  |
|  | 8.Ремонт эл.хоз-ва двора | шт. | 1 | VII | 3000 |  |  |  |  |
| 41 | **пр. Агасиева, 13 «б»** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 12 | IX | 7800 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт подъездов №1, №2 | шт. | 2 | IX | 30000 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена труб отопления Ø20мм | п.м. | 10 | IX | 2000 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена вентелей Ø25мм-20мм отопления, ревизия | к/т | 10 | VII | 2600 |  |  |  |  |
|  | 5.Освещения двора эл.хозяйства - ремонт | шт. | 1 | VII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт электрохозяйства в подвале | п.м. | 30 | V | 1450 |  |  |  |  |
|  | 7.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |
| 42 | **ул. Г.Гасанова, 2** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена водопровод.труб Ø25мм | м | 10 | IX | 3000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | V | 6500 |  |  |  |  |
|  | 3.Изготл-е и устан-ка метал.перила подъезд №2 | м | 2 | VII | 1800 |  |  |  |  |
|  | 4.Установка оконных решеток на площадке | шт. | 2 | VII | 4000 |  |  |  |  |
|  | 5.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1000 |  |  |  |  |
| 43 | **ул. Г.Гасанова, 2 «а»** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена труб отопления Ø20-25мм | п.м. | 30 | VII | 6000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 12 | V | 7800 |  |  |  |  |
|  | 3.Ревизия вентилей Ø50мм, кранов | шт. | 2 | VII | 1000 |  |  |  |  |
|  | 4.Установка водост.труб L=13м | шт. | 2 | VI | 11440 |  |  |  |  |
|  | 5. Смена вентилей отопления Ø20-25мм | шт. | 10 | VII | 2600 |  |  |  |  |
|  | 6.Смена водопроводной труб Ø25мм | м | 10 | VII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 7. Смена водопроводной трубы Ø40мм | м | 12 | VI | 4800 |  |  |  |  |
|  | 8. Ремонт электрохозяйства | п.м | 30 | VI | 1450 |  |  |  |  |
|  | 9.Ремонт кровли шифер. отдельными местами | м2 | 30 | VI | 7500 |  |  |  |  |
|  | 10.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1000 |  |  |  |  |
| 44 | **ул. Г.Гасанова, 3** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ремонт электрохозяйства | м | 20 | VII | 1200 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена труб отопления Ø20мм-32мм | п.м. | 12 | VII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | IХ | 6500 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена вентилей отопления до Ø32мм, кранов | шт. | 8 | VII | 2960 |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | VII | 2500 |  |  |  |  |
|  | 6.Цементная стяжка пола в подъезде | м2 | 8 | VIII | 1000 |  |  |  |  |
|  | 7.Установка решеток оконных на площадке | шт. | 3 | VIII | 6000 |  |  |  |  |
|  | 8.Установка пластиков.окна | шт. | 1 | VI | 2500 |  |  |  |  |
|  | 9.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1000 |  |  |  |  |
| 45 | **ул. Г.Гасанова, 3 «а»** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена труб отопления Ø20мм | п.м. | 18 | VIII | 3600 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | VII | 6500 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена труб отопления до Ø50мм | м | 5 | VI | 2000 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена вентилей Ø20мм-25мм отоления, МКР | комп. | 10 | VII | 9800 |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 40 | V | 1700 |  |  |  |  |
|  | 6.Установка оконной форточки | шт. | 1 | V | 2500 |  |  |  |  |
|  | 7.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |
| 46 | **ул. Г.Гасанова, 4** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена вентиля отопления Ø20мм-32мм, МКР | комп. | 6 | VIII | 5880 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | IX | 6500 |  |  |  |  |
|  | 3.Ревизия отопительных задвижек Ø50мм | шт. | 2 | VIII | 1000 |  |  |  |  |
|  | 4.Электропроводка, ремонт электрохозяйства | п.м. | 20 | IХ | 1200 |  |  |  |  |
|  | 5.Смена труб отопления до Ø50мм | м | 6 | VII | 2400 |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт водосточных труб | м | 4 | VII | 1760 |  |  |  |  |
|  | 7.Смена водопроводных труб Ø25мм | м | 10 | VII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 8.Установка метал.оконных решеток на лестничной площадке | шт. | 3 | VIII | 6000 |  |  |  |  |
|  | 9.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1000 |  |  |  |  |
| 47 | **ул. Г.Гасанова, 4 «а»** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 12 | VIII | 7800 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена вентилей Ø20мм-25мм;40мм | шт. | 6 | VIII | 1560 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена труб водопровода Ø25мм | п.м. | 12 | VIII | 3600 |  |  |  |  |
|  | 4.Ремонт подъездов №2; №3 | шт. | 2 | IX | 30000 |  |  |  |  |
|  | 5.Смена ст.труб отопления Ø50мм | м | 8 | VIII | 3200 |  |  |  |  |
|  | 6.Смена труб отопления Ø20мм | м | 15 | VII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 7.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |
| 48 | **ул. Г.Гасанова, 5 «а»** | | | | | | | | | |
|  | 1.Смена вентиля отопления Ø20мм | шт. | 6 | IX | 1560 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена труб отопления Ø20мм | п.м. | 10 | IX | 2000 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 12 | IX | 7800 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена ст.труб отопления до Ø50мм | м | 6 | VIII | 2400 |  |  |  |  |
|  | 5.Смена водопров.труб Ø25мм | м | 12 | VII | 3600 |  |  |  |  |
|  | 6.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |
| 49 | **ул. Г.Гасанова, 7** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ремонт канализационных труб Ø100мм | п.м. | 12 | IХ | 7800 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ревизия задвижек Ø50мм | шт. | 2 | VI | 1000 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена труб отопления Ø20мм | п.м. | 12 | VII | 2400 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена вентилей 20-25мм отопления, МКР | комп. | 10 | VII | 9800 |  |  |  |  |
|  | 5.Смена водопроводной труб Ø25мм | п.м. | 15 | VII | 4500 |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 30 | VII | 1450 |  |  |  |  |
|  | 7.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |
| 50 | **ул. Свердлова, 14 «а»** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ревизия задвижек Ø50мм | шт. | 2 | VI | 1000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 8 | IХ | 5200 |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 20 | VIII | 1200 |  |  |  |  |
|  | 4. Смена труб отопления Ø20мм | м | 15 | VII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 5. Смена труб отопления Ø50мм | м | 8 | VII | 3200 |  |  |  |  |
|  | 6. Смена водопров.труб Ø25мм | м | 8 | VIII | 2400 |  |  |  |  |
|  | 7.Цементная стяжка лестн.площадки | м2 | 8 | IX | 1000 |  |  |  |  |
|  | 8.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1000 |  |  |  |  |
| 51 | **ул. Свердлова, 14** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ревизия задвижек Ø50мм | шт. | 1 | VII | 500 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт подъезда №1, №4, №5 | шт. | 3 | IХ | 45000 |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт электрохозяйства двора (плафоны, кабеля,лампочки,качели) | шт. | 1 | IХ | 3000 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | IХ | 6500 |  |  |  |  |
|  | 5.Смена водопроводных труб Ø32мм | п.м. | 10 | VIII | 4000 |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт электрохозяйства | м | 30 | V | 1450 |  |  |  |  |
|  | 7.Установка двери входа в подвал | шт. | 1 | VI | 3000 |  |  |  |  |
|  | 8.Устр-во люка на чердак подъезд №5 | шт. | 1 | VI | 3200 |  |  |  |  |
|  | 9.Расширить проходы к инженерным сетям | шт. | 5 | VI | 2500 |  |  |  |  |
| 52 | **ул. Гагарина, 18 «а»** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ремонт электрохозяйства, эл.щитов | п.м. | 20 | IX | 1500 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт цементир.полов в подъезде | м2 | 15 | VIII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 3.Покраска подъездных дверей метал. | шт. | 2 | VII | 1400 |  |  |  |  |
|  | 4.Заделка дверных откосов | п.м. | 12 | VI | 1200 |  |  |  |  |
|  | 5.Прочистка канализ-х труб спец.машиной | м | 15 | VII | 2730 |  |  |  |  |
| 53 | **ул. Курбанова, 42** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 25 | VI | 1325 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | IХ | 6500 |  |  |  |  |
|  | 3.Смена вентилей Ø25мм | шт. | 4 | VII | 1080 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена водопров.труб Ø25мм | м | 10 | VII | 3000 |  |  |  |  |
|  | 5.Прочистка подвала от строймусора | м3 | 5 | VIII | 5000 |  |  |  |  |
| 54 | **ул. Курбанова, 55** | | | | | | | | | |
|  | 2.Ремонт электрохоз-ства, эл.патроны | п.м. | 15 | IX | 1070 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 8 | IХ | 5200 |  |  |  |  |
|  | 4.Уст-вка зонтов на вентиляц-х шахтах на кровли | шт. | 8 | VIII | 18000 |  |  |  |  |
| 55 | **ул. Ленина, 64** | | | | | | | | | |
|  | 1.Ремонт подвалов - полы | м2 | 10 | IX | 2000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена труб водопровода Ø25мм | п.м. | 15 | V | 4500 |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 20 | VIII | 1200 |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 15 | VIII | 9750 |  |  |  |  |
|  | 5.Установка поручни на перила | м | 7 | VII | 300 |  |  |  |  |
|  | 6.Профилак.прочистка дворовой канализац-ной сети с использ.автомаш. КО-503 | п.м. | 30 | VIII | 5460 |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО: на сумму** |  |  |  | **1 599 165** |  |  |  |  |  |

**ООО УК «Кала»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес дома,**  **наименование работ** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Запланирован.**  **на месяц** | **Выполнено в месяцах** | **Стоимость, в руб.** | **Исполнитель** | **Факт выполнено** | | |
| **Кол-во** | **На сумму** | **%**  **выполнения** |
| 1. **Ул. Х.Тагиева 35 «Е»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка подъездного освещения: лампочки  патроны | шт. | 60  7 | март-сентябрь |  | 6000  2800 | Генеральный директор Алипов С.Р. |  |  |  |
| 2 | Замена разбитых стекол | шт. | 3 | март-сентябрь |  | 4200 |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 2 | март-сентябрь |  | 16000 |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал. труб | шт. | 10 | март-сентябрь |  | 5000 |  |  |  |
| 5 | Ремонт по заявкам жильцов | Заявка | 10 | март-сентябрь |  | 10000 |  |  |  |
| 6 | Ремонт подъездов | м2 | 3200 | март-сентябрь |  | 106667 |  |  |  |
| 1. **Ул. Х.Тагиева 35 «ж»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка подъездного освещения: лампочки  патроны | шт. | 20 | март-сентябрь |  | 2000 | Генеральный директор Алипов С.Р. |  |  |  |
| 2 | Замена разбитых стекол | шт. | 2 | март-сентябрь |  | 2800 |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 1 | март-сентябрь |  | 8000 |  |  |  |
| 4 | Ремонт подъездов | м2 | 1400 | март-сентябрь |  | 46667 |  |  |  |
| 1. **Ул. Х.Тагиева 35 «и»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка подъездного освещения: лампочки  патроны | шт. | 20 | март-сентябрь |  | 2000 | Генеральный директор Алипов С.Р. |  |  |  |
| 2 | Замена разбитых стекол | шт. | 2 | март-сентябрь |  | 2800 |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 1 | март-сентябрь |  | 8000 |  |  |  |
| 4 | Ремонт подъездов | м2 | 1400 | март-сентябрь |  | 46667 |  |  |  |
| 1. **Ул. Буйнакского 4** | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка подъездного освещения: лампочки  патроны | шт. | 20 | март-сентябрь |  | 2000 | Генеральный директор Алипов С.Р. |  |  |  |
| 2 | Замена разбитых стекол | шт. | 2 | март-сентябрь |  | 2800 |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 1 | март-сентябрь |  | 8000 |  |  |  |
| 4 | Ремонт подъездов | м2 | 2200 | март-сентябрь |  | 73334 |  |  |  |
| 1. **Ул. Буйнакского 8/11 корпус 2 и 3** | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка подъездного освещения: лампочки  патроны | шт. | 20 | март-сентябрь |  | 2000 | Генеральный директор Алипов С.Р. |  |  |  |
| 2 | Замена разбитых стекол | шт. | 2 | март-сентябрь |  | 2800 |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 1 | март-сентябрь |  | 8000 |  |  |  |
| 4 | Ремонт подъездов | м2 | 2300 | март-сентябрь |  | 76667 |  |  |  |
| 1. **Ул. Буйнакского 8/11 корпус 4 и 5** | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка подъездного освещения: лампочки  патроны | шт. | 20 | март-сентябрь |  | 2000 | Генеральный директор Алипов С.Р. |  |  |  |
| 2 | Замена разбитых стекол | шт. | 2 | март-сентябрь |  | 2800 |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 1 | март-сентябрь |  | 8000 |  |  |  |
| 4 | Ремонт подъездов | м2 | 2300 | март-сентябрь |  | 76667 |  |  |  |
| **Итого:** | | **538 467** | | | | | | | | |

**УО «ЮЖНЫЙ ГОРОД»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дома  Наименование работ | Ед.  Изм. | К-во | Запланиров.  на месяц | Выполнено  месяцах | Стоимость | Исполнитель | Факт выполнено | | |
| Кол-во | На сумму | %  Выполн.. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. ул. Шахбазова д.59** | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | п/м |  | VI-VII |  | 17500 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |
| 2. | Установка подъездных дверей | шт. | 7 | -\*- |  | - |  |  |  |
| 3. | Ревизия задвижек Ф 100 | шт | 8 | -\*- |  | 8500 |  |  |  |
| 4. | Ревизия вентилей Ф 20 | \* | 28 | -\*- |  | 7600 |  |  |  |
| 5. | Замена разбитых стекол | М2 | - | -\*- |  | - |  |  |  |
| 6. | Утепление труб отопления | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 4 | VI- VII |  | 17540 |  |  |  |
| 8. | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 57 | -\*- |  | 12200 |  |  |  |
| 9. | Ремонт водяных труб Ф20-25 | п.м | 120 | -\*- |  | 19720 |  |  |  |
| 10. | Ремонт подъездов | п/м | 4 | 7-8 |  | 79000 |  |  |  |
| 11. | Опрессовка | М2 | 7498 | 10 |  | 25000 |  |  |  |
| **2. ул. 345 ДСД 17 «ж»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка подъездного освещения:  Лампочки  Датчики движения  Плафоны | Шт  шт  шт. | 12  10  10 | -\*- |  | 264  4000  5000 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |
| 2. | Частичный ремонт Эл. Щитов | Шт. | 2 | VI-VII |  | 14550 |  |  |  |
| 3. | Замена канализационных труб Ф100 | п.м | 16 | -\*- |  | 9900 |  |  |  |
| **3. ул. Гагарина 11** | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена глубоководного насоса | Шт. | 1 | IV |  | 75000 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |
| 2. | замена дворового освещения | Шт. | 2 | -\*- |  | 5300 |  |  |  |
| 3. | Установка подъездного освещения | Шт. | - | -\*- |  | - |  |  |  |
| 4. | Замена разбитых стекол | М2 | - |  |  | - |  |  |  |
| 5. | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 2 | VI |  | 9820 |  |  |  |
| 6. | Установка замков в дверях эл. щитах | Шт. | 4 | VI |  | 5200 |  |  |  |
| 7. | Замена глубоководного насоса | Шт. | 1 | VI |  | 50000 |  |  |  |
| **4.**  **ул. Умурдинова д. 28** | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка кобр дворового освещения | Шт. | - | VIII |  | - | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |
| 2. | Установка подъездного освещения Ламп | Шт. | 45 | VI |  | 3800 |  |  |  |
| 3. | Частичный ремонт крыши | М2 | 120 | VII |  | 34000 |  |  |  |
| 4. | Замена разбитых стекол | М2 | 18 | Х |  | 5040 |  |  |  |
| 5. | Ремонт подъездов | М2 | 3 | Х |  | 85000 |  |  |  |
| 6. | Частичный ремонт эл.щитов | Шт. | 2 | VI |  | 5800 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5-6. ул. Чапаева д.36-38** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Промывка системы отопления | п/м | - | -\*- | |  | - | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. | |  |  |  |
| 2. | Установка подъездных дверей | шт. | 6 | -\*- | |  | - |  |  |  |
| 3. | Ревизия задвижек Ф 100 | шт | - | -\*- | |  | - |  |  |  |
| 4. | Ревизия вентилей Ф 20 | \* | - | -\*- | |  | - |  |  |  |
| 5. | Замена разбитых стекол | М2 | - | -\*- | |  | - |  |  |  |
| 6. | Утепление труб отопления | М2 | - | - | |  | - |  |  |  |
| 7. | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 8 | VI- VII | |  | 5400 |  |  |  |
| 8. | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 20 | -\*- | |  | 12500 |  |  |  |
| 9. | Ремонт водяных труб Ф20-25 | п.м | - | -\*- | |  | - |  |  |  |
| 10. | Ремонт подъездов | п/м | 6 | 8-9 | |  | 425000 |  |  |  |
| 11. | Опрессовка | М2 | - | - | |  | - |  |  |  |
| **7. ул. Офицерский д.8** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка подъездного освещения:  Лампочки  Датчики движения  Плафоны | Шт  шт  шт. | - | -\*- | |  | - | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. | |  |  |  |
| 2. | Частичный ремонт Эл. Щитов | Шт. | 25 | VI-VII | |  | 7800 |  |  |  |
| 3. | Замена канализационных труб Ф100 | п.м | 35 | -\*- | |  | 4700 |  |  |  |
| 4. | Ремонт подъездов |  | 2 |  |  | | 45000 |  |  | |  |  |
| 5. | Ремонт мягкой кровли | Кв.м. | 200 |  |  | | 78000 |  | |  |  |
| **8. ул. Ленина д.86** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена глубоководного насоса | Шт. | 1 | IV | |  | 90000 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. | |  |  |  |
| 2. | замена дворового освещения | Шт. | 2 | -\*- | |  | 8300 |  |  |  |
| 3. | Установка подъездного освещения | Шт. | - | -\*- | |  | - |  |  |  |
| 4. | Замена разбитых стекол | М2 | - |  | |  | - |  |  |  |
| 5. | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 2 | VI | |  | 15000 |  |  |  |
| 6. | Установка замков в дверях  эл. щитах | Шт. | 3 | VI | |  | 2000 |  |  |  |
| 7. | Ремонт детской площадки и двора |  | 1 | VI | |  | 30000 |  |  |  |
| **9.**  **ул. 3 Интернационала д.24** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена глубоководного насоса | Шт. |  | IV | |  | 50000 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. | |  |  |  |
| 2. | замена дворового освещения | Шт. | 2 | -\*- | |  | 2300 |  |  |  |
| 3. | Установка подъездного освещения | Шт. | - | -\*- | |  | - |  |  |  |
| 4. | Частичный ремонт насосной станции | М2 | - | I-XII | |  | 15000 |  |  |  |
| 5. | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 3 | VI | |  | 10000 |  |  |  |
| 6. | Установка замков в дверях  эл. щитах | Шт. | 4 | VI | |  | 1200 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. ул. Умурдинова д.20** | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка подъездного освещения:  Лампочки  Датчики движения  Плафоны | Шт  шт  шт. | 15  5  5 | -\*- |  | 3500  1500  1800 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |
| 2. | Частичный ремонт Эл. Щитов | Шт. | 10 | VI-VII |  | 35000 |  |  |  |
| 3. | Замена канализационных труб Ф100 | п.м | 35 | -\*- |  | 7400 |  |  |  |
| 4. | Ремонт подъездов |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **11.**  **ул. Новокарьерная д. 1а** | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка подъездного освещения:  Лампочки  Датчики движения  Плафоны | Шт. | 10  2  1 | IV |  | 6000  1500  1000 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |
| 2. | замена дворового освещения | Шт. | 1 | -\*- |  | 3300 |  |  |  |
| 3. | Частичный ремонт подъездов | Шт. | 1- | VIII |  | 75000 |  |  |  |
| 4. | Замена разбитых стекол | М2 | - |  |  | - |  |  |  |
| 5. | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 2 | VI |  | 1520 |  |  |  |
| 6. | Установка замков в дверях  эл.щитах | Шт. | 4 | VI |  | 2000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12. ул. Ирчи-Казака д.10** | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка подъездного освещения:  Лампочки  Датчики движения  Плафоны | Шт  шт  шт. | 10  5  2 | -\*- |  | 4500  3500  5800 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |
| 2. | Частичный ремонт Эл. Щитов | Шт. | 1 | -\*- |  | 3500 |  |  |  |
| 3. | Замена канализационных труб Ф100 | п.м | 35 | VIII |  | 7300 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. ул. Приморская д.4 а** | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка подъездного освещения:  Лампочки  Датчики движения  Плафоны | Шт  шт  шт. | 15  5  5 | -\*- |  | 4500  2500  4800 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |
| 2. | Частичный ремонт Эл. Щитов | Шт. | 1 | -\*- |  | 3500 |  |  |  |
| 3. | Замена канализационных труб Ф100 | п.м | 35 | VIII |  | 7300 |  |  |  |
| 4. | Ремонт мягкой кровли | кв. м. | 50 | V-X |  | 18000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14. ул. Оскара д.20 г** | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка системы отопления | п/м |  | VI-VII |  | 17500 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |
| 2. | Частичный ремонт Эл. Щитов | Шт. | 1 | -\*- |  | 7500 |  |  |  |
| 3. | Замена канализационных труб Ф100 | п.м | 55 | VIII |  | 17500 |  |  |  |
| 4. | Ремонт мягкой кровли | кв. м. | 50 | V- |  | 18000 |  |  |  |
| 5. | Замена труб отопления | П.м. | 60 | V-X |  | 80000 |  |  |  |
| 6. | Опрессовка | М2 | 3375 | X |  | 15000 |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | | **1 637 704** |  | | | |

**ТСЖ «Прогресс»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адреса домов,**  **наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Запланировано по месяцам** | **Стоимость,**  **в руб.** | **Исполнитель** | **Фактическое выполнение** | | |
| **Кол-во** | **На сумму** | **% выполнено** |
| **1.** | **пр. Агасиева 10 а** | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт, техническое обслуживание конструктивных элементов МКД | шт | 12 | С 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 9 500 | Председатель Ризаев Л.А. |  |  |  |
| 2 | Замена стояков. | шт | 3 | С 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 7 500 |  |  |  |
| **2.** | **пр. Агасиева 10 б** | | | | | Председатель Ризаев Л.А. |  |  |  |
| 1 | Ремонт подъезда | шт | 1 | С 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 19 000 |  |  |  |
| 2 | Замена канализационных труб | шт | 6 | С 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 2 500 |  |  |  |
| 3 | Замена лампочек | шт | 19 | С 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 1 800 |  |  |  |
| 4 | Промывка, опрессовка систем отопления |  |  | Сентябрь | 6 700 |  |  |  |
| **3.** | **пр. Агасиева 10 в** | | | | | Председатель Ризаев Л.А. |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт подъезда | шт | 1 | С 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 20 000 |  |  |  |
| 2 | Замена стояков отопления | м | 22 | С 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 7 500 |  |  |  |
| 3 | Замена лампочек | шт | 14 | С 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 2 050 |  |  |  |  |
| 4 | Промывка, опрессовка систем отопления |  |  | Сентябрь | 6 500 |  |  |  |
| **Итого:** | |  |  |  | **83050** |  |  |  |  |

**ТСЖ «Нарын-Кала»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес дома, наименование работ** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Запланир.**  **месяц** | **Стоимость работ тыс.руб.** | **Исполнитель** | **Примечание** |
|
| 1. | **ул, 345 ДСД д.3** |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб Д-57см | м | 30,0 | 07-08 | 24000,0 | Председатель Мисриханов М.А. |  |
|  | Смена вентилей Д-20 на системе отопления | шт | 35 | 07-08 | 14000,0 |  |
|  | Ремонт водопровода Д-57 в тех.подвале | м | 12,0 | 07-08 | 10000,0 |  |
|  | Очистка водосточных желобов от мусора | м | 50,0 | 07-08 | 10000,0 |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | сентябрь | 5000,0 |  |
|  | Проверка дымоходов и вент.каналов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **66500,0** |  |  |
| 2. | **ул, 345 ДСД д.8 б** |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка желобов сточной воды от мусора | м | 30,0 | 04-08 | 3500,0 | Председатель Мисриханов М.А. |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 140,0 | 05-09 | 87000,0 |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-50 | шт | 2 | 06-08 | 2000,0 |  |
|  | Проверка дымоходов и вент.каналов | дом | 1 | 06-09 | 3500,0 |  |
|  | Смена запорной арматуры Д-25 | шт | 10 | 06-09 | 4500,0 |  |
|  | Опрессовка сист. отопления | сист | 10 | октябрь | 5000,0 |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **105500,0** |  |  |
| 3. | **ул, 345 ДСД д.10 а** |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка желобов сточной воды от мусора | м | 35,0 | 05-06 | 4000,0 | Председатель Мисриханов М.А. |  |
|  | Ревизия запорной арматуры на сист.отопления | шт | 80 | 05-07 | 25000,0 |  |
|  | Смена запорной арматуры Д-50 | шт | 2 | 05-07 | 2000,0 |  |
|  | Проверка дымоходов и вент.каналов | дом | 1 | 07-09 | 3500,0 |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | 10 | 5000,0 |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **39500,0** |  |  |
| 4. | **ул, 345 ДСД д.12** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д20 | шт | 20 | 07-08 | 7000,0 | Председатель Мисриханов М.А. |  |
|  | --------\*------ Д-50 | шт | 4 | 07-08 | 12000,0 |  |
|  | Ремонт снегодержателя на металлической крыше | м | 50,0 | 07-08 | 16000,0 |  |
|  | Очистка желобов кровли от мусора | м | 50,0 | 05-08 | 16000,0 |  |
|  | Проверка дымоходов и вент.каналов | дом | 1 | 07-09 | 3500,0 |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | 10 | 5000,0 |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **59500,0** |  |  |
| 5. | **ул, 345 ДСД д. 12л** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 50,0 | 07-09 | 31000,0 | Председатель Мисриханов М.А. |  |
|  | Ремонт сист.канализации Д-100 | м | 45,0 | 07-09 | 27000,0 |  |
|  | Проверка дымоходов и вент.каналов | дом | 1 | 07-09 | 3500,0 |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | 10 | 5000,0 |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **66500,0** |  |  |
| 6. | **ул, 345 ДСД д.17** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 100,0 | 07-09 | 62000,0 | Председатель Мисриханов М.А. |  |
|  | Смена труб отопления Д50 в тех.подвале | м | 10,0 | 07-09 | 24000,0 |  |
|  | Ревизия вентилей Д 57 | шт. | 4 | 07-09 | 25000,0 |  |
|  | Проверка дымоходов и вент.каналов | дом | 1 | 07-09 | 3500,0 |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | 10 | 5000,0 |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **119500,0** |  |  |
| 7. | **Пр. Расулбекова д.13** |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена канализ.Д-100 в тех.подвале | м | 20,0 | 06-09 | 15000,0 | Председатель Мисриханов М.А. |  |
|  | Ревизия запорной арм.Д50 | шт | 4 | 07-09 | 10000,0 |  |
|  | Смена запорной арм.Д. 80 | шт | 4 | 07-09 | 21000,0 |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 07-09 | 3500,0 |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | 10 | 5000,0 |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **54500,0** |  |  |
| 8. | **пр. Расулбекова д.14 а** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда | подъезд | 7 | 06-11 | 168000,0 | Председатель Мисриханов М.А. |  |
|  | Ремонт снегодержателей | м | 10,0 | 08-09 | 3500,0 |  |
|  | Уборка желобов от мусора | м | 30,0 | 08-09 | 16000,0 |  |
|  | Ревизия запорной арм. Д20-25 | шт | 10 | 08-09 | 37000,0 |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 07-09 | 3500,0 |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | 10 | 5000,0 |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **233000,0** |  |  |
| 9. | **Ул. Г.Сеидова д.14** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д20-25 | шт | 30 | 08-09 | 16000,0 | Председатель Мисриханов М.А. |  |
|  | Ремонт труб канализ.ПВХ Д100 | м | 20,0 | 08-09 | 18500,0 |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 07-09 | 3500,0 |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | 10 | 5000,0 |  |
|  | **Итого**: |  |  |  | **43000,0** |  |  |
| **Итого:** | | **787500** | | | | | |

**ТСЖ «Медик»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дома  Наименование работ | Ед.  Изм. | К-во | Запланировано  на месяц | Выполнено  в месяцах | Стоимость,  в руб. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ул. Расулбекова. 10 «а»** | | | | | | | |
| 1 | Поэтажная покраска подьездов | Кв.м. | 250 | Апрель - Май |  | 35000 | Председатель Сулейманов Р.Н. |
| 2 | Замена водопровода | П/М | 35 | Июнь |  | 20000 |
| 3 | Ремонт кровли | Кв.м. | 32 | Июль |  | 2200 |
| 4 | Ремонт отопления | П/М | 50 | Август |  | 27000 |
| 5 | Ревизия задвижек | Шт. | 5 | Сентябрь |  | 8000 |
| 6 | Ревизия поэтажных электрошитов | Шт. | 55 | Апрель-Сентябрь |  | 5300 |
| 7 | Канализационные трубы | П/М | 45 | Апрель-Сентябрь |  | 18000 |
| 8 | Опрессовка системы отопления |  |  | Сентябрь |  | 1700 |
| **Итого:** **117 200 рублей** | | | | | | | |

**ООО УО «УЮТ-СЕРВИС»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дома  Наименование работ | Ед.  Изм. | К-во | Запланировано  на месяц | Выполнено  в месяцах | Стоимость, в руб. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ул. Махачалинская 33,** | | | | | | | |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  - Замазка трещин (штукатурка)  - Побелка (подъездов)  - Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | П/м  М2  М2 | 2  14  80  100 | Июнь |  | 60,000 | Генеральный директор  Гашимов Ф.П. |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 2 | Июнь |  | 3000 |
|  | Замена разбитых стекл | М2 | 2 | Июнь |  | 3000 |
|  | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 6 | Июнь |  | 2000 |
|  | Промывка прочистка грязевиков | п/м | 96 | Июнь |  | 4000 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 34 | Июнь |  | 3000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 72000 |

**ул. Курбанова 38**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  - Замазка трещин (штукатурка)  - Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | Пм  М2  М2 | 3  3  150  200 | Июнь |  | 65000 | Генеральный директор  Гашимов Ф.П. |
| 1. . | Замена разбитых стекол | М2 | 5 | Июнь |  | 4000 |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | пм | 10 | Июнь |  | 3000 |
| 1. 7. | Установка замков в дверях  эл. щитах | пм | 8 | Июнь |  | 2500 |
| 1. 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 3 | Июнь |  | 3000 |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | шт | 20 | Июнь |  | 4000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 81500 |

**ул. Курбанова 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм  м2  м2 | 2  7  100  65 | Июль |  | 55000 | Генеральный директор  Гашимов Ф.П. |
|  | Замена разбитых стекол | М2 | 6 | Июль |  | 3000 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 18 | Июль |  | 2000 |
|  | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 90 | Июль |  | 3000 |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Июль |  | 4000 |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 12 | Июль |  | 7000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 74000 |

**ул. 345 ДСД 17-к**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм  м2  м2 | 2  6  350  66 | Июль |  | 60000 | Генеральный директор  Гашимов Ф.П. |  |
| 1. . | Замена разбитых стекол | М2 | 12 | Июль |  | 3000 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 14 | Июль |  | 3000 |
| 1. 7. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 8 | Июль |  | 4000 |
| 1. 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Июль |  | 4000 |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 10 | Июль |  | 6000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 85000 |

**ул. Сальмана 65-а**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм  м2  м2 | 4  16  1000  100 | Август |  | 90000 | Генеральный директор  Гашимов Ф.П. |
| 1. . | Замена разбитых стекол | М2 | 35 | Август |  | 6000 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 12 | Август |  | 2000 |
| 1. 7. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 18 | Август |  | 5000 |
| 1. 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 4000 |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 10 | Август |  | 7000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 110000 |

**ул. Сальмана 65-б**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм  м2  м2 | 4  16  1100  150 | Август |  | 110000 | Генеральный директор  Гашимов Ф.П. |
| 1. . | Замена разбитых стекол | М2 | 34 | Август |  | 6000 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 12 | Август |  | 4000 |
| 1. 7. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 8 | Август |  | 5000 |
| 1. 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 5000 |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 10 | Август |  | 8000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 144000 |

**ул. Сальмана 65-в корп-1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм  м2  м2 | 2  8  100  90 | Август |  | 90000 | Генеральный директор  Гашимов Ф.П. |
| 1. . | Замена разбитых стекол | М2 | 24 | Август |  | 5000 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 10 | Август |  | 3000 |
| 1. 7. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 6 | Август |  | 4000 |
| 1. 11 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 5000 |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 8 | Август |  | 6000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 113000 |

**ул. Сальмана 65-в корп-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм  м2  м2 | 2  8  90  85 | Август |  | 85000 | Генеральный директор  Гашимов Ф.П. |
| 1. . | Замена разбитых стекол | М2 | 20 | Август |  | 4000 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 8 | Август |  | 2500 |
| 1. 7. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 6 | Август |  | 4000 |
| 1. 11 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 5000 |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 7 | Август |  | 5500 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 101000 |

**ул. Сальмана 83-д**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм  м2  м2 | 2  4  30  40 | Август |  | 30000 | Генеральный директор  Гашимов Ф.П. |
| 1. . | Замена разбитых стекол | М2 | 8 | Август |  | 2000 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 5 | Август |  | 1000 |
| 1. 7. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 3 | Август |  | 2000 |
| 1. 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 3000 |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 4 | Август |  | 4000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 42000 |

**ул. Махачкалинская 17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм  м2  м2 | 1  4  20  30 | Август |  | 20000 | Генеральный директор  Гашимов Ф.П. |
| 1. . | Замена разбитых стекол | М2 | 10 | Август |  | 2000 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 4 | Август |  | 1000 |
| 1. 7. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 5 | Август |  | 2000 |
| 1. 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 3000 |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 4 | Август |  | 4000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 32000 |

**ул. 345 ДСД 6-а**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм  м2  м2 | 1  6  80  75 | Август |  | 80000 | Генеральный директор  Гашимов Ф.П. |
| 1. . | Замена разбитых стекол | М2 | 20 | Август |  | 4000 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 6 | Август |  | 2500 |
| 1. . | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 5 | Август |  | 4000 |
| 1. 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 3000 |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 5 | Август |  | 5000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 98500 |

**ул. Каспийская д-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм  м2  м2 | 1  6  50  45 | Август |  | 60000 | Генеральный директор  Гашимов Ф.П. |
| 1. . | Замена разбитых стекол | М2 | 8 | Август |  | 3000 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 4 | Август |  | 2000 |
| 1. 7. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 3 | Август |  | 2500 |
| 1. 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 3000 |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 4 | Август |  | 4000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 74500 |

**ул. Шахбазова 60**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм  м2  м2 | 2  10  50  55 | Август |  | 65000 | Генеральный директор  Гашимов Ф.П. |
| 1. . | Замена разбитых стекол | М2 | 10 | Август |  | 4000 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 4 | Август |  | 2500 |
| 1. 7. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 3 | Август |  | 3000 |
| 1. 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 2000 |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 4 | Август |  | 3000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 79500 |

**ул. Шахбазова 60**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм  м2  м2 | 2  12  55  60 | Август |  | 75000 | Генеральный директор  Гашимов Ф.П. |
| 1. . | Замена разбитых стекол | М2 | 13 | Август |  | 5000 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 5 | Август |  | 3000 |
| 1. 7. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 4 | Август |  | 3500 |
| 1. 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 3000 |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 6 | Август |  | 4000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 93500 |

**ул. Шахбазова 60-а**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм  м2  м2 | 2  8  40  50 | Август |  | 70000 | Генеральный директор  Гашимов Ф.П. |
| 1. . | Замена разбитых стекол | М2 | 11 | Август |  | 4500 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 4 | Август |  | 3500 |
| 1. 7. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 3 | Август |  | 3000 |
| 1. 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 2000 |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 5 | Август |  | 3500 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 86500 |

**ул. Шахбазова 60-б**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм  м2  м2 | 2  6  35  40 | Август |  | 60000 | Генеральный директор  Гашимов Ф.П. |
| 1. . | Замена разбитых стекол | М2 | 12 | Август |  | 3500 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 3 | Август |  | 2500 |
| 1. 7. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 2 | Август |  | 2000 |
| 1. 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 1000 |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 4 | Август |  | 2500 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 71500 |

**ул. Шахбазова 60-в**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм  м2  м2 | 2  5  35  30 | Август |  | 55000 | Генеральный директор  Гашимов Ф.П. |
| 1. . | Замена разбитых стекол | М2 | 10 | Август |  | 3000 |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 4 | Август |  | 3500 |
| 1. 7. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 3 | Август |  | 3000 |
| 1. 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 2000 |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 5 | Август |  | 3000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 69500 |

**Итого по УО: 1 428 000,0 рублей**

**ТСЖ «Просвещенец-1»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома Наименование работ | Ед. Изм. | Кол-во | Запланиров. На месяц | Выполнено в месяцах | Стоимость | Исполнитель | Факт выполнено | | |
| Кол-во | На сумму | % Выполн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Ул. Оскара д.28** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ревизия задвижек | шт. | 4 | Июнь |  | 3000 |  |  |  |  |
| 2 | Остекление окон подъездов | м2 | 10 | Май |  | 5000 |  |  |  |  |
| 3 | Замена стояков холодного водоснабжения | пог.м. | 40 | Май |  | 20000 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт канализационных труб Ф-100 | пог.м. | 25 | Август |  | 14500 |  |  |  |  |
| 5 | Покраска стен подъездов | м2 | 20 | Сентябрь |  | 7500 |  |  |  |  |
| 6 | Капремонт элеваторного узла | шт. | 1 | Сентябрь |  | 3900 |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | | **53900** |  | | | |
| **Ул. Оскара д.28 «а»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ревизия задвижек | шт. | 12 | Май-Сентябрь |  | 30000 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт канализационных труб Ф-100 | пог.м. | 12 | Июнь |  | 5600 |  |  |  |  |
| 3 | Установка подвального освещения, лампочки | шт. | 10 | Июль |  | 6000 |  |  |  |  |
| 4 | Капремонт элеваторного узла | шт. | 1 | Август |  | 4000 |  |  |  |  |
| 5 | Замена Кранов 25 (диам.) стояков | шт. | 60 | Июнь |  | 7200 |  |  |  |  |
| 6 | Замена электропатронов в подъездах | шт. | 11 | Сентябрь |  | 1800 |  |  |  |  |
| 9 | Покраска газовых труб | пог.м. | 120 | Сентябрь |  | 8000 |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | | **62600** | | | | |
| **Общий итог:** | | | | | | **116500** | | | | |

**ООО УК «КВАРТАЛ ПЛЮС»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес дома, наименование работ** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Запланир.**  **месяц** | **Стоимость работ тыс. руб.** | **Исполнитель** | **Фактическое выполнение** | | | | **Примечание** |
| Кол-во | Сумма | | %  выполнения |
| 1. | **Ул. Фермерская д.1а** |  |  |  |  | Директор Мислимова О.Г. |  |  | |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры и кранов системы водоснабжения | шт | 4 | 06-07 | 6150 |  |  | |  |  |
|  | Укрепление, ремонт и очистка желобов и труб водосток | м. | 96 | 07-08 | 12000 |  |  | |  |  |
|  | Проверка вентканалов | шт. | 16 | 07-08 | 5000 |  |  | |  |  |
|  | Ремонт, утепление и замена разбитых стекол оконных проемов в подъездах и вспомогательных помещениях | м² |  | 07-08 | 15000 |  |  | |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | **38150** |  |  |  | |  |  |
| 2. | **Ул. Фермерская д.1б** |  |  |  |  | Директор Мислимова О.Г. |  |  | |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры и кранов системы водоснабжения | шт. | 4 | 06-08 | 6560 |  |  | |  |  |
|  | Укрепление, ремонт и очистка желобов и труб водосток | м | 96 | 04-08 | 12000 |  |  | |  |  |
|  | Проверка вентканалов | шт. | 16 | 06-08 | 5000 |  |  | |  |  |
|  | Ремонт, утепление и замена разбитых стекол оконных проемов в подъездах и вспомогательных помещениях | м² |  | 06-08 | 15000 |  |  | |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | **38560** |  |  |  | |  |  |
| 3. | **Ул. Фермерская 1в** |  |  |  |  | Директор Мислимова О.Г. |  |  | |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры и кранов системы водоснабжения | шт. | 4 | 05-08 | 6560 |  |  | |  |  |
|  | Укрепление, ремонт и очистка желобов и труб водосток | м | 96 | 05-08 | 12000 |  |  |  | |  |
|  | Проверка вентканалов | шт | 16 | 05-08 | 5000 |  |  |  | |  |
|  | У становить дверь на люке входа на чердак | шт. | 3 |  | 12000 |  |  |  | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **35560** |  |  |  |  | |  |
| 4. | **Ул. Фермерская д. 6а** |  |  |  |  | Директор Мислимова О.Г. |  |  |  | |  |
|  | очистка желобов и труб водосток | м. | 96 | 05-08 | 12000 |  |  |  | |  |
|  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи | шт. | 3 | 05-08 | 3500 |  |  |  | |  |
|  | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов |  |  | 05-08 | 6000 |  |  |  | |  |
|  | Проверка состояния продухов в цоколе здания |  | 30 | 05-08 | 4500 |  |  |  | |  |
|  | Ремонт проводки в поэтажных щитках и установка замков |  |  | 05-08 | 6000 |  |  |  | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры и кранов системы водоснабжения | шт. |  | 05-08 | 10000 |  |  |  | |  |
|  | Ремонт, утепление и замена разбитых стекол оконных проемов в подъездах и вспомогательных помещениях | м² |  | 05-08 | 8000 |  |  |  | |  |
|  | Итого: |  |  |  | **50000** |  |  |  |  | |  |
| 5 | **ул. Фермерская 1 М** |  |  |  |  | Директор Мислимова О.Г. |  |  |  | |  |
|  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений и очистка желобов и труб водосток | м. |  | 05-08 | 8000 |  |  |  | |  |
|  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи | шт. |  | 05-08 | 8000 |  |  |  | |  |
|  | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов |  | 6 | 05-08 | 12000 |  |  |  | |  |
|  | Проверка состояния продухов в цоколе здания |  |  | 05-08 | 11000 |  |  |  | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры и кранов системы водоснабжения | шт. |  | 05-08 | 5000 |  |  |  | |  |
|  | **Итого** |  |  |  | **44000** |  |  |  |  | |  |
| 6 | **ул. Гейдара Алиева 2 А корп. 1** |  |  |  |  | Директор Мислимова О.Г. |  |  |  | |  |
|  | Укрепление, ремонт и очистка желобов и труб водосток |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | |  |
|  | **Итого** |  |  |  | **4000** |  |  |  |  | |  |
| 7 | **ул. Гейдара Алиева 2 А корп. 2** |  |  |  |  | Директор Мислимова О.Г. |  |  |  | |  |
|  | Укрепление, ремонт и очистка желобов и труб водосток |  |  |  | 4000 |  |  |  | |  |
|  | **Итого** |  |  |  | **4000** |  |  |  |  | |  |
| 8 | **ул. Гейдара Алиева 2 А корп. 3** |  |  |  |  | Директор Мислимова О.Г. |  |  |  | |  |
|  | Укрепление, ремонт и очистка желобов и труб водосток |  |  |  | 4000 |  |  |  | |  |
|  | **Итого** |  |  |  | **4000** |  |  |  |  | |  |
| 9 | **ул. Эмиргамзаева 40** |  |  |  |  | Директор Мислимова О.Г. |  |  |  | |  |
|  | Ремонт и утепление входных дверей в подъездах | шт. | 4 | 05-08 | 8500 |  |  |  | |  |
|  | Установка доводчиков на дверях |  | 4 | 05-08 | 12000 |  |  |  | |  |
|  | Ремонт, утепление и замена разбитых стекол оконных проемов в подъездах и вспомогательных помещениях | м² |  | 05-08 | 5000 |  |  |  | |  |
|  | Изготовление новых или ремонт дверей люка выхода на чердак | шт. | 2 | 05-08 | 8000 |  |  |  | |  |
|  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений и очистка желобов и труб водосток | м. |  | 05-08 | 8500 |  |  |  | |  |
|  | Проверка исправности и ремонт слуховых окон и жалюзи | шт. | 2 | 05-08 | 10000 |  |  |  | |  |
|  | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | м. | 16 | 05-08 | 6000 |  |  |  | |  |
|  | Проверка состояния продухов в цоколе здания |  |  | 05-08 | 5000 |  |  |  | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры и кранов системы водоснабжения | шт. |  | 05-08 | 4500 |  |  |  | |  |
|  | Ремонт проводки в поэтажных щитках и установка замков |  |  | 05-08 | 25000 |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | **92500** |  |  |  |  | |  |
| 10 | **ул. Фермерская 7** |  |  |  | **-** |  |  |  |  | |  |
| 11 | **ул. Багиша Айдаева 8** |  |  |  | **-** |  |  |  |  | |  |
|  | **Всего** |  |  |  | **291 260** |  |  |  |  | |  |

**ТСЖ «Вавилон»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дома  Наименование работ | Ед.  Изм. | Кол-во | Запланировано  на месяц | Выполнено  в месяцах | Стоимость | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ул. 345 ДСД, д. 9-Е** | | | | | | | |
| 1 | Частичный ремонт покрытий на лестничных площадках | М2 | 7 | Июнь-Июль |  | 3500 | Председатель  Савзиханов Э.С. |
| 2 | Установка скамеек на придомовой территории | Шт. | 2 | Июль-Август |  | 40000 |
| 3 | Установка урн на придомовой территории | Шт. | 2 | Июль-Август |  | 9000 |
| 4 | Установка доводчика на входную дверь | Шт. | 1 | Июнь |  | 5200 |  |
| 5 | Установка доступа-ограничения на лифт | Шт. | 1 | Сентябрь |  | 47000 |  |
| **Итого** | | **104700** | | | | | |

**ТСЖ «Компромисс»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дома  Наименование работ | Ед.  Изм. | Кол-во | Запланировано  на месяц | Выполнено  в месяцах | Стоимость | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ул. Оскара, д. 26** | | | | | | | |
| 1 | Установка беседки | Шт. | 1 | Август |  | 85000 | Юсуфов Т.З. |
| 2 | Установка доводчиков на входные двери | Шт. | 2 | Май |  | 9600 |
| 3 | Реставрация входных дверей | Шт. | 2 | Июнь |  | 14000 |
| 4 | Частичный ремонт покрытий на лестничных площадках | М2 | 70 | Июнь-Июль |  | 35000 |
| 5 | Уборка подвального помещения | М2 | 250 | Август |  | 15000 |
| 6 | Установка урн на придомовой территории | Шт. | 3 | Июль |  | 13500 |
| 7 | Разметка парковочных мест на придомовой территории | п/м | 100 | Июнь-Август |  | 10000 |
| ИТОГО: | | | | | | 182100 |  |

**ТСЖ «Маяк»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дома  Наименование работ | Ед.  Изм. | Кол-во | Запланировано  на месяц | Выполнено  в месяцах | Стоимость | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ул. Г.Сеидова, д. 18-А** | | | | | | | |
| 1 | Покраска наружной газовой трубы | п/м | 50 | Июнь |  | 5000 | Юсуфов Т.З. |
| 2 | Ремонт мягкой кровли | М2 | 100 | Июль |  | 30000 |
| 3 | Ремонт главного электрического щита | Шт. | 1 | Август |  | 45000 |
| 4 | Замена канализационных, труб Д 100 ПВХ | п/м | 25 | Май-Август |  | 3500 |
| 5 | Замена канализационных труб на 4 эт. Д 100 | п/м | 10 | Май |  | 10000 |
| 6 | Промывка, прочистка грязевиков | Шт. | 9 | Сентябрь |  | 2000 |
| 7 | Чистка канализационных труб в подвале | п/м | 2 | Май |  | 3000 |
| ИТОГО: | | | | | | 98500 |
| **ул. Крепостная, д. 1** | | | | | | | |
| 1 | Замена канализационных труб МКД | п/м | 200 | Май-Август |  | 120000 | Юсуфов Т.З. |
| 2 | Устранение канализационного засора в подвале | п/м | 7 | Июнь |  | 7500 |
| 3 | Устранение канализационного засора в наружных люках | Шт. | 6 | Май-Июль |  | 12500 |
| 4 | Покраска наружной газовой трубы | п/м | 80 | Август |  | 80000 |
| 5 | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегающие | Шт. | 25 | Август |  | 9000 |
| 6 | Замена канализационных труб в шахтах  (4 п. 5 эт.) | п/м | 18 | Май-Июнь |  | 22500 |
| 7 | Замена водяных труб в шахтах (3 п. 5 эт.) | п/м | 18 | Июнь-Июль |  | 22500 |
| ИТОГО: | | | | | | 274000 |
| **Ул. Расулбекова, д. 20** | | | | | | | |
| 1 | Установка урн на придомовой территории | Шт. | 2 | Июнь |  | 9000 | Юсуфов Т.З. |
| 2 | Ремонт труб инженерных систем в подвале | п/м | 100 | Май-Сентябрь |  | 35000 |
| 3 | Покраска, реставрация и обшивка дверей | Шт. | 2 | Август |  | 6000 |
| 4 | Установка плафонов в подъездах | Шт. | 4 | Май |  | 4000 |
| 5 | Замена канализационных и водяных труб  (2 п. 1-5 эт.) | п/м | 18 | Июль-Сентябрь |  | 22500 |
| 6 | Замена лампочек уличного освещения | Шт. | 2 | Май |  | 2000 |
| 7 | Покраска наружной газовой трубы | п/м | 30 | Август |  | 3000 |
| 8 | Ремонт мягкой кровли | М2 | 150 |  |  | 30000 |  |
| ИТОГО: | | | | | | 111500 |  |

**ООО «ГУЖФ – Дербент»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес – месторасположение МКД**  **РД, г. Дербент,** | **Наименования работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во/**  **объем** | **Запланировано** | **Стоимость**  **(руб.)**  (ориентировочная) | **Ответственный исполнитель** | **Примечание** |
| 1 | ул. 345 ДСД, МКД №5 | Освещение придомовой территории | шт. | 2 | август | 9000 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
| Ревизия поэтажных эл. щитовых | шт. | 8 | июль – август | 4000 |
| Ревизия запорно – регулирующей арматуры инженерных сетей системы холодного водоснабжения нижней разводки МКД | шт. | 1 | июль-сентябрь | 2500 |
| Замена участков труб инженерных сетей системы холодного водоснабжения нижней разводки МКД. | п/м | 7 | июль - сентябрь | 3800 |
| Ремонт пластиковых окон и металлических дверей МКД  (замена вышедших из строя аксессуаров)  Замена и установка стеклопакета | шт.  шт. | 5  2  1 | июнь - сентябрь | 6000  3000  1500 |
| Зачистка и покраска инженерных сетей системы холодного водоснабжения нижней разводки МКД. | п/м | 30 | июль - сентябрь | 1500 |
| Ревизия запорно -регулирующей арматуры инженерных сетей системы теплоснабжения и элеваторного узла МКД | шт.  шт. | 2  1 | август – сентябрь  июль - сентябрь | 7000  2000 |
| 2 | ул. Гайдара, МКД № 2 | Текущий ремонт подъезда | м2 | 350 | сентябрь | 40000 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
| Установка металлической двери в подъезде | шт | 1 | сентябрь | 30000 |
| Освещение придомовой территории | шт. | 1 | август | 4500 |
| 3 | ул. Гагарина, МКД №71 | Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 3 | июль - август | 2500 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
| Ремонт или замена плафонов эл. освещения л/площадок и маршей | шт. | 15 | август-сентябрь | 7000 |
| Ремонт – ревизия ВРУ | шт. | 1 | июль – август | 3000 |
| Ремонт – ревизия эл. хозяйства в насосном отсеке подвального помещения МКД | п/м | 10 | август-сентябрь | 1500 |
| Ремонт или замена запорно-регулирующей арматуры инженерных сетей системы холодного водоснабжения нижней разводки МКД | шт. | 1 | август-сентябрь | 3000 |
| Ремонт металлических дверей МКД  (замена вышедших из строя аксессуаров) | шт. | 1 | июль - сентябрь | 4000 |
| Прочистка отводящих инженерных сетей придомовой системы водоотведения МКД и отстойников | п/м | 25 | август-сентябрь | 2000 |
| 4 | ул. Гагарина, МКД №71-а | Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 1 | июль - август | 500 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
| Ремонт или замена плафонов эл. освещения л/площадок и маршей | шт. | 3 | август-сентябрь | 1500 |
| 5 | ул. Гагарина, МКД №25-б | Ремонт кровли МКД | кв.м. | 460 | июль | 45000 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
| Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 7 | август-сентябрь | 1400 |
| Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 4 | июль - август | 2000 |
| Остекление оконного заполнения третьего этажа под №2 | м2 | 3 | май-июнь | 500 |
| 6 | ул. Свердлова, МКД №8-б | Профилактика распределительных щитовых | шт. | 5 | май | 1000 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
| Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 7 | август-сентябрь | 1400 |
| 7 | ул. Приморская,  МКД №44-б | Установка плафонов эл. освещения | шт. | 4 | август | 2000 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
| Ремонт – ревизия ВРУ | шт. | 1 | июль – август | 3000 |
| Ремонт – ревизия эл. хозяйства | п/м | 10 | август-сентябрь | 1500 |
| 8 | ул. Вокзальная, МКД №13 | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 7 | август-сентябрь | 1400 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
| Замена деформированных участков водосточных труб и их надлежащее крепление | шт. | 3 | август | 1700 |
| 9 | ул. Х. Тагиева,  МКД №33 д.1 | Замена труб инженерных сетей системы холодного водоснабжения нижней разводки МКД | п/м | 30 | сентябрь | 30000 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
| Замена труб инженерных сетей системы канализации нижней разводки МКД | п/м | 20 | сентябрь | 20000 |
| Ремонт кровли МКД | кв.м. | 200 | сентябрь | 50000 |
| 10 | пр. Агасиева,  МКД № 13-ж | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 8 | август-сентябрь | 1600 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
| Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 2 | июль - август | 3000 |
| 11 | пр. Агасиева, МКД № 19 | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 10 | август-сентябрь | 2100 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
| Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 4 | июль - август | 7000 |
| 12 | ул. Гагарина, МКД № 107 | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 3 | август-сентябрь | 1000 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 1 | июль - август | 2000 |  |
| 13 | ул. Гагарина, МКД № 33 | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 9 | август-сентябрь | 1080 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
| Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 4 | июль - август | 6000 |
| 14 | ул. Гагарина, МКД № 35 | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 5 | август-сентябрь | 850 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
| Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 2 | июль - август | 3000 |
| 15 | ул. Гагарина, МКД № 37 | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 5 | август-сентябрь | 900 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
| Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 2 | июль - август | 5000 |
| 16 | ул. Кобякова, МКД № 84 | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 8 | август-сентябрь | 1280 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
| Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 2 | июль - август | 4000 |
| 17 | ул. Расулбекова,  МКД № 16-г | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 5 | август-сентябрь | 1090 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
| Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 1 | июль - август | 3000 |
| 18 | ул. Сальмана, МКД  № 53-б | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 6 | август-сентябрь | 1100 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
| Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 2 | июль - август | 5000 |
| **Итого:** | | | | | | **349700** |  |  |

**УК ООО «Комфортный город»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес дома, наименование работ | Ед.  изм. | Кол-во | Запланировано  на месяц | Стоимость  в тыс.руб. | Выполнено | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **ул. Сальмана, 100** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Утепление подвальной части мкд | м2 | 533,0 | VIII | 221,0 |  | Генеральный директор  Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Сезонный осмотр всех элементов стальных кровель и водостоков | м2 | 1309,77 | IХ | 4,1 |  |
|  | 3. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 130 | Х | 7,9 |  |
|  | 4. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 130 | Х | 9,1 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 242,1 |  |  |
| 2 | **ул. Сальмана, 100 «а»** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Утепление подвальной части мкд | м2 | 221,0 | IХ | 91,5 |  | Генеральный директор  Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Технический сезонный осмотр всех элементов стальных кровель и водостоков | м2 | 560,82 | IХ | 1,7 |  |
|  | 3. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 60 | Х | 3,7 |  |
|  | 4. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 60 | Х | 4,2 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 101,1 |  |  |
| 3 | **ул. Сальмана, 100 «б»** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Утепление подвальной части мкд | м2 | 232,0 | VIII | 96,3 |  | Генеральный директор  Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Технический сезонный осмотр всех элементов стальных кровель и водостоков | м2 | 560,52 | IХ | 1,7 |  |
|  | 3. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 50 | Х | 3,0 |  |
|  | 4. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 50 | Х | 3,5 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 104,5 |  |  |
| 4 | **ул. Сальмана, 100 «в»** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Утепление подвальной части мкд | м2 | 143,0 | V | 59,4 |  | Генеральный директор  Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Технический сезонный осмотр всех элементов стальных кровель и водостоков | м2 | 374,63 | IХ | 1,2 |  |
|  | 3. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 40 | Х | 2,4 |  |
|  | 4. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 40 | Х | 2,8 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 65,8 |  |  |
| 5 | **ул. Сальмана, 100 «г»** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Утепление подвальной части мкд | м2 | 207,0 | VI | 85,7 |  | Генеральный директор  Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Технический сезонный осмотр всех элементов стальных кровель и водостоков | м2 | 567,63 | IХ | 1,8 |  |
|  | 3. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 48 | Х | 2,9 |  |
|  | 4. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 48 | Х | 3,4 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 93,8 |  |  |
| 6 | **ул. Сальмана, 100 «д»** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Утепление подвальной части мкд | м2 | 164,0 | VII | 68,1 |  | Генеральный директор  Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Технический сезонный осмотр всех элементов стальных кровель и водостоков | м2 | 427,64 | IХ | 1,3 |  |
|  | 3. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 36 | Х | 2,2 |  |
|  | 4. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 36 | Х | 2,5 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 74,1 |  |  |
| 7 | **ул. Сальмана, 102** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Технический сезонный осмотр всех элементов мягких кровель и внутренних водостоков | м2 | 700,0 | IХ | 2,0 |  | Генеральный директор  Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 143 | Х | 8,7 |  |
|  | 3. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 143 | Х | 10,0 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 20,7 |  |  |
| 8 | **ул. Сальмана, 102 «а»** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Технический сезонный осмотр всех элементов мягких кровель и внутренних водостоков | м2 | 925,0 | IХ | 2,7 |  | Генеральный директор  Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 153 | Х | 9,4 |  |
|  | 3. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 153 | Х | 10,7 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 22,8 |  |  |
| 9 | **ул. Сальмана, 102 «б»** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Технический сезонный осмотр всех элементов мягких кровель и внутренних водостоков | м2 | 903,0 | IХ | 2,6 |  | Генеральный директор  Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 123 | Х | 7,5 |  |
|  | 3. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 123 | Х | 8,6 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 18,7 |  |  |
| 10 | **ул. Сальмана, 102 «в»** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Технический сезонный осмотр всех элементов мягких кровель и внутренних водостоков | м2 | 925,0 | IХ | 2,7 |  | Генеральный директор  Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 147 | Х | 8,9 |  |
|  | 3. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 147 | Х | 10,3 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 21,9 |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **765,5** |  |  |

**ТСЖ «Дербентские ворота»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес дома, наименование работ** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Запланиров.месяц** | **Стоимость работ и услуг, в руб.** | **исполнитель** | **примечание** |
|  | РД, г. Дербент, ул.Тахо-Годи 1 |  |  |  |  | Председатель Загидов У.М. |  |
| 1 | Утепление оконных проемов в подъездах | Шт. | 36 | До 1 августа 2022 г. | 8800 |  |
| 2 | Замена водопровода | п/м | 20 | До 1 июля 2022 г. | 4000 |  |
| 3 | Замена светильников | шт | 4 | До 1 августа 2022 г. | 2800 |  |
| 4 | Ревизия поэтажных электрощитов | шт | 36 | До 1 августа 2022 г. | 3600 |  |
| 5 | Замена магнитного пускателя в  Общедомовом щитке | шт | 2 | До 1 сентября 2022 г. | 5000 |  |
| 6 | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п/м | 17 | До 1 сентября 2022 г. | 7800 |  |
| **Итого:** | | | | | **32000** |  | |

**ТСЖ «Тимур»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес и**  **№ домов** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество**  **Объем** | **Запланировано** | **Стоимость**  **в рублях.** | **Примечание** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** |  | **8** |
| **пр. Агасиева.17А** | -ремонт запорной арматуры  -ремонт кранов отоплени  -ремонт насоса водяного  -ремонт стояков отопления -Косметический ремонт –Стрижка газонов – Ремонт канализационных и отопительных труб | шт.  шт.  шт.  шт.  пог.м.  кв.м.  пог.м. | 8  30  1  4  20  60  10 | Июнь-август  Июнь-август  Июнь-август  Июнь-август июнь-сентябрь  1 раз в месяц  Июнь-сентябрь | 24000  30000  5000  8000 4000  6000  7000 |  | Председатель Аразов Р.А. |
| **пр. Агасиева,17** | -ремонт запорной арматуры  -ремонт насоса водяного  -стрижка газонов | шт.  шт.  пог.м | 4  1  60 | Июнь-август  Июнь-август  1 раз в месяц | 12000  5000  6000 |  | Председатель Аразов Р.А. |
| **Итого:** | | | | | **107000** | | |

**ООО УО «ПИК ИНВЕСТ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дома  Наименование работ | Ед.  изм. | К-во | Запланиров.  на месяц | Выполнен.  в месяцах | Стоимость | Исполнитель | Факт выполнено | | |
| Кол-во | На сумму | %  Выполн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

**ул. Гагарина, 12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входные двери, лестничные марши, перила) | пм  м2  м2 | 2  6  250  40 | Апрель – Май |  | 20000 | Генеральный директор  Курбанов Г.К. |  |  |  |
| 2. | Замена разбитых стекол | М2 | 30 |  | 3000 |  |  |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 10 |  | 2000 |  |  |  |
| 3. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 6 |  | 2000 |  |  |  |
| 4. | Промывка прочистка грязевиков | шт | 3 |  | 1500 |  |  |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегающие | шт | 20 |  | 4000 |  |  |  |
| 5. | Замена подкачивающего насоса | шт | 2 |  | 20000 |  |  |  |

**ул. Гагарина, 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входные двери, лестничные марши, перила) | пм  м2  м2 | 2  5  250  40 | Май – Июнь |  | 25000 | Генеральный директор  Курбанов Г.К. |  |  |  |
| 2. | Замена разбитых стекол | М2 | 30 |  | 4000 |  |  |  |
|  | Частичный ремонт эл. щитов | пм | 10 |  | 3000 |  |  |  |
| 3. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 6 |  | 2000 |  |  |  |
| 4. | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 |  | 1000 |  |  |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегающие | шт | 20 |  | 5000 |  |  |  |
| 5. | Замена подкачивающего насоса | шт | 2 |  | 25000 |  |  |  |

**ул. Гагарина, 20**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входные двери, лестничные марши, перила) | пм  м2  м2 | 2  5  250  40 | Июль |  | 15000 | Генеральный директор  Курбанов Г.К. |  |  |  |
| 2. | Замена разбитых стекол | М2 | 30 |  | 2000 |  |  |  |
|  | Частичный ремонт эл. щитов | пм | 10 |  | 1000 |  |  |  |
| 3. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 6 |  | 1500 |  |  |  |
| 4. | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегающие | шт | 20 |  | 3000 |  |  |  |
| 5. | Замена подкачивающего насоса | шт | 2 |  | 20000 |  |  |  |

**ул. Буйнакского, 49**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входные двери, лестничные марши, перила) | пм  м2  м2 | 1  3  160  36 | Август |  | 4500 | Генеральный директор  Курбанов Г.К.  Генеральный директор  Курбанов Г.К. |  |  |  |
| 2. | Замена разбитых стекол | м2 | 20 |  | 2000 |  |  |  |
| 3. | Частичный ремонт эл. щитов | пм | 6 |  | 1000 |  |  |  |
| 4. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 3 |  | 1000 |  |  |  |
| 5. | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегающие | шт | 15 |  | 3500 |  |  |  |
| 6. | Замена подкачивающего насоса | шт | 1 |  | 25000 |  |  |  |

**ул. Генриха Гасанова, 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Профилактический ремонт подъездов:  -Замазка трещин (штукатурка)  -Побелка (подъездов)  -Покраска (входные двери, лестничные марши, перила) | пм  м2  м2 | 2  6  250  80 | Сентябрь |  | 20000 | Генеральный директор  Курбанов Г.К. |  |  |  |
| 2. | Замена разбитых стекол | М2 | 30 |  | 4000 |  |  |  |
|  | Частичный ремонт эл. щитов | пм | 10 |  | 2000 |  |  |  |
| 3. | Установка замков в дверях  эл. щитах | шт | 6 |  | 1000 |  |  |  |
| 4. | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 |  | 2000 |  |  |  |
| 5. | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 20 |  | 2000 |  |  |  |
| 6. | Замена подкачивающего насоса | шт | 2 |  | 2200 |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | | **230200** |  |  |  |  |

**ТСЖ «Чистюля»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома, наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Запланировано  в месяц | Стоимость работ,  в руб. | Исполнитель |
| **Кобякова 24, корпус №1, корпус №2** | | | | | | Председатель  Ахмедов Р. К. |
| 1. | Осмотр кровли на утечку | кв. м | 50 | Июнь | 10 000 |
| 2. | Осмотр насосного помещения и всего оборудования | п/м | 10 | Июль | 10 000 |
| 3. | Замена автоматики насосов | Шт. | 5 | Август | 7 500 |
| 4. | Замена допол. расширит. бочка | Шт. | 8 | Август | 60 000 |
| 5. | Ревизия задвижек водоснабжения | Шт. | 10 | Сентябрь | 3 000 |
| 6. | Технический осмотр окон в подъезде | Шт. | 24 | Сентябрь | 5000 |
| 7. | Ревизия электрооборудования | Шт. | 20 | Сентябрь | 3 800 |
| 8. | Замена ламп и датчиков освещения | Шт. | 20 | Сентябрь | 10 400 |
| 9. | Замена глубинного насоса водоснабжения | Шт. | 2 | Апрель | 120 000 |  |
| **Итого:** | | | | | **229 700** |  |

**ТСЖ «Дарс»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дома  Наименование работ | Ед.  Изм. | Кол-во | Запланировано  на месяц | Выполнено  в месяцах | Стоимость | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ул. Пушкина, д. 46-А** | | | | | | | |
| 1 | Частичный ремонт подъездов | П. | 1 | Июнь-Август 2022 г. |  | 50000 | Юсуфов Т.З. |
| 2 | Установка информационных поэтажных табличек | Шт. | 9 | Июль 2022 г. |  | 3500 |
| 4 | Частичный ремонт покрытий на лестничных площадках | М2 | 7 | Май-Июнь 2022 г. |  | 3500 |
| 5 | Покраска газовой трубы | п/м | 25 | Июнь 2022 г. |  | 5000 |
| 6 | Установка урн на придомовой территории | Шт. | 3 | Август 2022 г. |  | 13500 |
| 7 | Установка кобр дворового освещения | Шт. | 2 | Июль 2022 г. |  | 12000 |  |
| ИТОГО: | | | | | | 75500 |  |

**МКУ «Дербентское городское управление образования» по г. Дербент.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МБДОУ Детский сад №1** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Ответственные | | Примечание | | |
| 1. | Провести:  \* ревизию, осмотр всего теплового хозяйства учреждения; | Сентябрь 2022г. | Заведующая  Сеидова Э.А. | |  | | |
| 2. | Провести государственную поверку контрольно-измерительных приборов | До августа 2022 г. |  | | |
| 3. | Провести:  \*ревизию и ремонт систем водобснабжения и канализации;  \*ремонт и покраску игрового оборудования на территории ДОУ;  \*необходимый ремонт мебели в группах; ремонт оборудования в пищеблоке | До 31.08.2022 г. |  | | |
| 5. | Организовать информирование учебно-воспитательного процесса об угрозе и возникновении неблагоприятных гидрометеорологических явлений | При угрозе или ухудшении гидрометеорологических условий |  | | |
| 6. | Обеспечить ДОУ огнетушителями в соответствии с требованиями правил противопожарного режима РФ | До 31.08.2022 г. |  | | |
| 7. | Проверить наличие и состояние средств пожаротушения (пожарный инвентарь, огнетушители, наличие песка) | До 31.08.2022 г. |  | | |
| 8. | Проведение планового противопожарного инструктажа | По графику |  | | |
| 9. | Принять меры:  \*по приведению территории учреждения в надлежащее состояние с требованиями СанПиН;  \*по ремонту и оборудованию территории (ограждение, освещение, устройство клумб) | До 01.08.2022 г. |  | | |
| 10 | Обеспечить:  \*осмотр и контроль за отсутствием на территории учреждения и в непосредственной близости от него взрывоопасных и пожароопасных веществ);  \*безопасность передвижения сотрудников и воспитанников по территории ДОУ в случае сильных снегопадов, налипания снега, гололедицы и т.д. | До 01.08.2022 г.  На протяжении осенне-зимнего периода |  | | |
| 11. | Заготовка песко-соляной смеси | До 31.11.2022 г. |  | | |
| 12. | Подготовка уборочного инвентаря (для уборки снега, льда) | До 31.11.2022 г. |  | | |
| 13 | Осмотр кровель, фасадов, стен и полов в подвале | До 01.10.2022 г. |  | | |
| 14. | Ревизия автоматики, насосов, котлов | До 15.09.2022 г. |  | | |
| 15. | Провести все необходимые испытания тепло- и электроустановок | До 31.08.2022 г. |  | | |
| **МБОУ СОШ №6** | | | | | | | |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август  2022 г. | Директор  Мамедова И.З. | |  | | |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022 г. |  | | |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022 г. |  | | |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения. | Ноябрь 2022 г.- апрель 2022 г. |  | | |
| 6. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г. |  | | |
| 7. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно  2022 – 2023 г.г. |  | | |
| 8. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  | | |
| 9. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  | | |
| 10. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  | | |
| 11. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 15.09.2022 г. |  | | |
| **МБОУ СОШ №8** | | | | | | | |
|  | Оперативное совещание с заместителями о выполнении мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период. | 28 июня 2022 г. | Директор Алибеков Р.Р. | |  | | |
|  | Промывка внутренних водопроводных систем и накопителей воды. Оформление акта. | Август |  | | |
|  | Проведение мероприятий по проверке огнетушителей | Июль 2022 г. |  | | |
|  | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения и выходов | Ежемесячно  2022 – 2023гг. |  | | |
|  | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий | Постоянно |  | | |
|  | Провести дополнительный противопожарный, антитеррористический инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения | Август - сентябрь 2022 г.  Январь - март 2023 г. |  | | |
|  | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения. Проверка системы отопления | Ноябрь 2022г.- апрель 2023г. |  | | |
|  | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  | | |
|  | Оформить акт готовности учреждения к началу нового учебного года | До 01.08.2022г. |  | | |
| **МБДОУ «Детский сад №5 «Надежда»** | | | | | | | |
| 1. | Издание приказа о подготовке МБДОУ «Детский сад №5 «Надежда» к началу учебного года | до 08.06.2022 г. | Заведующая Алиева С.А. | |  | | |
| 2. | Разработка плана мероприятий по подготовке МБДОУ «Детский сад №5 «Надежда» к началу 2021-2022 учебного года в разрезе работ | до 08.06.2022 г. |  | | |
| 3. | Организация работ по выполнению плана мероприятий по подготовке МБДОУ «Детский сад №5 «Надежда» к началу 2022-2023 учебного года | до 31.07.2022 г. |  | | |
| 4. | Организация комплектования воспитанников на 2022-2023 учебный год | до 01.07.2022 г. |  | | |
| 5. | Осуществление мониторинга подготовки МБДОУ «Детский сад №5 «Надежда» к новому учебному году:   1. благоустройство территории ДОУ (озеленение, разведение клумб, уборка мусора, скашивание травы и т.д.); 2. создание необходимых условий и подготовка пищеблока для предоставления воспитанникам доступного и качественного питания; 3. выполнение плана первоочередных мероприятий: - | весь период  до 01.07.2022 г.  до 01.07.2022 г. |  | | |
| 6. | Проведение испытаний технического состояния игрового и спортивного оборудования на игровых площадках и игровых комнатах, лестничных маршей, оконных блоков | до 01.08.2022 г. |  | | |
| 7. | Проведение испытаний вентиляционных систем | до 01.08.2022 г. |  | | |
| 8. | Опрессовка системы отопления | Согласно графику подготовки городского хозяйства к эксплуатации в осенне- зимний период |  | | |
| 9. | Проверка знаний по отработке плана эвакуации детей и имущества | до 01.07.2022 г. |  | |  | | |
| 10. | Герметизация вводов | до 01.08.2022 г. |  | | |
| 11. | Текущий ремонт оборудование на участках, игровых площадках и помещениях детского сада. | до 25.07.2022 г. |  | | |
| 12. | Подготовка систем отопления, к работе в осенне – зимний период 2022-2023 г. | Согласно графику подготовки городского хозяйства к эксплуатации в осенне- зимний период |  | | |
| 13. | Проведение обследования детского сада в соответствии с требованиями пожарной безопасности | По графику |  | | |
| 14. | Организация эвакуационных учебно - тренировочных мероприятий с обучающимися и сотрудниками учреждения | Июнь 2022 г. |  | | |
| 15. | Проведение занятий, бесед, инструктажей с воспитанниками по вопросам пожарной безопасности | ежеквартально |  | | |
| 16. | Обеспечение функционирования системы тревожной сигнализации | Постоянно |  | | |
| 17 | Обеспечение функционирования системы противопожарной сигнализации | Постоянно |  | | |
| 18. | Организация проведения ревизии технологического и холодильного оборудования в детском саду | до 20.07.2022 г. |  | | |
| 19. | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в детском саду | По плану |  | | |
| 20. | Проведение ежедневной проверки ДОУ и прилегающей территории | постоянно |  | | |
| 21. | Обновление стенда «Уголок безопасности» | до 20.07.2022 г. |  | | |
| 22. | Подготовка графика проведения тренировок с участниками образовательного процесса в случае возникновения угрозы совершения террористического акта | до 01.07.2022 г. |  | | |
| 23. | Обеспечение контрольно – пропускного режима в ДОУ | постоянно |  | | |
| 24. | Обследование территории ДОУ перед началом нового учебного года | до 01.08.2022 г. |  | | |
| 25. | Проверка освещения по периметру учреждения детского сада | постоянно |  | | |
| 26. | Проведение внутренней приемки детского сада к новому учебному году | до 20.07.2022 г (согласно эпидемиологической обстановки) |  | | |
| **МБОУ Гимназия №3** | | | | | | | |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август  2022 г. | Директор,  Кидирниязова С.С. | |  | | |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022 г. |  | | |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022 г. |  | | |
| 4. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения. | Ноябрь 2022 г.- апрель 2022 г. |  | | |
| 5. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022 г. |  | | |
| 6. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г. |  | | |
| 7. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно  2022 – 2023 гг. |  | | |
| 8. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  | | |
| 9. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  | | |
| 10. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  | | |
| 11. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022 г. |  | | |
| 12. | Принять меры к выполнению социальных нормативов наполняемости классов школы | До 01.09.2022 г. |  | | |
| 13. | Мероприятия по благоустройству территории | постоянно |  | | |
| 14. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории школы. | постоянно |  | | |
| **МБОУ «СОШ №16» им. М.Казим-Бека** | | | | | | | |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – сентябрь | Директор,  Эмирова А.С. | |  | | |
| 2. | Промывка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. Оформление акта. | Июнь |  | | |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. Утепление баков и труб. | Август |  | | |
| 4. | Осмотр, профилактические и ремонтные работы по подготовке электротехнической системы (замена ламп освещения, профилактический осмотр, восстановление истертой маркировки, ремонт розеток и выключателей, поэтажных щитов освещения и силовых щитов) | Август |  | | |
| 5. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь |  | | |
| 6. | Проведение мероприятий по перезарядке огнетушителей. | Август |  | | |
| 7. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно |  | | |
| 8. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  | | |
| 9. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  | | |
| 10. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До ноября |  | | |
| 11. | Проведение косметического ремонта учебных классов (покраска стен, мелкий ремонт), коридоров, лестниц, туалетов. | До августа |  | | |
| 12. | Ремонтные работы по подготовке учебных помещений (профилактический осмотр и ремонт мебели, жалюзи, дверных замков, ручек) | До августа |  | | |
| 13. | Осмотр, профилактические и ремонтные работы по подготовке сантехнического оборудования (проверка работы умывальников, сантехнического оборудования мест общего пользования) инвентаризация водонапорной арматуры стояков, подтяжка хомутов крепления сливных труб. Ремонт канализационной системы. | До августа |  | | |
| 14. | Мероприятия по благоустройству территории | постоянно |  | | |
| 15. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории школы. | постоянно |  | | |
| **МБОУ СОШ № 21** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия и ремонт системы пожарной сигнализации | До 25.08.2022 г. | Директор Бондарева М.А. | |  | | |
| 2 | Ревизия и ремонт системы отопления | До 25.08.2022 г. |  | | |
| 3 | Ревизия и ремонт системы водоснабжения | До 25.08.2022 г. |  | | |
| 4 | Провести ревизию чердачных и подвальных помещений | До 25.08.2022 г. |  | | |
| 5 | Подготовить инвентарь для уборки снега, песка для подсыпки, оградительных сигнальных лент | До 25.08.2022 г. |  | | |
| 6 | Обеспечить необходимых запас средств индивидуальной защиты, моющих и дезинфицирующих средств. | До 25.08.2022 г. |  | | |
| 7 | Осмотреть двери и окна, при необходимости заменить фурнитуру. | До 25.08.2022 г. |  | | |
| 8 | Закупить запас уборочного инвентаря для техперсонала. | До 25.08.2022 г. |  | | |
| 9 | Произвести покос травы на территории школы | До 25.08.2022 г. |  | | |
| 10 | Провести текущий ремонт школы | До 25.08.2022 г. |  | | |
| **МБОУ Прогимназия «Президент»** | | | | | | | |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август  2022 г. | Директор,  Ширинова И.И. | |  | | |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022г. |  | | |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022г. |  | | |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022г. |  | | |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения. | Ноябрь 2022г.- апрель 2023г. |  | | |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022г. |  | | |
| 7. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г. |  | | |
| 8. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно  2022 – 2023 гг. |  | | |
| 9. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  | | |
| 10. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  | | |
| 11. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  | | |
| 12. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022г. |  | | |
| 13. | Мероприятия по благоустройству территории | постоянно |  | | |
| 14. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории школы. | постоянно |  | | |
| **Детский сад №19** | | | | | | | |
| 1. | Частичный ремонт кровли | август | Заведующая  Магомедова А.Н. | | |  | |
| 2. | Промывка и опрессовка системы отопления | июль - август |  | |
| **МБОУ СОШ № 17** | | | | | | | |
| 1 | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период, завершение ремонтных работ | Июнь – август 202 1г. | Директор  Шихмагомедова А.А. | | |  | |
| 2 | Произвести частичную замену запорной арматуры систем отопления и тепловых узлов | Август 2022г |  | |
| 4 | Провести опрессовку тепловых узлов и систем отопления | Август 2022г |  | |
| 5 | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения | Ноябрь 2022 г. апрель 2022 г. |  | |
| 6 | Проверить манометры в котельной | До 05 октября |  | |
| 7 | Произвести ремонт окон и дверей | Август 2022г |  | |
| 8 | Осмотр и утепление дверных и оконных проемов в подвальных помещениях и чердачных люков. | До 01 октября |  | |
| 9 | Получение паспортов готовности потребителя тепловой энергии к отопительному сезону 2022 -2023 г. | До 01 октября |  | |
| 10 | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы | До 01 октября 2 |  | |
| 11 | Проверка огнетушителей | Август |  | |
| 12 | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения | Сентябрь 2022 |  | |
| 13 | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности и эвакуационного освещения | Ежемесячно 2022 – 2023 г.г. |  | |
| 14 | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов. | Постоянно |  | |
| 15 | Произвести ревизию запорной арматуры систем отопления и тепловых узлов | До 01 октября |  | |
| 16 | Ревизия электрооборудования | До 5 октября |  | |
| **МБДОУ ЦРР Детский сад №8** | | | | | | | |
| 1 | Проведение обследования и анализа материально-технического состояния здания, помещений, кровли, технологического оборудования пищеблока. | Июль | Заведующая  Фаталиева Э.В. | |  | | |
| 2 | Провести ревизию (ремонт) и все необходимые испытания инженерных коммуникаций ДОУ: отопления, канализации, водоснабжения, электроснабжения, автоматики, насосов. | Август |  | | |
| 3 | Ревизия (ремонт) освещения кабинетов и здания | постоянно |  | | |
| 4 | Текущий (косметический) ремонт ДОУ | до 01.08.2022 |  | | |
| 5 | Благоустройство территории ДОУ (озеленение, разведение клумб, уборка мусора, скашивание травы и т.д.) | весь период |  | | |
| 6 | Создание необходимых условий и оснащение пищеблока необходимым оборудованием для предоставления воспитанникам доступного и качественного питания | Постоянно |  | | |
| 7 | Организация эвакуационных учебно - тренировочных мероприятий с обучающимися и сотрудниками учреждения | Сентябрь 2022 |  | | |
| 8 | Проведение занятий, инструктажей по противопожарной безопасности | Сентябрь 2022 |  | | |
| 9 | Контроль надлежащего состояния эвакуационных путей | Постоянно |  | | |
| 10 | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  | | |
| 11 | Разработка организационно – распорядительных документов по пожарной безопасности (приказ о назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность, инструкций) | Август 2022 |  | | |
| 12 | Проведение ежедневной проверки прилегающей территории | Постоянно |  | | |
| 13 | Обновление информации на стенде «Уголок безопасности» в группах детского сада | Постоянно |  | | |
| 14 | Составление графика проведения тренировок с участниками образовательного процесса в случае возникновения угрозы совершения террористического акта | Сентябрь 2022 |  | | |
| 15 | Проверка «Кнопки экстренного вызова» сотрудников охраны | Постоянно |  | | |
| 16 | Контроль системы видеонаблюдения | Постоянно |  | | |
| 17 | Разработка организационно-распорядительных документов по антитеррористической безопасности и  профилактике экстремизма (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за антитеррористическую безопасность и  профилактику экстремизма, инструкций, планов и др.) | Август 202 |  | | |
| 18 | Инструктаж персонала на рабочем месте, инструктаж по противопожарной безопасности, инструктаж по охране труда | в соответствии с графиком |  | | |
| **МБДОУ №9** | | | | | | | |
| 1. | Произвести осмотр всех помещений и территории ДОУ. | постоянно | | Заведующая Сефербекова Н.Н. | |  | |
| 2. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Сентябрь 2022 г. | |  | |
| 3. | Промывка и опрессовка системы отопления. | Сентябрь 2022 | |  | |
| 4. | Благоустройство ДОУ территории | Май-август 2022 г. | |  | |
| 5. | Провести противопожарные мероприятия:  - проверку оборудования автоматической пожарной сигнализации,  оповещения [персонала](http://job.ru/) и воспитанников о пожаре;  - привести в соответствие с предъявляемыми требованиями пути эвакуации при пожаре,  - провести ревизию огнетушителей | Сентябрь 2022 г.  постоянно  август 2022 | |  | |
| 6. | Проверка огнетушителей | Август 2022 | |  | |
| 7. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведений праздничных мероприятий | постоянно | |  | |
| 8. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | постоянно | |  | |
| 9. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне-зимний период. | До 01.08.2022 г. | |  | |
| 10. | Изоляция (утепление)трубопровода | Ноябрь 2022 | |  | |
| 11. | Обследование технического состояния котлов котельной. | Сентябрь 2022 г. | |  | |
| **МБДОУ ЦРР Детский сад №20** | | | | | | | |
| 1 | Издание приказа о подготовке МБДОУ ЦРР-д/с №20 к началу осенне-зимнему периоду | июнь | Заведующая Аликперова Е.А. | |  | | |
| 2 | Разработка плана мероприятий по подготовке МБДОУ ЦРР-д/с №20 к началу 2021-2022 осенне-зимнему периоду | июнь |  | | |
| 3 | Организация работ по выполнению плана мероприятий по подготовке МБДОУ ЦРР-д/с №20 к началу 2022-2023 осенне-зимнему периоду | Июль-август |  | | |
| 4 | Организация комплектования воспитанников на 2022-2023 учебный год | Июнь-июль |  | | |
| 5 | Опрессовка системы отопления | Согласно графику подготовки городского хозяйства к эксплуатации в осенне- зимний период |  | | |
| 6 | Проверка знаний по отработке плана эвакуации детей и имущества | июль |  | | |
| 7. | Подготовка систем отопления, к работе в осенне – зимний период 2022-2023 г. | Согласно графику подготовки городского хозяйства к эксплуатации в осенне- зимний период |  | | |
| 8. | Уборка территории | Июль-август |  | | |
| 9. | Выполнение плана первоочередных мероприятий на 2022 г. (проведение инструктажей и т.д.) | июнь |  | |  | | |
| 10. | Проверка технического состояния пожарной сигнализации, огнетушителей | июль |  | | |
| 11. | Проведение обследования детского сада в соответствии с требованиями пожарной безопасности | По графику |  | | |
| 12. | Организация эвакуационных учебно - тренировочных мероприятий с обучающимися и сотрудниками учреждения | июнь |  | | |
| 13. | Проведение занятий, бесед, инструктажей с воспитанниками по вопросам пожарной безопасности | ежеквартально |  | | |
| 14. | Обеспечение функционирования системы тревожной сигнализации | Постоянно |  | | |
| 15. | Обеспечение функционирования системы противопожарной сигнализации | Постоянно |  | | |
| 16. | Организация проведения ревизии технологического и холодильного оборудования в детском саду | июль |  | | |
| 17. | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в детском саду | По плану |  | | |
| 18. | Проведение ежедневной проверки ДОУ и прилегающей территории | постоянно |  | | |
| 19. | Подготовка графика проведения тренировок с участниками образовательного процесса в случае возникновения угрозы совершения террористического акта | июль |  | | |
| 20. | Обеспечение контрольно – пропускного режима в ДОУ | постоянно |  | | |
| 21. | Обследование территории ДОУ перед началом нового учебного года | август |  | | |
| 22. | Проверка освещения по периметру учреждения детского сада | постоянно |  | | |
| 23. | Исполнение плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда детского сада | В течение года |  | | |
| 24. | Оформление актов готовности ДОУ к началу нового учебного года | по плану УО |  | | |
|  | | | | | | | |
| **МБДОУ ЦРР Детский сад №4** | | | | | | | |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август  2022 г. | Заведующая  Рамазанова М.Б. | |  | | |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022 г. |  | | |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022 г. |  | | |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022 г. |  | | |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения. | Ноябрь 2022 г.- апрель 2023 г. |  | | |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022 г. |  | | |
| 7. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г. |  | | |
| 8. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно  2022 – 2023 г.г. |  | | |
| 9. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  | | |
| 10. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  | | |
| 11. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  | | |
| 12. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022 г. |  | | |
| 13. | Мероприятия по благоустройству территории | постоянно |  | | |
| 14. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории детского сада. | постоянно |  | | |
| **МБДОУ ЦРР Детский сад №2** | | | | | | | |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август  2022 г. | Заведующая  Шихкеримова З.З. | |  | | |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022 г. |  | | |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022 г. |  | | |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022 г. |  | | |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения. | Ноябрь 2022 г.- апрель 2023 г. |  | | |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022 г. |  | | |
| 7. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г. |  | | |
| 8. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно  2022 – 2023 г.г. |  | | |
| 9. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  | | |
| 10. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  | | |
| 11. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  | | |
| 12. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022 г. |  | | |
| 13. | Мероприятия по благоустройству территории | постоянно |  | | |
| 14. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории ДОУ. | постоянно |  | | |
| **МБОУ СОШ №15** | | | | | | | |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь-август  2022 г. | Директор Магомедова З.А. | |  | | |
| 2. | Ремонт двух водогрейных котлов. | Август 2022 г. |  | | |
| 3. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой | Август 2022 г. |  | | |
| 4. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022 г. |  | | |
| 5. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения | Август 2022 г. |  | | |
| 6. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения | Ноябрь 2022 г. -  апрель 2023 г. |  | | |
| 7. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022 г. |  | | |
| 8. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г. |  | | |
| 9. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности эвакуационного освещения. | Ежемесячно  2022-2023 г.г. |  | | |
| 10. | Обеспечение пожарной безопасности в период в период проведения праздничных мероприятий | Постоянно |  | | |
| 11. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездам и подъездам к зданиям и сооружениям | Постоянно |  | | |
| 12. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  | | |
| 13. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне-зимний период | До 15.09.2022 г. |  | | |
| **МБДОУ Детский сад № 24** | | | | | | | |
| 1. | Издание приказа об утверждении плана мероприятий по подготовке МБДОУ к 2022-2023 уч.году. | Май 2022 г. | Заведующая  Хидирбекова С.М. | |  | | |
| 2. | Проведение обследования и анализ материально-технического состояния здания, помещений, инженерных коммуникаций, кровли, технологического оборудования пищеблока, | Июнь-август  2022 г. |  | | |
| 3. | Проведение планового противопожарного инструктажа | июнь 2022 г. |  | | |
| 4. | Контроль надлежащего состояния эвакуационных путей | постоянно |  | | |
| 5. | Контроль за соблюдением требований антитеррористической защищённости МБДОУ д/с № 24 «Пчелка» | постоянно |  | | |
| 6. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения | Ноябрь 2022-апрель 2023 г.г. |  | | |
| 7. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г |  | | |
| 8. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подьездов к зданию и сооружениям |  |  | | |
| 9. | Замена песка в песочницах | Май 2022 г. |  | | |
| 10. | Подготовка территории МБДОУ:  - валка деревьев;  - кронирование деревьев  - очистка территории от листвы и травы;  - обрезка кустарников;  - покраска бордюров;  - побелка деревьев  - вывоз мусора с территории ДОУ | Май 2022 г. |  | | |
| 11. | Очистка электроламп и оконного стекла от грязи и пыли | Июнь 2022 г. |  | | |
| 12. | оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне-зимний период | До 01.08.2022 г. |  | | |
| 13. | Опрессовка системы отопления | Июнь-август  2021 г. |  | | |
| 14. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь(лопаты) | До 10.11.2022 г. |  | | |
| **МБДОУ Детский сад №3** | | | | | | | |
| 1. | Издание приказа о подготовке МБДОУ «Детский сад №3» к началу учебного года | до 04.06.2022г. | Заведующая Юсуфова М.Г. | |  | | |
| 2. | Осуществление мониторинга подготовки МБДОУ «Детский сад №3» к новому учебному году:   1. благоустройство территории ДОУ (озеленение, разведение клумб, уборка мусора, скашивание травы и т.д.); 2. создание необходимых условий и подготовка пищеблока для предоставления воспитанникам доступного и качественного питания; 3. выполнение плана первоочередных мероприятий:   - огнезащитная обработка деревянных конструкций;  - очистка воздуховодов;   1. проведение обследования ДОУ в соответствии с требованиями пожарной безопасности; 2. разработка плана профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в ДОУ; 3. обеспечение функционирования системы тревожной сигнализации; 4. обеспечение функционирования системы видеонаблюдения; 5. проведение ежедневной проверки ДОУ и прилегающей территории; 6. оформление стенда «Уголок безопасности» с размещением его на   видном и доступном месте в ДОУ;   1. оформление уголка по охране труда с размещением его на видном и доступном месте в ДОУ; | весь период  до 01.07.2022г.  до 01.07.2022г.  II квартал  до 01.07.2022г.  постоянно  постоянно  до 01.07.2022г.  до 01.07.2022г. |  | | |
| 3. | Опрессовка системы отопления | Согласно графику подготовки городского хозяйства к эксплуатации в осенне- зимний период |  | | |
| 4. | Проверка знаний по отработке плана эвакуации детей и имущества | до 01.07.2022 г. |  | | |
| 5. | Подготовка систем отопления, к работе в осенне – зимний период 2022-2023г. | Согласно графику подготовки городского хозяйства к эксплуатации в осенне- зимний период |  | | |
| 6. | Уборка территории | до 20.07.2022г. |  | | |
| 7. | Организация исследования питьевой воды | до 05.06.2022г. |  | | |
| 8. | Выполнение плана первоочередных мероприятий на 2022 г. (проведение инструктажей и т.д.) | до 20.06.2022г. |  | | |
| 9. | Проверка технического состояния пожарной сигнализации, огнетушителей | до 20.07.2022г. |  | | |
| 10. | Проведение обследования детского сада в соответствии с требованиями пожарной безопасности | По графику |  | | |
| 11. | Организация эвакуационных учебно - тренировочных мероприятий с обучающимися и сотрудниками учреждения | Июнь 2022г. |  | | |
| 12. | Проведение занятий, бесед, инструктажей с воспитанниками по вопросам пожарной безопасности | ежеквартально |  | | |
| 13. | Обеспечение функционирования системы тревожной сигнализации | Постоянно |  | | |
| 14. | Обеспечение функционирования системы противопожарной сигнализации | Постоянно |  | | |
| 26. | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в детском саду | По плану |  | | |
| 15. | Проведение ежедневной проверки ДОУ и прилегающей территории | постоянно |  | | |
| 16. | Обновление стенда «Уголок безопасности» | до 20.07.2022г. |  | | |
| 17. | Подготовка графика проведения тренировок с участниками образовательного процесса в случае возникновения угрозы совершения террористического акта | до 01.07.2022г. |  | | |
| 18. | Обеспечение контрольно – пропускного режима в ДОУ | постоянно |  | | |
| 19. | Обследование территории ДОУ перед началом нового учебного года | до 01.08.2022г. |  | | |
| 20. | Проверка освещения по периметру учреждения детского сада | постоянно |  | | |
| 21. | Проведение внутренней приемки детского сада к новому учебному году | до 20.07.2022г (согласно эпидемиологической обстановки) |  | | |
| **МБОУ Дербентская гимназия №2** | | | | | | | |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период,  Завершение ремонтных работ. | Июнь-август 2022г. | Директор Катекаев Г.М. | |  | | |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022г. |  | | |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022г. |  | | |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системе холодного водоснабжения. | Август 2022г. |  | | |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перезагрузки системы электроснабжения. | Ноябрь 2022г.- апрель 2023г. |  | | |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022г. |  | | |
| 7. | Проверка огнетушителей. | Август 2022г. |  | | |
| 8. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно  2022-2023гг. |  | | |
| 9. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  | | |
| 10. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданию. | Постоянно |  | | |
| 11. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022г. |  | | |
| 12. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне-зимний период. | До 15.08.2022г. |  | | |
| **МБДОУ Детский сад №16** | | | | | | | |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август  2022 г. | Заведующая  Казиахмедова Э.Э. | |  | | |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022 г |  | | |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022 г |  | | |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022 г |  | | |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения в структурных подразделениях центра. | Ноябрь 2022 г  Апрель 2022 г |  | | |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022 г. |  | | |
| 7. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно  2022 – 2023 г.г. |  | | |
| 8. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  | | |
| 9. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  | | |
| 10. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  | | |
| 11. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022 г. |  | | |
| 12. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории доу. | постоянно |  | | |
| 13. | Принять меры:   * По обеспечению сохранности теплокоммуникаций; * По приведению территорий учреждений образования в надлежащее состояние в соответствии с требованиями СанПин. * По ремонту и оборудованию территории. | Постоянно |  | | |
| 14. | Обеспечить:   * Осмотр и контроль за отсутствием на территории учреждения и в непосредственной близости от него ядовитых растений, взрывоопасных и пожароопасных веществ; * Безопасность передвижения сотрудников и учащихя по территории учебного заведения в случае сильных снегопадов, налипания снега, гололедицы и т.д. | Постоянно |  | | |
| 15. | Вести ежедневный контроль за потреблением природного газа, твердого и жидкого топлива, электроэнергии, не допускать превышения лимитов. | Постоянно |  | | |
| 16. | Акты готовности учреждений образования к новому 2021-2022 г учебному году предоставить в управление образования. | До 01.08.2022г. |  | | |
| **МБДОУ Детский сад №28** | | | | | | | |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август  2021 г. | Заведующая  Алибекова З.Р. | |  | | |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022г |  | | |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022г |  | | |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022г |  | | |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения в структурных подразделениях центра. | Ноябрь 2022г  Апрель2022г |  | | |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022 г. |  | | |
| 7. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно  2022 – 2023 гг. |  | | |
| 8. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  | | |
| 9. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  | | |
| 10. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  | | |
| 11. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022г. |  | | |
| 12. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории ДОУ. | постоянно |  | | |
| 13. | Принять меры:   * По обеспечению сохранности теплокоммуникаций; * По приведению территорий учреждений образования в надлежащее состояние в соответствии с требованиями СанПин. * По ремонту и оборудованию территории. | Постоянно |  | | |
| 14. | Обеспечить:   * Осмотр и контроль за отсутствием на территории учреждения и в непосредственной близости от него ядовитых растений, взрывоопасных и пожароопасных веществ; * Безопасность передвижения сотрудников и учащихся по территории учебного заведения в случае сильных снегопадов, налипания снега, гололедицы и т.д. | Постоянно |  | | |
| 15. | Вести ежедневный контроль за потреблением природного газа, твердого и жидкого топлива, электроэнергии, не допускать превышения лимитов. | Постоянно |  | |  | | |
| 16. | Акты готовности учреждений образования к новому 2022-2023 г учебному году предоставить в управление образования. | До 01.08.2022 г. |  | | |
| **МБДОУ Детский сад №7** | | | | | | | |
| 1 | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь- август  2022г | Заведующая  Ризаева Ф.Д. | |  | | |
| 2 | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовки | Август |  | | |
| 3 | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы | Август |  | | |
| 4 | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения | Август |  | | |
| 5 | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения | Ноябрь  Апрель |  | | |
| 6 | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние места с массовым пребыванием людей | Сентябрь |  | | |
| 7 | Проверка огнетушителей | Август |  | | |
| 8 | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения | Ежемесячно  2021-2022 г.г. |  | | |
| 9 | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий | Постоянно |  | | |
| 10 | Провести мероприятия по укомплектованию в ДОУ педагогическими кадрами | До 20.08.2022 г |  | | |
| 11 | Выполнения плана мероприятий по организации летней занятости и отдыха в летний период | До 01.09.2022г |  | | |
| 12 | Анализ деятельности ДОУ за 2020/2021учебный год по воспитательной работе на 2021/2022 учебный год | До 01.07.2022 г |  | | |
| 13 | Провести в ДОУ комплектование детей | 28.05.2022 г |  | | |
| 14 | Мероприятия по благоустройству территорий | постоянно |  | | |
| 15 | Мероприятия по безопасности охраны здания и территории ДОУ | постоянно |  | | |
| **МБДОУ Детский сад №13** | | | | | | | |
| 1 | ОРГАНИЗОВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПОТ ПОДГОТОВКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ К РАБОТЕ В ОСЕННИЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД ЗАВЕРШЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. | ИЮНЬ-АВГУСТ | Заведующая  Мирземагомедова Г.М. | | | |  |
| 2 | ПРОВЕРКУ ВНУТРЕННИХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИХ ОПРЕССОВКОЙ. | АВГУСТ 2022 |  |
| 3 | ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ. | АВГУСТ 2022 |  |
| 4 | РЕВИЗИЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ НА СИСТЕМАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | АВГУСТ 2022 |  |
| 5 | ИСКЛЮЧЕНИЕ СЛУЧАЕВ ПРИМЕНЕНИЯ ОТОПТТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ НЕДОПУЩЕНИЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. | НОЯБРЬ 2022-АПРЕЛЬ 2023 |  |
| 6 | ПРОВЕРКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ | АВГУСТ 2022 |  |
| 7 | ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭВАКУАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. | ЕЖЕМЕСЯЧНО 2022-2023 |  |
| 8 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. | ПОСТОЯННО |  |
| 9 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДНОГО ДОСТУПА К ПОЖАРНОМУ ИНВЕРТАРЮ И ОБАРУДОВАНИЮ ПРОЕЗДОВ И ПОДЪЕЗДОВ К СДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ. | ПОСТОЯННО |  |
| 10 | ПОДГОТОВИТЬ К РАБОТЕ СНЕГОУБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ (ЛОПАТЫ) | ДО 10.11.2022 |  |
| 11 | ОФОРМИТЬ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД. | ДО 01.08.2022 |  |
| 12 | ПРОВЕСТИ ДОРПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ И ТЬРЕНИРОВКИСО ВСЕМИ РАБОТНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СОСТОЯНИЕ МЕСТ МАССОВЫХ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ. | СЕНТЯБРЬ 2022 |  |
|  | | | | | | | |
| **МБДОУ ЦРР Детский сад №14** | | | | | | | |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август  2022 г. | Заведующая  Оруджева Л.Э. | |  | | |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой.. | Август 2022 г. |  | | |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022 г. |  | | |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022 г. |  | | |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения. | Ноябрь 2022 г.- апрель 2023 г. |  | | |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022 г. |  | | |
| 7. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г. |  | | |
| 8. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно  2022 – 2023 г.г. |  | | |
| 9. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  | | |
| 10. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  | | |
| 11. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  | | |
| 12. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022 г. |  | | |
| 13. | Мероприятия по благоустройству территории | постоянно |  | | |
| 14. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории школы. | постоянно |  | | |
| **МБДОУ Детский сад №12** | | | | | | | |
|  | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август  2022 г. | Заведующая  Пашабекова С.Г. | |  | | |
|  | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022 г |  | | |
|  | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022г. |  | | |
|  | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022г. |  | | |
|  | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения в структурных подразделениях центра. | Ноябрь 2022 г.  Апрель2023г. |  | | |
|  | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022 г. |  | | |
|  | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно  2022 – 2023 г.г. |  | | |
|  | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  | | |
|  | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  | | |
|  | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  | | |
|  | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022 г. |  | | |
|  | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории ДОУ. | постоянно |  | | |
|  | Принять меры:   * По обеспечению сохранности теплокоммуникаций; * По приведению территорий учреждений образования в надлежащее состояние в соответствии с требованиями СанПин. * По ремонту и оборудованию территории. | Постоянно |  | | |
|  | Обеспечить:   * Осмотр и контроль за отсутствием на территории учреждения и в непосредственной близости от него ядовитых растений, взрывоопасных и пожароопасных веществ; * Безопасность передвижения сотрудников и учащихся по территории учебного заведения в случае сильных снегопадов, налипания снега, гололедицы и т.д. | Постоянно |  | | |
|  | Вести ежедневный контроль за потреблением природного газа, твердого и жидкого топлива, электроэнергии, не допускать превышения лимитов. | Постоянно |  | | |
| 15. | Акты готовности учреждений образования к новому 2022-2023 г учебному году предоставить в управление образования. | До 01.08.2022г. |  | | |
| **МБОУ СОШ №13** | | | | | | | |
| 1 | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период, завершение ремонтных работ | Июнь-август  2022г. | Директор Макаева Э.А. | |  | | |
| 2 | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой | Август 2022г. |  | | |
| 3 | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы | Август 2022г. |  | | |
| 4 | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения | Август 2022г. |  | | |
| 5 | Провести противопожарный инструктаж со всеми работниками учреждения обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей | Сентябрь 2022 |  | | |
| 6 | Проверка огнетушителей |  |  | | |
| 7 | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий | постоянно |  | | |
| 8 | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | ежемесячно |  | | |
| 9 | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | постоянно |  | |  | | |
| 10 | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022 г. |  | | |
| 11 | Мероприятия по благоустройству территории | постоянно |  | | |
| 12 | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории школы. | постоянно |  | | |
| **МБДОУ Детский сад №1** | | | | | | | |
| 1 | Провести:  \* ревизию, осмотр всего теплового хозяйства учреждения;  \*профилактические испытания электрооборудования | Сентябрь 2022г. | Заведующая  Сеидова Э.А. | |  | | |
| 2 | Провести государственную поверку контрольно-измерительных приборов | До августа 2022 г. |  | | |
| 3 | Провести:  \*ревизию и ремонт систем водоснабжения и канализации; | До 31.08.2022 г. |  | | |
| 4 | Организовать проверку знаний техники безопасности сотрудников ДОУ | До 31.08.2022 г. |  | | |
| 5 | Провести мероприятия, направленные на сохранение тепла (оклейка окон, дверных проемов и т.д.) | До октября 2022 г. |  | | |
| 6 | Организовать информирование учебно-воспитательного процесса об угрозе и возникновении неблагоприятных гидрометеорологических явлений | При угрозе или ухудшении гидрометеорологических условий |  | | |
| 7 | Обеспечить ДОУ огнетушителями в соответствии с требованиями правил противопожарного режима РФ | До 31.08.2022 г. |  | | |
| 8 | Проверить наличие и состояние средств пожаротушения (пожарный инвентарь, огнетушители, наличие песка) | До 31.08.2022 г. |  | | |
| 9 | Проведение планового противопожарного инструктажа | По графику |  | | |
| 10 | Принять меры:  \*по приведению территории учреждения в надлежащее состояние с требованиями СанПиН;  \*по ремонту и оборудованию территории (ограждение, освещение, устройство клумб) | До 01.08.2022 г. |  | | |
| 11 | Обеспечить:  \*осмотр и контроль за отсутствием на территории учреждения и в непосредственной близости от него взрывоопасных и пожароопасных веществ);  \*безопасность передвижения сотрудников и воспитанников по территории ДОУ в случае сильных снегопадов, налипания снега, гололедицы и т.д. | До 01.08.2022 г.  На протяжении осенне-зимнего периода |  | | |
| 12 | Вести ежедневный контроль за потреблением природного газа, электроэнергии, не допускать превышения лимитов | Постоянно |  | | |
| 13 | Контроль за соблюдением требований антитеррористической защищённости | Постоянно |  | | |
| 14 | Заготовка песко-соляной смеси | До 31.11.2022 г. |  | | |
| 15 | Подготовка уборочного инвентаря (для уборки снега, льда) | До 31.11.2022 г. |  | | |
| 16 | Осмотр кровель, фасадов. стен и полов в подвале | До 01.10.2022 г. |  | | |
| 17 | Ревизия автоматики, насосов, котлов | До 15.09.2022 г. |  | | |
| 18 | Провести все необходимые испытания тепло- и электроустановок | До 31.08.2022 г. |  | | |
| **МБОУ СОШ №12** | | | | | | | |
| 1. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок. | Сентябрь | Директор Зотова Л.Г. | |  | | |
| 2. | Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек. | Сентябрь |  | | |
| 3. | Осмотр кровель, фасадов, стен и полов в классных помещениях. | Октябрь |  | | |
| 4. | Утепление входных дверей в здания. | Октябрь |  | | |
| 5. | Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. | Ноябрь |  | | |
| 6. | Устранение предписаний государственных,  Муниципальных надзорных и контролирующих органов. | Октябрь |  | | |
| 7. | Ревизия, ремонт, регулировка и гидравлические испытания и опрессовка систем водоснабжения и центрального отопления, ремонт сантехнического и теплотехнического оборудования. | Ноябрь |  | | |
| 8. | Поверка приборов учета тепло-, водо-, энергопотребления. | Октябрь |  | | |
| 9. | Выполнение организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода с оформлением акта проверки и паспорта готовности учреждения к отопительному периоду. | Октябрь |  | | |
| 10. | Консервация сооружений и оборудования, не эксплуатирующегося в зимних условиях. Ремонт и укрепление рекламных стендов, флагодержателей, вывесок, банеров. Заделка продухов в цоколях зданий. | Ноябрь |  | | |
| 11. | Ремонт и постановка пружин, доводчиков (устройств для самозакрывания) на входных дверях. | Октябрь |  | | |
| 12.  13. | Ремонт и укрепление входных дверей, уплотнений притворов дверей внутри помещений здания и окон.  Заготовка песко-соляной смеси. | Ноябрь  Сентябрь |  | | |
| **МБДОУ Детский сад №21** | | | | | | | |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август  2022 г. | Заведующая  Мехралиева З.А. | |  | | |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022г |  | | |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022г |  | | |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022г |  | | |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения в структурных подразделениях центра. | Ноябрь 2022г  Апрель2022г |  | | |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022 г. |  | | |
| 7. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно  2022 – 2023 гг. |  | |  | | |
| 8. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  | | |
| 9. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  | | |
| 10. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  | | |
| 11. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022г. |  | | |
| 12. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории ДОУ. | постоянно |  | | |
| 13. | Принять меры:   * По обеспечению сохранности теплокоммуникаций; * По приведению территорий учреждений образования в надлежащее состояние в соответствии с требованиями СанПин. * По ремонту и оборудованию территории. | Постоянно |  | | |
| 14. | Обеспечить:   * Осмотр и контроль за отсутствием на территории учреждения и в непосредственной близости от него ядовитых растений, взрывоопасных и пожароопасных веществ; * Безопасность передвижения сотрудников и учащихся по территории учебного заведения в случае сильных снегопадов, налипания снега, гололедицы и т.д. | Постоянно |  | | |
| 15. | Вести ежедневный контроль за потреблением природного газа, твердого и жидкого топлива, электроэнергии, не допускать превышения лимитов. | Постоянно |  | | |
| 16. | Акты готовности учреждений образования к новому 2022-2023 г учебному году предоставить в управление образования. | До 01.08.2022г. |  | | |
| **МБДОУ ЦРР Детский сад № 30** | | | | | | | |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период, завершение ремонтных работ | 2022г. | Заведующая Галимова А.Н. | |  | | |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой | Август .2022 г. |  | | |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы | до 31.07.2022г. |  | | |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения | до 31.07.2022г. |  | | |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения  Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей  Проверка огнетушителей  Проверка работоспособности средств обеспечивания пожарной безопасности, эвакуационного освещения  Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий  Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям.  Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопата)  Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период | сентябрь  до 01.09.2022г.  до 01.08.2022г.  ежемесячно  2022-2023г.  постоянно  постоянно  до.10.11.2022г.  до 01.08.2023г. |  | |  | | |
| **МБОУ СОШ №4** | | | | | | | |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август  2022 г. | Директор  Аликперов Г.Т. | |  | | |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022г. |  | | |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022г. |  | | |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022г. |  | | |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения. | Ноябрь 2022г.- апрель 2023г. |  | | |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022г. |  | | |
| 7. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г. |  | | |
| 8. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно  2022 – 2023 гг. |  | | |
| 9. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  | |  | | |
| 10. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  | | |
| 11. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  | | |
| 12. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2023г. |  | | |
| 13. | Мероприятия по благоустройству территории | постоянно |  | | |
| 14. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории школы. | постоянно |  | | |
| **МБОУ СОШ №9** | | | | | | | |
| 1 | Подготовить план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 г. | До 01.07.2022 | Директор Кагирова Л.А. | |  | | |
| 2 | Создать комиссию по контролю за ходом подготовки МБОУ «СОШ №9» к осенне-зимнему периоду, назначить ответственных по учреждению лиц. | До 01.08.2022 |  | | |
| 3 | Разработать план по промывке и опрессовке систем отопления. | 01.10.2022 |  | | |
| 4 | Организовать подготовку обслуживающего персонала в соответствии с требованиями Правил работы с персоналом. | До 31.08.2022 |  | | |
| 5 | Оформить паспорт готовности образовательной организации к отопительному сезону 2022 – 2023г | До 01.09.2022 |  | | |
| 6 | Подготовка автотранспорта учреждения к работе в зимних условиях. | Июнь – октябрь 2022 |  | | |
| 7 | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  | | |
| 8 | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.10.2022 |  | | |
| 9 | Проверка состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей, электрических сетей, объектов противопожарного назначения. | Июль 2022 |  | | |
| 10 | Замена котлов в котельной | Август 2022 |  | | |
| 11 | Организовать ежедневный контроль за соблюдением температурного режима в образовательной организации | Период отопительного сезона |  | | |
| **МБОУ Гимназия Культуры мира** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия и ремонт системы пожарной сигнализации | До 25.08.2022 | Директор Юзбегов Н.З. | |  | | |
| 2 | Ревизия и ремонт системы видеонаблюдения | До 25.08.2022 |  | | |
| 3 | Ревизия и ремонт системы отопления | До 25.08.2022 |  | | |
| 4 | Ревизия и ремонт системы водоснабжения | До 25.08.2022 |  | | |
| 5 | Ревизия и ремонт канализации | До 25.08.2022 |  | | |
| 6 | Провести ревизию чердачных и подвальных помещений | До 25.08.2022 |  | | |
| 7 | Подготовить инвентарь для уборки снега, песка для подсыпки, оградительных сигнальных лент | До 25.08.2022 |  | | |
| 8 | Обеспечить необходимых запас средств индивидуальной защиты, моющих и дезинфицирующих средств. | До 25.08.2022 |  | | |
| 9 | Осмотреть двери и окна, при необходимости заменить фурнитуру. | До25.08.2022 |  | | |
| 10 | Произвести покос травы на территории школы | До 25.08.2022 |  | | |
| 11 | Провести текущий ремонт школы | До 25.08.2022 |  | | |
| **МБДОУ ЦРР Детский сад №33** | | | | | | | |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август  2022 г. | Заведующая Касимова Д.Г. | |  | | |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022г. |  | | |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022г. |  | | |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022г. |  | | |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения. | Ноябрь 2022г.- апрель 2023г. |  | | |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2021г. |  | | |
| 7. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г. |  | | |
| 8. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно  2022 – 2023 гг. |  | | |
| 9. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  | | |
| 10. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  | | |
| 11. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  | |  | | |
| 12. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022 г. |  | | |
| 18. | Мероприятия по благоустройству территории | постоянно |  | | |
| 19. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории ДОУ | постоянно |  | | |

**Итого по городскому округу «город Дербент» - 43 738 287 рублей**